**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS**

**SKUTES PAGASTA PĀRVALDE**

Reģistrācijas Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

Limbažu novada pašvaldības centrālās administrācijas Skultes pagasta pārvalde uzaicina Jūs iesniegt piedāvājumu iepirkumam **“Pašvaldības tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” konusa remontdarbi”.**

**Līguma izpildes termiņš –** 2 (divi) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

**Līguma izpildes vieta** **–** Skultes pagasts, Limbažu novads.

**Objekts (Pašvaldības tilts “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)”):**

GPS koordinātas: Lat, lon: 57.337139, 24.519946;

Adrese: Pašvaldības ceļa nr. B4.-03 “Cīruļi - Mētras” 0,153KM.

**Līguma apmaksa** – 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir – **Iepirkuma tehniskajām specifikācijām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.**

Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2021.gada 13.augusta plkst.15:00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Skultes pagasta pārvaldē - “Pagastmājā”, Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025.
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldības Skultes pagasta pārvaldei - “Pagastmāja”, Mandegas, Skultes pagasts, Limbažu novads, LV-4025.
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu ([skulte@limbazi.lv](mailto:skulte@limbazi.lv)) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu.
4. Nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu: [skulte@limbazi.lv](mailto:skulte@limbazi.lv).

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

**Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

1. Piedāvājuma veidlapa.
2. Finanšu piedāvājums. Tāme atbilstoši specifikācijā pievienotajiem darbu apjomiem, kas sastādīta atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes sastāda saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām.
3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

|  |  |
| --- | --- |
| Pielikumā: | 1. Tehniskās specifikācijas uz 3 (trim) lapām; 2. Piedāvājuma veidlapa uz 1 (vienas) lapas; 3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 (vienas) lapas. |


1. **pielikums**

Iepirkumam “Pašvaldības tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” konusa remontdarbi”

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba nosaukums1** | | | **Mērvienība** | **Paredzamais daudzums** | **Piezīmes[[1]](#footnote-1)** |
| 1. | Upes gultnes attīrīšana no sanesumiem | | | m3 | 4 | Darba nr. S8.23  Papildus pieejas 10 |
| 2. | Iesēdumu remonts pieejā ar asfaltbetonu pilnā tehnoloģijā ar AC 11 h=4cm (iekļaujot asfaltbetona izmaksas) | | | m2 | 10 | Darba nr. S7.25 |
| 3. | Šķembu iestrāde iesēduma remontam pieejā (iekļaujot šķembu izmaksas) | | | m3 | 8 | Darba nr. S8.35 |
| 4. | Būvgružu novākšana un liekā betona demontāža | | | m3 | 8 | Darba nr. S1.4 |
| 5. | Būvsmilts iestrāde konusa nostiprināšanai (iekļaujot būvsmilts izmaksas) | | | m3 | 84 | Darba nr. S8.34 |
| 6. | Ģeotekstils un tā izbūve | | | m2 | 68 | Darba nr. S2.82 |
| 7. | Šķembu fr.20-40 pamata zem konusa nostiprinājuma izveide (iekļaujot šķembu izmaksas) | | | m3 | 7 | Darba nr. S8.35 |
| 8. | Veidņi konusa nostiprinājuma betonēšanai (rūtis 1m\*1m) | | | m2 | 12 | Darba nr. S5.21 |
| 9. | Konusa nostiprināšana ar betonu C 30/37 (iekļaujot betona C 30/37 izmaksas) | | | m3 | 7 | Darba nr. S5.41 |
| 10. | Siets 20\*20; |  | - konusa nostiprināšanai ar betonu | Kompl. | 1 | Tiltu specifikācijas 2005 |
| 11. | Ceļazīmju nr. 906., 907., 908. uzstādīšana | | | Gab. | 6 | Darba nr. S9 |
| 12. | Izpildrasējumu sagatavošana un saskaņošana ar Pasūtītāju | | | Objekts | 1 | Tiltu specifikācijas 2005 |
| 13. | Būvizstrādājumu, iekārtu, aprīkojuma un tehnikas mobilizācija | | | Kompl. | 1 | S1.1 |
| 14. | Satiksmes organizēšana darbu laikā | | | Objekts | 1 | Darba nr. S1.31 |

**Tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” konuss**

****

**2.pielikums**

Iepirkumam “Pašvaldības tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” konusa remontdarbi”

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

\_\_\_.\_\_\_\_.2021.

Iesniedzam piedāvājumu iepirkumam“Pašvaldības tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” konusa remontdarbi”.

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums  vai vārds, uzvārds |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr.  vai personas kods |  |
| Būvkomersanta reģistrācijas numurs vai sertificēta būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. |  |
| Pretendenta adrese, tālruņa Nr., e-pasts |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas, kas parakstīs iepirkuma līgumu, amats, vārds uzvārds, tālruņa Nr., pilnvarojuma pamats |  |
| Pretendenta par iepirkuma līguma izpildi atbildīgās personas amats, vārds uzvārds, tālruņa Nr., e-pasts |  |

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Darba nosaukums** | **Piedāvātā cenaEUR**  **(bez PVN)** |
| Pašvaldības tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” konusa remontdarbi |  |
| **PVN** |  |
| **Kopējā piedāvājuma cena, EUR ar PVN** |  |

Piedāvātajā cenā esam iekļāvuši visus nodokļus, izmaksas, paredzētus un neparedzētus izdevumus un riskus, kas saistīti ar darbu veikšanu.

Apliecinām, ka darbus veiksim atbilstoši iepirkuma Tehniskai specifikācijai!

Pretendenta / pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta / pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.pielikums**

Iepirkumam “Pašvaldības tilta “Cīruļi-Mētras (Zases-Mētras)” remontdarbi”

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,

|  |
| --- |
|  |

*pretendenta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkumu apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.

4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[2]](#footnote-2) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

4.1. cenām;

4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);

4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkumā.

Pretendenta / pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta / pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Darbi veicami saskaņā ar “Tiltu specifikācija 2005” – darbu atsauces uz to Nr. [↑](#footnote-ref-1)
2. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-2)