**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJĀ**

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu piedāvājumu cenu aptaujai **“Termokameru iegāde zivju resursu aizsardzībai Āsteres ezerā un Lādes ezerā”.** Cenu aptauja tiek veikta, lai sagatavotu projekta pieteikumu Valsts Zivju fonda izsludinātā pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus” ietvaros.

**Līguma izpildes vieta** – Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads.

**Līguma izpildes laiks** – 3 (trīs) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.

Līgums tiks slēgts pēc Zivju fonda padomes lēmuma par finansējuma piešķiršanu projektam.

**Līguma apmaksa:** Līguma apmaksa tiek veikta tiek samaksāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā cenu aptaujas uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.

**Piedāvājuma izvēles kritērijs** ir pēc cenu aptaujas noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā **cenu.**

Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt **līdz 13.03.2023. plkst. 16.00**. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

Iesniedzamie dokumenti: aizpildīta un parakstīta piedāvājuma veidlapa un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

Kontaktpersona: Sarma Kacara, tālr.20220540.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada administrācijas Administratīvās nodaļas Limbažu klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā;

2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;

3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (iepirkumi@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (iepirkumi@limbazunovads.lv).

Pielikumā: 1.pielikums. Tehniskā specifikācija uz 1 lapas;

2.pielikums. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām;

3.pielikums. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 lapas.

1.pielikums

Cenu aptaujai

“**Termokameru iegāde zivju resursu aizsardzībai Āsteres ezerā un Lādes ezerā**”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Termokameru iegāde zivju resursu aizsardzībai Āsteres ezerā un Lādes ezerā”

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītājs** | **Minimālās prasības** |
| **Termokamera, jauna – 2 gab.** |
| Palielinājums  | x 18 |
| Objektīvs  | F35/1.0 |
| Acs reljefs mm  | 14 |
| Minimālais darbības attālums  | 1500 |
| Attēlu formāts | .jpg |
| Video formāts | .mp4 vai analogs |
| Fotoattēlu/ video izšķirtspēja | 1024 x 768 |
| Iebūvētā atmiņa | 16 GB |
| Akumulatora darbības ilgums stundās  | 7 |
| Akumulatora jauda | 4900 |
| USB savienojums | IR |
| Darbības temperatūra | -25…+40 |
| Aizsardzības līmenis | IPx7 |
| Ūdensizturība | JĀ |
| WI-FI kanāls | 2.4 / 5 GHz |
| Lietotāja rokasgrāmata | JĀ |
| Rokas siksna  | JĀ |
| Soma | JĀ |
| Akumulatora lādētājs | JĀ |
| USB kabelis | JĀ |
| Lāzera tālmērs | JĀ |
| Lāzera tālmēra darbības rādiuss m | 1000 |
| Garantija | 36 mēneši |
| Piegāde | Iekļauta cenā |
| Piegādes adrese – Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads |  |

2. pielikums

Cenu aptaujai

“**Termokameru iegāde zivju resursu aizsardzībai Āsteres ezerā un Lādes ezerā**”

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2023.**

Iesniedzam savu sagatavoto piedāvājumu cenu aptaujai **“Termokameru iegāde zivju resursu aizsardzībai Āsteres ezerā un Lādes ezerā”** un norādām sekojošu informāciju:

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums****vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.****vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. Tehniskais piedāvājums

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītājs** | **Minimālās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| **Termokamera, jauna – 2 gb.** | Termokamera \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*norādīt ražotāju, modeli*) |
| Palielinājums  | x 18 |  |
| Objektīvs  | F35/1.0 |  |
| Acs reljefs mm  | 14 |  |
| Minimālais darbības attālums  | 1500 |  |
| Attēlu formāts | .jpg |  |
| Video formāts | .mp4 vai analogs |  |
| Fotoattēlu/ video izšķirtspēja | 1024 x 768 |  |
| Iebūvētā atmiņa | 16 GB |  |
| Akumulatora darbības ilgums stundās  | 7 |  |
| Akumulatora jauda | 4900 |  |
| USB savienojums | IR |  |
| Darbības temperatūra | -25…+40 |  |
| Aizsardzības līmenis | IPx7 |  |
| Ūdensizturība | JĀ |  |
| WI-FI kanāls | 2.4 / 5 GHz |  |
| Lietotāja rokasgrāmata | JĀ |  |
| Rokas siksna  | JĀ |  |
| Soma | JĀ |  |
| Akumulatora lādētājs | JĀ |  |
| USB kabelis | JĀ |  |
| Lāzera tālmērs | JĀ |  |
| Lāzera tālmēra darbības rādiuss, m | 1000 |  |
| Garantija | 36 mēneši |  |
| Piegādes vieta – Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads |  |  |

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Daudzums, gab. | Cena, EUR bez PVN | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| Termokameras piegāde zivju resursu aizsardzībai Āsteres ezerā un Lādes ezerā | 2 |  |  |
| PVN: |  |
| Kopējā līgumcena, EUR ar PVN: |  |

Piedāvātajā cenā esam iekļāvuši visus nodokļus, izmaksas, izdevumus un riskus, kas saistīti ar līguma izpildi. Vienību izmaksu cena iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. pielikums

Cenu aptaujai

“**Termokameru iegāde zivju resursu aizsardzībai Āsteres ezerā un Lādes ezerā**”

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

* + - 1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
			2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
			3. Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
			4. Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

* + - 1. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

* + - 1. Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
			2. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_\_.2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paraksts |

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)