|  |
| --- |
| **4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un** **13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”****5.kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”****PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒJUMS****(atbilstoši izvirzītajiem nosacījumiem)** |
| **Projekta numurs:** | **4.2.2.0/21/A/045** |
| **Projekta iesniedzējs:** | **Limbažu novada pašvaldība** |
| **Projekta nosaukums:** | **Viļķenes kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana** |

|  |
| --- |
| **1. VIENOTIE KRITĒRIJI** |
| **Nr.** | **Vērtēšanas kritērijs** | **Iespējamais vērtējums**  | **Vērtējums** | **Vērtējuma pamatojums** |
| 1.5 | Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta latviešu valodā atbilstoši MK noteikumos par ES fondu ieviešanas vadību noteiktajām prasībām, projekta iesniegumam ir pievienoti visi projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktie iesniedzamie dokumenti un tie ir sagatavoti latviešu valodā vai tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā. | Jā/Jā, ar nosacījumu | **Jā, ar nosacījumu** | **Konstatēts:** 1. Projekta iesniegumam pielikumā ir pievienota būvniecības koptāme (KP VIS sadaļas “Citi pielikumi” pielikums Nr.12 “14.pielik\_Finansu piedavajuma tames.xlsx”), taču dokuments nav parakstīts no izstrādātāja puses.
2. Projekta iesnieguma 4.1.punktā “Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām” atzīmēts, ka projektā paredzētajām darbībām nav nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, taču projekta iesnieguma pielikumā nav pievienots pamatojums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu.
3. Projekta iesnieguma veidlapa nav aizpildīta atbilstoši projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodikai:
4. 1.2.punktā “Projekta mērķis un tā pamatojums” norādīts tikai mērķis, nav norādīts mērķa pamatojums;
5. Projekta iesnieguma 1.8.punktā “Projekta finansiāla ietekme uz vairākām teritorijām” ir norādīta finansiālā ietekme uz pagastu, taču nav norādīta finansiālā ietekme uz novadu.

***Iesniedz precizētu projekta iesniegumu, kurā:***1. *Pievieno būvniecības koptāmi, kura ir parakstīta no izstrādātāja puses.*
2. *Ja paredzētajām darbībām nav nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums un 4.1.punktā “Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” attiecīgajā ailē atzīmēts, ka projektā paredzētajām darbībām nav nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, projekta iesnieguma pielikumā pievieno pamatojumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu.*
3. *Projekta iesnieguma veidlapu aizpilda atbilstoši projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanas metodikā noteiktajam:*
4. *norāda pamatojošu informāciju par projekta mērķi;*
5. *projekta iesnieguma 1.8.punktā “Projekta finansiāla ietekme uz vairākām teritorijām” projekta finansiālo ietekmi norāda arī uz pagastu vai pilsētu. Ņemot vērā šobrīd pieejamo KP VIS funkcionalitāti, Viļķenes pagastam norāda 100%, bet Limbažu novadam norāda 0%.*
 |
| 1.8. | Projekta iesniegumā iekļautās kopējās izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas), plānotās atbalstāmās darbības un izmaksu pozīcijas atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajām, t.sk. nepārsniedz noteikto izmaksu pozīciju apjomus un:1.8.1. ir saistītas ar projekta īstenošanu; 1.8.2. ir nepieciešamas projekta īstenošanai (projektā norādīto darbību īstenošanai, mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai, definētās problēmas risināšanai); 1.8.3. nodrošina projektā izvirzītā mērķa un rādītāju sasniegšanu. | Jā/Jā, ar nosacījumu | **Jā, ar nosacījumu** | **Konstatēts:** 1. Projekta iesniegumam nav pievienoti energosertifikācijas izmaksu pamatojošā dokumentācija. Līdz ar to nav iespējams pārliecināties par projekta iesnieguma 3.pielikuma “Projekta budžeta kopsavilkums” budžeta pozīcijas Nr.7.1.2. izmaksu pamatotību.
2. Projekta iesnieguma 3.pielikuma “Projekta budžeta kopsavilkums” attiecināmajās izmaksās iekļautas visas izmaksas, kas norādītas kontroltāmē, taču darbību, kas nav iekļautas ēkas energosertifikāta pielikumā "Pārskats par ekonomiski pamatotiem ēkas norobežojošo konstrukciju un inženiersistēmu energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā" (turpmāk – pārskats) 1.punktā “Priekšlikumi par pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai”, izmaksas iekļaujamas projekta neattiecināmajās izmaksās, t.i.:
3. apakštāmē “1.2.Sienas” iekļautās izmaksas (*Esošo ailu aizmūrēšana ar ķieģeļiem, Pagraba betonu bloku sienu no iekšpuses attīrīšana un apstrāde ar hidroaizsardzības sastāvu Aquastop vai ekvivalents*) pilnā apmērā;
4. apakštāmē “2.3.Elektrība” iekļautās izmaksas pilnā apmērā.

***Iesniedz precizētu projekta iesniegumu, kurā:***1. *Projekta iesniegumam pievieno* *budžeta pozīcijas Nr.7.1.2. “Energosertifikācijas izmaksas (ēkas), ekspertīzes izmaksas, izpētes izmaksas” pamatojošos dokumentus.*
2. *Projekta iesnieguma 3.pielikuma “Projekta budžeta kopsavilkums” neattiecināmajās izmaksās iekļauj izmaksas, kas nav iekļautas Pārskatā, t.i. apakštāmē “1.2.Sienas” un apakštāmē “2.3.Elektrība” iekļautās izmaksas pilnā apmērā.*
 |
| 1.10. | Projekta mērķis atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajam mērķim un sagaidāmie rezultāti un uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti un izmērāmi un tie sekmē MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteikto rādītāju sasniegšanu. | Jā/Jā, ar nosacījumu | **Jā, ar nosacījumu** | **Konstatēts:***No sertificēta energoauditrora atzinuma par ēkas energosertifikātu:*1. Projekta iesniegumam nav pievienots projekta iesnieguma 7.pielikums vai analogs dokuments, kurš satur vismaz 7.pielikuma informāciju.
2. Ēkas energosertifikāts un tā pielikumi nesatur sekojošu projekta iesnieguma 7.pielikuma informāciju:
3. uzskaitīto piegādāto un eksportēto energoresursu novērtējums pa mēnešiem:
4. korekts energoresursu sadalījums pa ēkām un inženiertehniskajām sistēmām;
5. ēkas energoprasības novērtējums situācijā pēc priekšlikumu īstenošanas;
6. apkures sistēmas t.sk. apkures katla pārbaudes akts (apkures katla nomaiņas gadījumā);
7. esošās un plānotās situācijas primārās enerģijas un siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisiju novērtējums.
8. Ēkas energosertifikāta Pārskata 2.3.apakšpunktā gaisa apmaiņas rādītājs samazināts no 0,25 reizēm stundā līdz 0,20 reizēm stundā, tā paša pielikuma 1.8.apakšpunktā "Ventilācijas sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi" nenorādot sasniedzamo ēkas būvkonstrukciju gaiscaurlaidību pie 50Pa.
9. Ēkas energosertifikācija nav veikta atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumu Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 42.punkta "42. Ēkas energosertifikāciju veic saskaņā ar šo noteikumu 7. pielikumā norādītajiem ēku energoefektivitātes visaptverošajiem standartiem" prasībām, proti, aprēķina procedūrai nav piemērots mēneša laika intervāls (7 mēneši = 212 dienas, 8 mēneši = 243 dienas utt.) un aprēķina periods nav pilns gads, pamatojoties uz LVS EN ISO 52016-1:2021 "Ēku energoefektivitāte. Apkurei un dzesēšanai nepieciešamās enerģijas, iekšējās temperatūras un sajūtamā un latentā siltuma slodzes. 1. daļa: Aprēķina procedūras (ISO 52016-1:2017)" 6.6.2.apakšpunktu un nacionālā pielikuma NA.2.tabulu.
10. Ēka tiek apkurināta no katlu mājas, kas ar siltumenerģiju apgādā ēku Dārza ielā 1 (projekta ēka), kā arī ēku Dārza ielā 3 un energoresursu patēriņa novērtējumā pieņemts, ēka Dārza ielā 3 patērē 90 kWh/m2 gadā siltumenerģijai (avots: ēkas energosertifikāta pielikuma 4.3.4.apakšpunkts "Cita informācija"), neiesniedzot ēkas Dārza ielā 3, Viļķene energoefektivitātes novērtējumu.
11. AVK-SM projekta SM-3 lapā nav norādīti siltumenerģijas skaitītāji, lai nodrošinātu projekta rezultātu monitoringu. AVK-V projektā nav norādīta gaisa siltummaiņa efektivitāte 85% atbilstoši priekšlikumu 1.8.apakšpunktam.
12. Tāmes Nr. 1-3 "Jumts" norādītais siltumizolācijas biezums 200 mm neatbilst ēkas energosertifikāta priekšlikumos norādītajam jumta siltumizolācijas biezumam 250 mm.
13. Tāmes Nr. 2-2 "Katlu telpa" 1.punktā un 2.punktā norādītā kopējā katlu jauda 71 kW neatbilst ēkas energosertifikāta priekšlikumos norādītajai katla jaudai 80 kW.

***Iesniedz precizētu projekta iesniegumu, kurā:***1. *Pievieno projekta iesnieguma 7.pielikumu vai analogu dokumentu, kurš satur vismaz 7.pielikuma informāciju.*
2. *Pievieno ēkas energosertifikātu un tā pielikumus, kur ir norādīts:*
3. *uzskaitīto piegādāto un eksportēto energoresursu novērtējums pa mēnešiem:*
4. *korekts energoresursu sadalījums pa ēkām un inženiertehniskajām sistēmām;*
5. *ēkas energoprasības novērtējums situācijā pēc priekšlikumu īstenošanas;*
6. *apkures sistēmas t.sk. apkures katla pārbaudes akts (apkures katla nomaiņas gadījumā);*
7. *esošās un plānotās situācijas primārās enerģijas un siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisiju novērtējums.*
8. *Pievieno ēkas energosertifikāta Pārskatu, kur 1.8.apakšpunktā "Ventilācijas sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi" norādīta sasniedzamā ēkas būvkonstrukciju gaiscaurlaidība pie 50Pa.*
9. *Pievieno ēkas energosertifikātu, pielikumu un pārskatu, kurš izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumu Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” prasībām.*
10. *Pievieno ēkas Dārza iela 3, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads energosertifikātu, pielikumu un pārskatu, kurš izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumu Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 5.3.apakšpunkta prasībām.*
11. *Pievieno skaidrojumu par siltumenerģijas skaitītājiem (lai nodrošinātu projekta rezultātu monitoringu). AVK-V projektā norāda gaisa siltummaiņa efektivitāti 85% atbilstoši priekšlikumu 1.8.apakšpunktam.*
12. *Nodrošina, lai Tāmes Nr. 1-3 "Jumts" norādītais siltumizolācijas biezums atbilsut ēkas energosertifikāta priekšlikumos norādītajam jumta siltumizolācijas biezumam 250 mm.* *Izmantojot mazāku siltumizolācijas materiālu pastāv risks nesasniegt rādītājus.*
13. *Saskaņo informāciju par kopējo pakures katlu jaudu, lai tā atbilstu ēkas energosertifikāta priekšlikumos norādītajai katla jaudai 80 kW. Iebūvējot katlus ar mazāku jaudu pastāv risks nesasniegt rādītājus.*
 |
| 1.11. | Projekta iesniegumā plānotās projekta darbības:1.11.1. atbilst MK noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajam un paredz saikni ar attiecīgajām atbalstāmajām darbībām;1.11.2. ir precīzi definētas un pamatotas, un tās risina projektā definētās problēmas. | Jā/Jā, ar nosacījumu | **Jā, ar nosacījumu** | **Konstatēts:**Projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” darbībai Nr.1 norādīta mērvienība “m2”, projekta iesnieguma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” 7.5.1.pozīcijā norādīts “1 līgums”. ***Iesniedz precizētu projekta iesniegumu, kurā:****Saskaņo informāciju projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” un iesnieguma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”.*  |
| 1.12. | Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumos Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana”[[1]](#footnote-2) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 noteiktajam. | Jā/Jā, ar nosacījumu | **Jā, ar nosacījumu** | **Konstatēts:**Projekta iesnieguma 5.sadaļā “Publicitāte”:1. informācijas un publicitātes pasākumu aprakstos nav norādīts to finansēšanas avots;
2. pasākuma “Informācija internetā” īstenošanas periods “visu projekta īstenošanas laiku, bet ne retāk kā reizi ceturksnī” publikāciju skaits “4 publikācijas” neatbilst projekta īstenošanas ilgumam (16 mēneši).
3. netiek paredzēts pasākums “Lielformāta informatīvais stends”, taču kolonnā “Skaits” norādīts “1”.
4. pasākumam “Informatīvā plāksne” nav norādīts, ka pasākums tiks īstenots “Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas”.

***Iesniedz precizētu projekta iesniegumu, kurā:****Projekta iesnieguma 5.sadaļā “Publicitāte”:*1. *plānoto informācijas un publicitātes pasākumu aprakstos norāda to finansēšanas avotu.*
2. *pasākumam “Informācija internetā” norāda publikāciju skaitu “6 publikācijas”.*
3. *pasākumam “Lielformāta informatīvais stends” dzēš skaitli “1”.*
4. *pasākumam “Informatīvā plāksne” kolonnā “Īstenošanas periods” norāda “Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas”.*
 |
| 1.13. | Projekta iesniegumā ir identificēti, aprakstīti un izvērtēti projekta riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi. | Jā/Jā, ar nosacījumu | **Jā, ar nosacījumu** | **Konstatēts:**Projekta iesnieguma 2.4. punktā “Projekta risku izvērtējums” nav sniegts izvērtējums par COVID-19 vīrusa izplatības un pandēmijas radītās ietekmes uz resursu, tai skaitā, darbaspēka, iekārtu, izvērtējums.***Iesniedz precizētu projekta iesniegumu, kurā:****Projekta iesnieguma 2.4.punktā “Projekta risku izvērtējums” veic izvērtējumu par COVID-19 vīrusa izplatības un pandēmijas iespējamo ietekmi uz darbaspēka, iekārtu un citu resursu pieejamību, ņemot vērā projekta īstenošanai noteikto termiņu (līdz 2023.gada 31.decembrim).* |

1. Attiecināms no brīža, kad minētie Ministru kabineta noteikumi stājas spēkā [↑](#footnote-ref-2)