KULTŪRAS IZGLĪTĪBAS CENTRS “MELNGAIĻA SĒTA”

Reģistrācijas Nr. , “Melngaiļi”, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, LV-4013

CENU APTAUJA

“Valsts nozīmes kultūras pieminekļa - komponista E.Mengaiļa dzimtās mājas - ēkas apdraudējumu novēršana atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumā norādītājai konstatācijai”

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU

Limbažu novada pašvaldības domes dibinātā kultūrizglītības iestāde – Kultūras izglītības centrs “Melngaiļa sēta” uzaicina Jūs iesniegt savu piedāvājumu cenu aptaujai!

- Līguma izpildes termiņš: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Līguma izpildes vieta: “Melngaiļi”, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, LV-4013.

- Līguma apmaksa: 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pakalpojuma veikšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas.

- Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas tas jāiesniedz pasūtītājam. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Kontaktpersona: Kultūras izglītības centra “Melngaiļa sēta” vadītāja Inita Ķirse, Tālr.25609577,  melngaila.seta@limbazunovads.lv.

Piedāvājumus cenu aptaujai, tos sagatavojot atbilstoši pielikumā esošajai Piedāvājuma veidlapai,  var iesniegt līdz 2024. gada 26. marts, plkst. 16.00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- personīgi Limbažu novada pašvaldības Limbažu klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā. Uz aploksnes norādīt “Cenu aptauja E.Melngaiļa dzimtās mājas”;

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001. Uz aploksnes norādīt “Cenu aptauja E.Melngaiļa dzimtās mājas”;

- nosūtot elektroniski parakstīt uz melngaila.seta@limbazunovads.lv

Pielikumā: 	1.pielikums. Piedāvājuma veidlapa

2.pielikums. Tehniskā specifikācija

3.pielikums. Finanšu piedāvājuma veidlapa

4.pielikums. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

5.pielikums SIA “Flager” sastādītais Vizuālās/ tehniskās apsekošanas atzinums, 2023.gads.

1.pielikums

Cenu aptaujai

“Ēkas apdraudējumu novēršana atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumā

norādītājai konstatācijai”

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

Cenu aptaujai

“Ēkas apdraudējumu novēršana atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumā norādītājai konstatācijai”

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. vai personas kods |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis, e-pasta adrese |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas, kas parakstīs līgumu, vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |
| Pretendents nodrošina elektronisku līguma parakstīšanu |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

2.pielikums

Cenu aptaujai

“Ēkas apdraudējumu novēršana atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumā

norādītājai konstatācijai”

      - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / PIEDĀVĀJUMS

1. Pretendentam ir jāaizpilda cenu aptaujai pievienotie Būvdarbu apjomi (tāme), ņemot vērā nolikumā, tā pielikumos minētās prasības. Būvdarbu apjomi (tāme) ir jāiesniedz arī Excel formātā.

      - Pretendentam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, ka arī papildus izdevumi bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza izpilde, pēc pasūtītāja prasībām un spēkā esošo normatīvu atbilstošu izpildi pilnā apjomā.

      - Pretendentam ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.

      - Pretendentam izmantojamie materiāli uzrādīti darbu apjomu tabulā.

      - Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Pretendents. Visiem objektā izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz materiālu sertifikāti.

      - Pēc darbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina objekta sakopšanu. Ar savu darbību nekavē un netraucē pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.

      - Demontētos materiālus savāc un utilizē Būvuzņēmējs.

      - Pēc būvdarbu pabeigšanas objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt.

      - Papildus piedāvājumam iesniedzama būvdarbu tāme. Tāmi ieteicams noformēt atbilstoši Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, tajā iekļaujot šādas pozīcijas:

| Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Laika norma c/h | Darba samaksas likme Eur/h | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa (Eur) |

      - Būvdarbu un materiālu kvalitātes garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

      - Paredzamie darbi noteikti SIA “Flager” izstrādātajā Vizuālās/ tehniskās apsekošanas atzinumā, 2023.gadā.

      - Pretendentam jāpievieno informācija, kas apliecina Pretendenta kompetenci/ pieredzi par vismaz 2 (diviem) kultūrvēsturiskiem objektiem, kuros veikti restaurācijas, konservācijas, atjaunošanas, izpētes vai apsekošanas darbi.

| Darbu apjomu tabula (MONTĀŽAS DARBI) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošā skārda teknes taisnošana, montāža esošā vietā | tm | 5,40 |
| 1.1. | Sniega barjeras montāža | tm | 4,50 |
| 2. | Ķieģeļa šuves atjaunošana, pirmā stāvā grīdas mitruma rašanās cēloņa novēršana | viet | 1,00 |
| 3. | Ūdens uzkrāšanās vietas izbūve (perforēta PVC tvertne ar Ģeotekstila Filtru, apbērta ar akmens oļiem) | viet | 1,00 |
| 4. | Sūkņa montāža Iegremdējams sūknis TOP 2 VORTEX 370W ar pludiņu vai ekvivalents. Ieskaitot elektroinstalācijas darbus. | gb | 1,00 |
| 5. | Ūdens izvadīšanas gumijas šļūtenes montāža, stiprināšana (Melnā dārza šļūtene 19 mm x 23 mm ¾ collas, 3 slāņu) | tm | 20,00 |
| 6. | Vēdināšanas atveres izveide katlu mājas telpā | gb | 2,00 |
| 7. | Grunts līmeņa planēšana pie pagrabstāva ieejas durvīm, ceļa maisījuma piebēršana, ieskaitot līdzināšanu un kritumu veidošanu. | m2 | 10,00 |
| 8. | Betona teknes montāža pie lietus ūdens novadīšanas teknēm pagalma pusē garums 1,2 m | viet | 7,00 |
| 9. | Mūrētas pārsedzes remonts un atjaunošana virs pagraba ieejas durvīm | gb | 1,00 |
| 10. | Pamatu zonas apsekošana pēc atsegšanas, ailes atvēruma aizdare, hidroizolācijas izveide. Plānotais apjoms 1 m2, darba apjoms precizējams pēc konstrukcijas atsegšanas | viet | 1,00 |
| 11. | Iekšpagalma laukuma planēšana, krituma izbūve | m2 | 100,00 |
| 12. | Lietus ūdens savākšanas gūlijas līmeņa pazemināšana | gb | 2,00 |
| 13. | Logu aiļu pārsedzes remonts | gb | 1,00 |
| 14. | Mūra šuves atjaunošana gala sienai | m2 | 14,00 |
| 15. | Plaisas aizdare gala sienai otrā stāva līmenī | tm | 6,60 |
| 16. | Koka grīdas atjaunošana, slīpēšana, lakošana saglabājamo dēļu malas pa perimetru apstrādes ar antiseptiķi | m2 | 1,00 |
| 17. | Lietus ūdens novadīšanas piltuves pārbūve, PVC piltuvi nocentrēt pret skārda cauruli. Veikt pareizo savienojumu. | gb | 4,00 |
| 18. | Demontāžas darbi | c/h | 8,00 |

Tehniskā specifikācija aktualizēta: 19.03.2024.

3.pielikums

Cenu aptaujai

“Ēkas apdraudējumu novēršana atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumā

norādītājai konstatācijai”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA*

___.____.2024. ______________(vieta)

Pretendents (pretendenta nosaukums) _____________________________________________

iepazinies ar darba uzdevumu, piedāvā veikt darbus par līguma izpildes laikā nemainīgu cenu:

| # Nr. p. k. | # Nosaukums | # Summa, bez PVN, # EUR |
| --- | --- | --- |
|  | Ēkas apdraudējumu novēršana atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumā norādītājai konstatācijai |  |
|  | # Summa kopā EUR, bez PVN |  |
|  | # PVN 21% (ja uzņēmums ir PVN maksātājs) |  |
|  | # Pavisam kopā |  |

*Finanšu piedāvājumam pievieno tāmi Excel formātā, kura sagatavota atbilstoši 03.05.2017. MK noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ______________________________

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts_________________________________________

*  Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar  prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

4.pielikums

Cenu aptaujai

“Ēkas apdraudējumu novēršana atbilstoši tehniskās apsekošanas atzinumā

norādītājai konstatācijai”

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ____________________________________,

Reģ.Nr._____________________________________________________________________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2024.

|  |  |  | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.