## Lapa1
N.p.k. | Nosaukums | Iekārtas veids | Kadastra Nr. | Skaitītāja Nr. | Skaitītāja adrese | Piezīmes pieslēguma vietai | pieslēguma numurs | kW paneļi | kW invertori
1. | Viļķenes ŪSI | Dzeramā ūdens stacija | 66880040028 | 5307971800 | Briežu gatve 6A, Viļķene | ir vieta, pieslēgums otrpus sētas pār ielai | 43Z-STO00904478B | 7.4 | 6
2. | Viļķenes NAI | Notekūdeņu attīrišanas iekārta | 66880040171 | 11713626 | Skolas iela 2 ,Viļķene, Attīrīšanas iekārtas | vietas problēma, uzskaite tālu pie transformatora | 43Z-STO009044799 | 5.5 | 5
3. | Pāles NAI | Notekūdeņu attīrišanas iekārta | 66680010168 | 1666642 | Attīrīšanas iekārtas,Pāles pagasts | ir vieta, pieslēgums pie sētas | 43Z-STO00868350P | 4.6 | 4
4. | Pociema ŪSI | Dzeramā ūdens stacija | 66520040293 | 1682927 | Pociema 14,Pociems, | ir vieta, pieslēgums pie stacijas sienas | 43Z-STO00904591F | 3.7 | 3
5. | Pociema NAI | Notekūdeņu attīrišanas iekārta | 66520040302002 | 4302785481 | Pociema attīrīšanas iekārtas,Katvaru pagasts | ir vieta, pieslēgums pie sētas | 43Z-STO009045981 | 4.6 | 4
6. | Umurgas NAI | Notekūdeņu attīrišanas iekārta | 66800010339 | 93004827 | Lejasķērpji,Umurga Attīrīšanas ietaises | ir vieta, pieslēgums patālu pie transformatora | 43Z-STO00958781Y | 5.5 | 5
7. | Lādezera NAI | Notekūdeņu attīrišanas iekārta | 66640100190 | 1669180 | TP Cīruļi ,Limbažu pagasts | Ir vieta, pieslēgums tālu no objekta otrpus ceļam | 43Z-STO00904612X | 4.6 | 4