Grozījumi NOLIKUMA “Saules paneļu uzstādīšana SIA “LIMBAŽU SILTUMS””, ID Nr. LS 2024/13, pielikuma Nr.4 tāmē:

| Saules paneļi CS6L-460MS | gab | 207 |
| --- | --- | --- |
| Saules paneļi CS7N-660MB-AG | gab | 36 |
| InvertorsSUN2000-50KTL-M0 (400Vac) | gab | 1 |
| InvertorsSUN2000-30KTL-M3 （480Vac） | gab | 1 |
| InvertorsSUN2000 20KTL-M2 | gab | 1 |
| Palīgmateriāli | komplekts | 1 |
| Montāža | komplekts | 1 |
| Dokumentācijas sagatavošana | komplekts | 1 |