## Lapa1
Piedāvājot ekvivalentus saules paneļus pretendentam ir jāievēro galvenie tehniskie parametri, kas nevar būt mazāki par norādīto.
Rādītājs | Vērtība | Pretendenta piedāvātā iekārta ar vērtību | atbilst/neatbilst
Šūnas tips | Monokristālisks
Moduļa efektivitāte | 21.32%
Temp. Koefs. no P(maks.) | -0,34 %/°C
Sniega slodze ne mazāk kā 5400 Pa | 5400Pa
Vēja slodze ne mazāk kā | 2400Pa
Darba strāva (Imp) | 13.24 A
1. gada jaudas samazināšanās | ne vairāk kā 2%
Nākamā ikgadējā jaudas samazināšanās | ne vairāk kā 0,55%
Garantija | ne mazāk kā 12 gadi