Cenu aptaujas “Saules paneļu uzstādīšana SIA “LIMBAŽU SILTUMS””, ID Nr. LS 2024/13, atbildes uz Pretendentu jautājumiem.

Jautājums:

Lūdzam izlabot pielikumu Nr. 4 (tāme) atbilstoši pedējiem veiktiem grozījumiem, kā arī veikt korrekcijas objektos no 1. līdz 6. iekļaujot pozīcijas - Palīgmateriāli, Montāža, Dokumentācijas sagatavošana.

Atbilde: Tāmē labojumi veikti. Lūdzu pievērst uzmanību saules paneļu markai (tāmē bija norādīts neprecīza plānoto saules paneļu markas), sk. Pielikumu Nr.4 Tāme-saules-paneļi-ar grozījumiem.

Jautājums:

Lūdzam norādīt informāciju, katra objektā, kur ir paredzēts izvietot saules paneļus (jumts vai zeme), ja uz jumta, tad lūdzam norādīt jumta segumu.

Atbilde:

Mazā Noliktavu ielā 13 uz jumta un zemes. Pārējos tikai uz zemes.

Jautājums:

Vai uz šiem objektiem ir iesniegti mikroģenerācijas pieteikumi Sadales Tīklam? Vai ir saņemti Sadales Tīkls Tehniskie noteikumi saules elektrostacijām?

Atbilde: Ir pieteikts.

Jautājums:

Ja saules paneļi ir paredzēti uzstadīšanai uz zemes, lūdzam atsūtīt trases garumus (katra objektā) no saules paneļiem līdz tuvākajai pieslēgšanas punktam. Vai ir paredzēts šķērsot ceļus, bruģa pārklājumus, esošās komunikācijas?

Atbilde:

Vidēji katrā objektā kabeļu garumu rēķināt ir ~40m. Kabeļi nešķērso ne ceļus, ne bruģi, ne citas komunikācijas.