## Demontāža
Tāme
Limbažu pilsētās notekūdeņu attīrīsānas iekārtu efektivitātes uzlabošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | Limbažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Objekta nosaukums |  |  | Limbažu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Objekta adrese |  |  | Viļķenes iela 2b ,Limbaži
N.p.k. | Darbu, izdevumu nosaukums | Mēra vien. | Daudz. | Vienības izmaksas / EUR / | [5 empty] | Vien.iz-maksa (EUR) | Kopējās izmaksas / EUR /
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaks.likme(EUR/h | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Materiāla cena (EUR) | Mehān. (EUR) |  | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehān. (EUR) | SUMMA (EUR)
1 | Septsko ūdeņu pieņemsanas tvertne | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Septiska tvertnē esošās tīrāmās restes un cauruļvadu demontāža. | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Septiskās tvertnes vāka ( dzelzbetons , diametrs 2,0 m ) demontāža , | kompl. | 1
4 | Mehāniskās priekšattīrīšanas bloks
5 | Esošā ph kontroliera demontāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Esošā notekūdeņu ieplūdes uzskaites moduļa un skaitītāja demontāža ( PARSHAL tekne ) | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NAI bioloģiskā kaskāde, denitrifikācijas tvertnes
8 | Denitrifikācijas tvertnēs esošo mikseru RW - 300 , izcelšanas mehānismu, kabeļu demontāža līdz mikseru vadības skapjiem pie denitrifikācijas baseina demontāža (secīga nepartraucot bioloģiskā bloka darbību) | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Denitrifikācijas tvertnēs esošo notekūdeņu maisījuma pārsūknēšana uz blakus esošo denitrifikācijas tvertni (secīga nepārtraucot bioloģiskā bloka darbību, kopējais apjoms ) | m3 | 580 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Denitrifikācijas tvertnēs esošo cieto nogulšņu mehāniska iztīrīšana ( secīga nepārtraucot bioloģiskā bloka darbību), pārvietošana uz atbērtni līdz 300m Limbažu NAI teritorijā , kopējais apjoms | m3 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Denitrifikācijas tvertnēs esošo neizmantojamo cauruļvadu , noslēgarmatūru demontāža, tehnoloģisko atveru aizbetonēšana | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Anareobā zonā esošo mikseru Flugt , izcelšanas mehānismu, kabeļu demontāža (kopgarums 50 m) līdz mikseru vadības skapim pie anareobās zonas (secīga nepartraucot bioloģiskā bloka darbību) | gb. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | NAI bioloģiskā kaskāde, gaisa padeves sistēmas atjaunošana | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Esošās aerācijas sistēmas un tās stiprinajumu demontāža ( PVC cauruļvadi - 615 m , Flygt galvas - 700 gb ) , demontēto materiālu utilizācija | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Aerācijas baseinu cieto nosēdumu mehāniska izvākšana, uz atbērtni Limbažu NAI, kopējais apjoms | m3 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Esošo skābekļa mērītāja demontāža , utilizācija | gb. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Izšķīdušā skābekļa kontroliera ar optisko zondes un temperatūras devēju MFD88 230V(4-20mA) (Insa spol sro), piegāde, montāža katrā aerācijas līnijā, t.sk signālu kabeļu izbūve līdz administratīvam korpusam (kopā 180 m) | gb. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Esošo gaisa padeves kompresoru BUSH un frekvenču pārveidotāju Vacoon demontāža. | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | NAI bioloģiskā kaskāde, otrreizējo nostādinātāju un kontaktbaseinu atjaunošana | [13 empty] | 0
23 | Kontaktbaseinu ventiļu ( nažveida, ar vaļēju vītni demontāža ) | gb. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Otrreizējie nostādinātāji | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Esošo dūņu recirkulāciju sūkņu izcelšana , stiprināšanas kronšteinu cauruļvadu demontāža vai pārbūve jauno sūkņu uzstādīšanai | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Otrreizējo nostādinātāju iztukšošana ( secīgi , nepārtraucot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbu ), kopējais apjoms | m3 | 330 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Lieko dūņu uzkrāšanas tvertne
28 | Esošā aprīkojuma demontāža ( cauruļvadi , centrbēdzes sūknis Grundfoss) | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Dūņu atūdeņošanas mezgls | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Esošā dūņu apstrādes mezgla , t.sk. centrifūgas, apstrādāto dūņu sūkņa, polimērsagatavošanas iekārtas, cauruļvadu , elektrovadības skapju demontāža) | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis | [5 empty] | 0
[6 empty] | Transporta izdevumi | [8 empty] | 0
Kopā:
Sastādīja

## Limbažu notekūdeņu attīrīšanas
Būves nosaukums |  |  | Limbažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Objekta nosaukums |  |  | Limbažu pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
Objekta adrese |  |  | Viļķenes iela 2b ,Limbaži
N.p.k. | Darbu, izdevumu nosaukums | Mēra vien. | Daudz. | Vienības izmaksas / EUR / | [5 empty] | Vien.iz-maksa (EUR) | Kopējās izmaksas / EUR /
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaks.likme(EUR/h | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Materiāla cena (EUR) | Mehān. (EUR) |  | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehān. (EUR) | SUMMA (EUR) | Materiāli
1 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana atbilstoši ES finansēto fondu prasībām ( saskaņojama ar Pasūtītāju ) | vieta | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vagoniņa ,pārvietojamās tualetes uzstādīšana un novākšana | vieta | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Septsko ūdeņu pieņemsanas tvertne | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Septisko notekūdeņu sūkņa 100ADL 55.5, (Mivalt) 5,5kW, Q50m/h (1+1 noliktavas rezerve) 400V ar frekvenču pārveidotāju FR-E840-0095EPB-60 (Mitsubishi), piegāde , uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Iegremdējama propellera tipa maisītāja GM17 0,7kW ar rezerves daļu remontkomplektu 400V (Faggiolatti), piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Ar rokām tīrāmās restes AISI316, 600x600x800 (acs izmērs 30x30mm) ar atveramu restes dibenu komplektā ar restes izcelšanas mehānismu piegāde, uzstādīšana (SIA Kelner) | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Hidrostatiskā līmeņa mērītāja LMK809L, 0-7m, (4-20mA) (BD sensors), piegāde , uzstādīšana , ieregulēšana | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Induktīvā plūsmas mērītāja DN100 MIA(4-20mA) (Ela spol sro), piegāde, uzstādīšana , ieregulēšana | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Esošās tvertnes izsūknēšana (betona grodi diametrs 2,0 m, dziļums - 3m), tīrīšana ar augstspiediena iekārtu, betona virsmas apstrāde ar hidroizolācijas materiālu (izturīgu pret agresīvu vidi). | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Septiskās tvertnes vāka , jauna vāka montāža , ieskaitot hidroizolācijas izveidi un septiskā sūkņa, maisītāja izcelšanas lūku izveidi. | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Jauna septiskā sūkņa pievienojuma mezgla (ieskaitot stiprinājuma vietu pie septiskās akas grīdas) un sūkņa izcelšanas mehānisma ( vinčas) izbūve | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Induktīvā plūsmas mērītāja , līmeņa mērītāja vadības un spēka kabeļu izbūve - līdz 15 m | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Esošās sūkņa, miksera spēka un vadības elektroinstlācijas pārbaude ( nepieciešamības gadījumā nomaiņa - kabeļu garums līdz 20 m) | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Septiskā sūkņa, maisītāja , plūsmas mērītāja un līmeņa devēja pieslēgšana, palaišana , ieregulēšana un integrēšana esošajā vadības sistēmā (SCADA) | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Elektrisko mērījumu, izpilduzmērījumu veikšana . | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mehāniskās priekšattīrīšanas bloks
4.1. | pH kontroliera ar displeju un pH zondi ar temperatūras devēju MPH66V/SPO41K/SEOJ 131C (Insa spol sro), piegāde, uzstādīšana | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Ķimikāliju dozēšanas sūkņa FGM252B 250l/h, (FG Pumps) ar frekvenču pārveidotāju, FR-E840-00170EPB-60, 400V, 1,2kW (Mitsubishi), piegāde , uzstādīšana , cauruļvadu montāža , ieregulēšana | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Ķimikāliju dozēšanas sūkņa fosfora reducēšanai FGM50B33 50l/h, (FG Pumps) ar fekvenču pārveidotāju FR-E840-00170EPB-60 (Mitsubishi) piegāde , uzstādišana, cauruļvadu montāža, ieregulēšana | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Ķimikāliju dozēšanas sūkņu spēka ( 25 m ) un vadības kabeļu izbūve ( 25 m), nepieciešamo elektroaizsardzības drošinātāju uzstādīšana esošajos elektrosadales skapjos. | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Ķimikāliju dozēšanas sūkņu vadības integrēšana esošajā vadības sistēmā , tehnoloģisko parametru ieregulēšana. | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Notekūdeņu ieplūdes uzskaites moduļa ar ultraskaņas zondi esošai Parshall teknei MQU99Smart P4 4-20mA (Ela spol sro), piegāde , uzstādīšana ,ultraskaņas zondes montāža , skaitītāja uzstādīšana prieksattīrīšanas blokā. | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Uzskaites moduļa elektroapgādes un vadības kabeļu montāža no uzskaites moduļa līdz priekšattīrīšanas blokam ( 25 m ) | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Ieplūdes uzskaites moduļa un skaitītāja integrēšana esošajā vadības sistēmā ( SCADA) | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | NAI bioloģiskā kaskāde, denitrifikācijas tvertnes
5.1 | Denitrifikācijas tvertņu sienu, grīdas tīrīšana ar augspiediena iekārtu, kopējais apjoms | m2 | 600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Denitrifikācijas tvertņu sienu apstrāde ar hidroizolācijas materiālu (izturīgu pret agresīvu vidi) | m2 | 600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Iegremdējama propellera tipa maisītāja GM40, 4kW, 400V (ar rezerves daļu remontkomplektu) denitrifikācijas tvertnē (Faggiolatti) piegāde . | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Iegremdējamo propellera tipa maisītāja ar stativu GM40 4kw un izcelšanas mehānismu montāža, kabeļu montāža ( līdz 30 m - katram 10 m ) līdz mikseru vadības skapjiem pie denitrifikācijas tvertnēm. | kompl. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Iegremdējamo denitrifikācijas tvertnēs uzstādīto propellera tipa maisītāju vadības integrācija esošajā vadības sistēmā (SCADA) | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Anareobās zonas baseinu notekūdeņu maisījuma atsūknēšana uz blakus esošo anareobo zonu ( secīgi , nepārtraucot bioloģiskā bloka darbību), kopējais apjoms | m3 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Anareobās zonas baseinos esošo cieto nogulšņu mehāniska izvākšana uz atbērtni Limbažu NAI teritorijā līdz 300 m, kopējais apjoms | m3 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Anareobās zonas tvertņu sienu tīrīšana ar augspiediena iekārtu | m2 | 350 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Anareobās zonas tvertņu sienu apstrāde ar hidroizolācijas materiālu (izturīgu pret agresīvu vidi) | m2 | 350 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Iegremdējamo propellera tipa maisītāju ar kabeļiem (kopējais garums 50 m), statīvu uzstādīšana anareobā zonā GM18, 1,4kW (ar rezerves daļu komplektu) (Faggiolatti), piegāde , uzstādīšana | gb. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Iegremdējamo propellertipa maisītāju aizsardzības , vadības bloka piegāde , montāža pie anareobām tvertnēm | gb | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Iegremdējamo propellertipa maisītāju vadības integrēšana esošajā vadības sistēmā (SCADA) | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | NAI bioloģiskā kaskāde, gaisa padeves sistēmas atjaunošana | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Aerācijas baseinu notekūdeņu maisījuma pārsūknēšana uz blakus baseinu (secīgi , nepārtraucot bioloģiskā bloka darbību ),kopējais apjoms | m3 | 2100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Aerācijas baseinu grīdas, sienu tīrīšana ar augstspiediena iekārtu, hidroizolācijas atjaunošana, kopējais apjoms | m2 | 1500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Jaunas aerācijas sistēmas izbūve , ieskaitot nerūsējošā tērauda stiprinājumus pie sienām un baseina grīdas (JAGER d240 mm - 580 gb ar gaisa padeves cauruļvadiem 270 m) minimālā kalibrējamā gaisa padeve katrā aerācijas līnijā 430 m3 | kompl. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Elektroaizbīdņu, piegāde un montāža gaisa vadu līnijām uz katru aerācijas baseinu VB 110 ( Valbia ) Dn 150 | gb. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Izšķīdušā skābekļa kontroliera ar optisko zondes un temperatūras devēju MFD88 230V(4-20mA) (Insa spol sro), piegāde, montāža katrā aerācijas līnijā, t.sk signālu kabeļu izbūve līdz administratīvam korpusam (kopā 180 m) | gb. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Suspendēto vielu mērītāju SUP-PSS200 SS/TSS/MLSS 0-20000mg/l, 230V (4-20mA) (Supmea) piegāde, uzstādīšana katrā aerācijas līnijā , t.sk. signālkabeļu izbūve līdz adminstratīvam korpusam - 180 m) | gb. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Uzstādīto iekārtu darbības pārbaude, integrēšana esošajā vadības sistēmā , darbības pārbaude un ieregulēšana | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Gaisa vadu ( nerūsējošais metāls , d- 250 mm ) pārbūve gaisa pūtēju telpā jauno gaisa pūtēju uzstādīšanai, t.sk. 2 gb. jaunu gaisa pretvārstu ( d- 200 ) uzstādīšana | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Gaisa padeves kompresoru (ar frekvenču pārveidotājiem) KUBICEK 3D55B Q1800m3/h, 450mBar ar skaņas izolācijas apvalku piegāde , uzstādīšana, t.sk. pamatnes izbūve , pieslēgšana pie gaisa cauruļvadiem, elektroinstlācijas izbūve. | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Gaisa plūsmas mērītāja FT3 Gas Mass flow meter DN200 0-32800m3/h (4-20mA) (Interautomatika), piegāde, uzstādišana uz kopējā izejošā gaisa cauruļvada (nerūsējošais tērauds, d-250 mm) | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Elektrokabeļu un signālkabeļu montāža, uzstādīto elektroierīču pārbaude, mērījumu veikšana, ieregulēšana , integrācija esošajā vadības ( SCADA ) sistēmā. | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Elektro vadības skapju rekonstrukcija , jauna aprīkojuma, t.sk frekvenču parveidotāju uzstādīšana | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | NAI bioloģiskā kaskāde, otrreizējo nostādinātāju un kontaktbaseinu atjaunošana | [13 empty] | 0
7.1 | Otrreizējo nostādinātāju iztukšošana ( secīgi , nepārtraucot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbu ), kopējais tilpums | m3 | 330 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Otrreizējo nostādinātāju sienu tīrīšana, apstrāde ar hidroizolācijas materiālu (izturīgu pret agresīvu vidi) | m2 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Esošās izplūdes teknes ( t.sk.atbalstu ) demontāža (nerūsējošais tērauds , garums 100 m) - secīga, nepartraucot notekūdeņu iekārtu darbu . | gb. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Jaunas izplūdes teknes ar peldvielu aizturi nerūsējošais tērauds ( ar regulējošo nažveida aizvaru un pārgāzni ) izgatavošana, uzstādīšana- izpildījums saskaņojams ar Pasūtītāju | gb. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Kontaktbaseinu sienu tīrīšana, gruntēšana, secīga nepārtraucot attīrīšanas iekārtu darbību | m2 | 500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Jaunu ventiļu ar kātu ( garums līz 4 m, nostiprināšana pie sienas ) uzstādīšana kontaktbaseinos ( slēgti, DN200 ) | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Vadības sistēmas, automātikas (t.sk. SCADA) ieregulēšana atbilstoši tehnoloģiskā cikla prasībām | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Uzmērījumu veikšana, Izpildshēmu, nodošanas - pieņemšanas dokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Otrreizējie nostādinātāji | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Otrreizējo nostādinātāju sienu tīrīšana, apstrāde ar hidroizolācijas materiālu, kopējais apjoms | m2 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Dūņu recirkulācijas sūkņu DSP75+TOS-X4, H=8m, Qmax 80m3/h 400V, 5,5kW ) piegāde , stiprināšanas kronšteinu izbūve, spiedvada pievienošanas mezglu izbūve | kompl. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Rezerves dūņu recirkulācijas sūkņa DSP75+ TOS- X4 piegāde | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Esošo dūņu recirkulācijas sūkņu frekvenču pārveidotāju VACOON demontāža, jaunu frekvenču parveidotāju FR-E848- 0095EPB ( Mitsubishi ) uzstādīšana, pievienošana sūkņiem un ieregulēšana | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Duļkainības mērītāja SUP=PTU200 Turbidity 230V (4-20mA) (Supmea) piegāde , montāža | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Hidrostatiskā līmeņa devēja LMK809L, 0-7m (4-20mA)(BD Sensors), piegāde, uzstādīšana | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Uzstādīto dūņu recirkulācijas sūkņu , frekvenču pārveidotāju , līmeņa un duļķainības devēju integrācija esošā vadības sistēmā ( SCADA ) | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dūņu recirkulācijas sistēma | [14 empty] | 0
9.1 | Induktīvo plūsmas mērītāju Dn100 MIA (4-20mA) (Ela spol sro) piegāde un montāža recirkulētā dūņu spiedvadā (flančveida savienojuma izveide, nerūsējošais tērauds d- 110 mm ) virs otrreizējiem nostādinatājiem | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | Elektroaizbīdņu piegāde un uzstādīšana recirkulēto dūņu spiedvadā uz anareobo zonu ( flančveida savienojuma izveide ) VB030 (Valbia) Dn50, 230V, recirkulēto dūņu izvada izvada (dn- 50 , nerūsējošais tērauds, garums līdz 3 m ) izbūve. | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | Induktīvo plūsmas mērītāju MIA Dn50 (4-20mA) (Ela spol sro) piegāde un uzstādīšana anareobā zonā novadīto recirkulēto dūņu uzskaitei | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | Anareobā zonā ienākošo recirkulēto dūņu cauruļvada izbūve ( nerūsējošais tērauds , d- 100 mm, līdz 3m katrs ) | gb | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | Esošās recirkulētās dūņu sadales kameras , sadales cauruļvadu demontāža ( nepārtraucot blakus esošo līniju darbu ) | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | Esošo dūņu recirkulācijas cauruļu līmeņošana no otrreizējiem nostādinatājiem līdz lieko dūņu akai (100 m) | m | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | Pašteces cauruļvadu (nerūsējošais tērauds, d- 100, 70 m) piegāde un izbūve no anareobā zonā esošiem elektrovārstiem līdz lieko dūņu uzkrāšanas tvertnei. | kompl. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lieko dūņu uzkrāšanas tvertne
10.1 | Dūņu uzkrāšanas tvertnes pārbūve t.sk | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Dūņu uzkrāšanas tvertnes tilpuma palielināšana (dzelzsbetona groda d- 2,00 uzstādīšana ) | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Dūņu uzkrāšanas tvertnes sienu tīrīšana ar smilšu strūklu , lieko cauruļvadu aizbetonēšana, hidroizolācijas izveide | m2 | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Apbēruma ( siltinājuma ) izveidošana ap dūņu uzkrāšanas tvertni (piem. melnzeme līdz 10 cm biezumā) | m3 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | Dūņu sūkņa DSP20 36m3/h, H=8m (1+1 noliktavas rezerve)20m3/h, H=8m 400V, 3,5kW. (Mivalt) piegāde , uzstādīšana, pievienošana esošam spiedvadam uz lieko dūņu apstrādes mezglu. | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | Rezerves dūņu sūkņa DSP20 36m3/h, H=8m 20m3/h, H=8m 400V, 3,5kW. (Mivalt) piegāde | gb | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | Maisītāja propellera tipa GM17 400V 0,7kW ar NT statni piegāde un uzstādīšana, elektroinstalācijas izbūve | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | Hidrostatiskā līmeņa devēja LMP 0-4m (4-20mA) (BD sensors) piegāde un uzstādīšana, elektroinstlācijas izbūve | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | Jauna siltināta , veramas dūņu uzkrāšanas akas vāka izbūve ( d- 2,0 m, plastmasa, ar lūkām līmeņa devēja, maisītājpropellera, sūkņa izcelšanai) | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.11 | Stacionāra dūņu sūkņa izcelšanas mehānisma (vinčas) izbūve pie dūņu uzkrāšanas tvertnes | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.12 | Uzstādītā dūņu sūkņa, propellera tipa maisītāja un hidrostatiskā līmeņa devēja instlācija esoša SCADA sistēmā | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.13 | Dūņu atūdeņošanas iekārtas MP-DW420 Q12m3/h ar elektro vadības skapi (Mivalt) piegāde un uzstādīšana,pieslēgšana pie esošajiem cauruļvadiem | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.14 | Automātiskās flokulanta sagatavošanas iekārtas ASP1000-PP-3-P (Mivalt) piegāde un uzstādīšana (darbam ar sauso flokulantu ),pieslēgšana pie dūņu apstrādes mezgla | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.15 | Atūdeņoto dūņu transportiera MP-SC16 (Mivalt) piegāde un uzstādīšana iekraušanai traktora piekabē ( transportēšanas garums ne mazāk kā 25 m) | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.16 | Dūņu cauruļvadu izbūve priekšattīrīšanas blokā ar polimēru bagātinātā dūņu maisījuma parsūknēšanai uz dūņu atūdeņošanas maisiem - risinājums dūņu atūdeņošanai pie pozitīvām gaisa temperatūrām . | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.17 | Dūņu atūdeņošanas iekārtas , flokulanta sagatavošanas iekārtas, dūņu transportiera vadības ieregulēšana , integrēšana esošaja SCADA sistēmā. | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Darba devēja sociālais nodoklis
Transporta izdevumi
Kopā:
Sastādīja

## Kopsavilkums
KOPSAVILKUMS
Lokālās tāmes Nr. | Tāmju nosaukums | Lokālās tāmes summa, EUR | tajā skaitā
|  |  | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | Laika norma (c/h)
|  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā | 0 | 0 | 0 | 0
| Virsizdevumi | 0
| t.sk. darba aizsardzībai | 0
| Peļņa | 0
| Kopā bez PVN | 0

## Koptāme
PASŪTĪTĀJS :
UZŅĒMĒJS:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Identifikācijas Nr.
KOPTĀME
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas; EUR
1
KOPĀ
Pavisam kopā BEZ PVN
PVN 21%
Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu