## Būvdarbu apjomi
Būvdarbu apjomi ( koptāme )
Objekta nosaukums: Kombinēts mākslīgais mitrājs Limbažu NAI pārplūdes notekūdeņu attīrīšanai
Objekta adrese: Limbažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Viļķenes iela 2B, Ozolaine, Limbažu pagasts, Limbažu novads
Darbuzņēmējs:
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana atbilstoši ES finansēto fondu prasībām ( saskaņojama ar Pasūtītāju ) | gab | 1
2 | Vagoniņa ,pārvietojamās tualetes uzstādīšana un novākšana | kompl. | 1
3 | Grunts darbi būvlaukuma sagatavošanai
4 | Esošo pārplūdes baseinu tīrīšana, uzkrāto dūņu izvešana ( līdz 500m ) uz betona dūņu laukiem | m3 | 7000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nogāžu (krūmu, apauguma) tīrīšana un utilizācija | m2 | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Esošo starpbaseinu nogāžu norakšana un materiāla novietošana atbērtnē līdz 100 m | m3 | 800 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pārplūdes cauruļvada ( diametrs 300 mm ) skalošana ar hidrodinamisko mašīnu starp K1-1un K1-2 skatakā m | t.m | 60 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Esošo dzelzbetona grodu ( diametrs 1,0 , h līdz 2,5 m ) demontāža, utilizācija | gb | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Esošo pārplūdes cauruļvadu ( dzelzsbetons, diametrs līdz 200 mm ) demontāža un utilizācija | t.m. | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Esošā pārplūdes cauruļvada ( d- 350 ,dz. betons ) demontāža un utilizācija | t.m. | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kombinētā mitrāja pamatnes sagatavošana (līdzināšana , planēšana) | m2 | 4000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Grunts darbi mitrāja baseinu atbalstsienu izveidei , t.sk. blietēšanas darbi | m3 | 1000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Grunts darbi. Tranšejas rakšana (hvid=2.02m) projektēto attīrīšanas iekārtu montāžai | m3 | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Virszemes ūdens atsūknēšana no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) | kompl. | 579 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kanalizācijas caurules PE OD350mm iebūve tranšejā hvid=2.02 m | m | 54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Infiltrācijas caurules PVC OD200mm iebūve tranšejā hvid=0,63 m | m | 85 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Infiltrācijas caurules montāža mitrāja filtrā PVC DN 110mm ar LP veida perforāciju caurules apakšā | m | 179 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Infiltrācijas cauruļu vēdināšanai paredzēto caurules galu montāža PP DN 110mm t.sk. | vietas | 7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PP līkumi 90 OD 110 mm | gb | 16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Trejgabali DN200 /110 mm | gb | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ventilācijas jumtiņi DN 110 mm | gb | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Drenāžas caurules PVC DN200mm iebūve mitrāja filtrā | m | 82 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Drenāžas caurules PVC DN110mm iebūve mitrāja filtrā | m | 179 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kontrolakas ( ar hidroizolāciju, DN 1000mm ,dzelzsbetons), ar čuguna lūku un nosēddaļu PP caurulēm DN350 montāža( t.sk. aizsargčaulas 6 gb D350 mm) | kompl. | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kontrolakas ( PVC, peldošais vāks ar nestspēju līdz 40 t ) DN560mm ar nosēddaļu PP caurulēm DN350 montāža | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Sūkņa akas DN 1000mm montāža, t.sk kabeļa ierakšana 90m līdz priekšattīrīšanas blokam, pievienošana esošam elektroapgādes tīklam (gofra, 5-dzīslu vara kabelis, Vada šķērsgriezums 2,5mm2) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.1. | Rūpnieciski izgatavota kanalizācijas sūkņu stacija ar automātiku un pazemes ventili ( d - 200 ) pašteces vadā pēc sūkņu stacijas",sūknis Wilo - jauda ne mazāka kā 1,0 kw, celšanas augstums ne mazāks kā 8 m | kompl. | 1
27 | Auglīgas augsnes kārtas veidošana mitrāja filtra virspusē b=0.1m ( niedru audzēšanai ) | m3 | 306 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Niedru stādījuma veidošana virs mitrāja filtra t.sk | m2 | 3054 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | parastās niedres ( Phragmites Australis) stādi | gb | 15785 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | Grants fr.∅5-20mm apbēruma veidošana ap infiltrācijas un drenāžas caurulēm ( bez blietēšanas) | m3 | 95 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Blietēta smilts pabēruma veidošana zem mitrāja filtra daļas | m3 | 347 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | PE plēves ieklāšana 2 kārtās, b=0.2mm | m2 | 6930 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Izpilddokumentācija | kompl. | 1
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sociālais nodoklis 24.09% |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Kopā | (Eur)
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Pa veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Par kopējo summu (euro)
Kopējā darbietilpība (c/h)
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
Kopā :
Virs izdevumi (%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa
Pavisam kopā:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Kopsavilkums
Kopsavilkums
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Kopā apmaksai (euro)
1
2
|  | Kopā | 0
| PVN (21%) |  | 0
Kopā
(paraksts un tā atšifrējums, datums)