Salacgrīvas apvienības pārvalde uzaicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

,,Ārējo kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Smilšu ielā 56-1, Salacgrīvā, Limbažu novadā”

- Līguma izpildes vieta – Smilšu iela 56-1,Salacgrīva,  Limbažu novads.

- Līgumā paredzēto darbu izpildes laiks – 1 (viens) mēnesis no Līguma noslēgšanas dienas.

- Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu;

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir pēc cenu aptaujas noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā zemāko cenu.

- Pasūtītājs  patur tiesības mainīt darbu apjomu atbilstoši pieejamam finansējumam.

- Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc zemāk norādīta termiņa, netiks vērtēti.

- No dalības Cenu aptaujas vērtēšanā tiek izslēgti:

- Pretendenti, kuriem piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā ir neizpildītas saistības nodokļu  jomā, t.i. nodokļu parāds pārsniedz 150 eiro;

- Pretendenti nav pildījuši ar pasūtītāju (Limbažu novada pašvaldību, tās iestādēm, struktūrvienībām)  noslēgtu  līgumu un tādēļ  ir sastādīti akti par nekvalitatīvu līguma izpildi (defektu akti) vai ir bijuši līguma izpildes kavējumi un ir piemērots līgumsods par pārkāpumiem vai Pretendents ir vienpusēji atkāpies no līguma.

- Pretendenti, kuri nav iesnieguši šī uzaicinājuma 8. punktā minēto apliecinājumu.

- Pretendentam jāiesniedz apliecinājums savai pieredzei līdzvērtīgu darbu veikšanā pēdējo trīs gadu laikā - pieņemšanas- nodošanas akta kopija, kurā norādīts apjoms un kopējā līguma summa.

- Kontaktpersona:  Andris Zunde, t. 25631555;epasts: andris.zunde@limbazunovads.lv

- Piedāvājumu cenu aptaujai, kas sastāv no aizpildītām Piedāvājuma, Finanšu piedāvājuma, Apliecinājuma par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu veidlapām, kā arī pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt līdz 2025.gada 16.janvārim plkst. 12.00

- Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi Salacgrīvas apvienības pārvaldē Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads;

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Salacgrīvas apvienības pārvalde Smilšu iela 9, Salacgrīva, Limbažu novads;

- nosūtot ieskanētu pa e-pastu salacgriva@limbazunovads.lv un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

- nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu salacgriva@limbazunovads.lv

Pielikumā: 	1. Piedāvājuma veidlapa – Pielikums Nr.1

2. Tehniskā specifikācija – Pielikums Nr.2

3. Finanšu piedāvājums – Pielikums Nr.3

4. Apliecinājums – Pielikums Nr.4

5. Darbu apjoma tabula – Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.1

Cenu aptauja iepirkumam

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

,, Ārējo kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Smilšu ielā 56-1, Salacgrīvā, Limbažu novadā”

___.____.2025.

Iesniedzam savu sagatavoto piedāvājumu cenu aptaujai

,, Ārējo kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Smilšu ielā 56-1, Salacgrīvā, Limbažu novadā”

un norādām sekojošu informāciju:

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. vai personas kods |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Pielikums Nr.2

Cenu aptauja iepirkumam

,, Ārējo kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Smilšu ielā 56-1, Salacgrīvā, Limbažu novadā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

,, Ārējo kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Smilšu ielā 56-1, Salacgrīvā, Limbažu novadā”

    - Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, kā arī papildus izdevumi – mobilizācija, darbu atļaujas, paziņojumi iedzīvotājiem un presei u.c. izdevumi bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izbūve pilnā apjomā.

    - Būvuzņēmējs, ņemot par pamatu būvdarbu apjomu tabulu iesniedz lokālo tāmi, kurai pievienota virsuzdevumu daļa un peļņa, kā arī koptāmi saskaņā MK noteikumu Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

    - Ja Darbu apjomu tāmē ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Darbu apjomu tabulā minētie. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.

    - Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un tiek nodrošinata iespēja iepazīties ar esošo situāciju objektā, iepriekš piesakoties pie Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītāja Andra Zundes, t. 25631555, epasts: andris.zunde@limbazunovads.lv

    - Par būvobjekta teritorijas uzturēšanu kārtībā būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem, t.sk. komunikāciju turētājiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.

    - Būvdarbu laikā noņemto materiālu izvešanu saskaņot ar Pasūtītāju. Pēc būvdarbu veikšanas jāsakārto to laikā skartās telpas un teritorija, jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi un liekā grunts.

    - Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem objektā izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz materiālu sertifikāti.

    - Nobeidzot būvniecību, Būvuzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju un ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodod objektu pasūtītājam.

    - Visi nepieciešamie darbi tiek veikti ievērojot darba drošību.

    - Būvdarbu un materiālu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.

Pielikums Nr.3

Cenu aptauja iepirkumam

,, Ārējo kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Smilšu ielā 56-1, Salacgrīvā, Limbažu novadā”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2025. ______(vieta)

Pretendents (pretendenta nosaukums) _____________________________________________

iepazinies ar darba uzdevumu, piedāvā veikt darbus par līguma izpildes laikā nemainīgu cenu:

| Nosaukums | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| ,, Ārējo kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Smilšu ielā 56-1, Salacgrīvā, Limbažu novadā” |  |  |  |

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ______________________________

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts_________________________________________

*  Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar  prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

Pielikums Nr.4
Cenu aptauja iepirkumam

,, Ārējo kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Smilšu ielā 56-1, Salacgrīvā, Limbažu novadā”

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________, reģ nr.__________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2025.

|  |  |  |  | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikums nr.5

Cenu aptaujai

,, Ārējo kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Smilšu ielā 56-1, Salacgrīvā, Limbažu novadā”

”

Darbu apjoma tabula

| N.p.k. | Darbu, izdevumu nosaukums | Mēra vien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taisnvirziena pašteces kanalizācijas trases OD160 (pieslēgums centrālajai kanalizācijai) izbūve (izmantojot ekskavatoru) | m | 24,00 |
| 2 | Pieslēgums pie ēkas izvada | kpl. | 1,00 |
| 3 | Kanalizācijas akas 400/315, H=1,0-1.5m. Ķeta rāmis klase D ar vāku un teleskopisko cauruli 315 mm | vieta | 1,00 |
| 4 | Taisnvirziena ūdensvada trases izbūve (izmantojot ekskavatoru) | m | 45,00 |
| 5 | Pieslēgums pie ēkas izvada | kpl. | 1,00 |
| 6 | Plastmasas ūdens skaitītāja akas uzstādīšana zaļajā zonā, t.sk.akas apsaistes ierīkošana skaitītāja uzstādīšanai | kpl. | 1,00 |
| 7 | Pazemes aizbīdņa ar kapi uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 8 | Kabeļu un pamatu šķērsojums ( daļējs roku darbs) aizsargčaulas izbūve | vieta | 3,00 |
| 9 | Gruntsūdens pazemināšana | kpl. | 1,00 |
| 10 | Ceļa sakārtošana, esošā seguma atpakaļ atbēršana, blietēšana | m2 | 8,00 |

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.