LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

LIMBAŽU APVIENĪBAS PĀRVALDE

VIĻĶENES PAGASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS CENTRS

Reģ. Nr. 50900030131, Dārza iela 1, Viļķene, Limbažu novads, LV-4050;

E-pasts vilkene@limbazunovads.lv; mob.tālrunis 26392144

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

Limbažu novada pašvaldības Limbažu apvienības pārvaldes Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Dārza ielā 1, Viļķenē, Viļķenes pagastā uzaicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai  “Viļķenes skolas ēkas sadalīšanas projekta izstrāde”.

- Līguma izpildes vieta – “Viļķenes skola”, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads.

- Līgumā paredzēto darbu izpildes laiks – 3 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

- Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu;

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir pēc cenu aptaujas noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā cenu.

- Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc zemāk norādīta termiņa, netiks vērtēti.

- Kontaktpersona:  Bruno Veide, tālr. 29133431.

Piedāvājumu cenu aptaujai, kas sastāv no aizpildītām Piedāvājuma, Finanšu piedāvājuma, Apliecinājuma par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu veidlapām, iesniegt līdz 2025.gada 5.martam  pulksten 12:00 ar norādi “Viļķenes skolas ēkas sadalīšanas projekta izstrāde”.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads;

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050;

- nosūtot ieskanētu pa e-pastu vilkene@limbazunovads.lv un  pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

- nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu vilkene@limbazunovads.lv

Pielikumā: 	1. Piedāvājuma veidlapa – pielikums Nr. 1.

2. Tehniskā specifikācija – pielikums Nr. 2.

3. Finanšu piedāvājums – pielikums Nr.3.

4. Apliecinājums – Pielikums Nr.4.

Pielikums Nr.1

Cenu aptaujai

“Viļķenes skolas ēkas sadalīšanas projekta izstrāde”

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2025.

Iesniedzam savu sagatavoto piedāvājumu cenu aptaujai norādi “Viļķenes skolas ēkas sadalīšanas projekta izstrāde” un norādām sekojošu informāciju:

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. vai personas kods |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Pielikums Nr.2

Cenu aptaujai

“Viļķenes skolas ēkas sadalīšanas projekta izstrāde”

projektēšanas uzdevums

“Viļķenes skolas ēkas sadalīšanas projekta izstrāde”

| - OBJEKTA NOSAUKUMS | “Viļķenes skolas ēkas sadalīšana” |
| --- | --- |
| Zemesgabals un būves kadastrs un īpašnieks | Zemesgabala kadastra apzīmējums 66880040123; būves kadastra Nr. 66880040123001; 66880040123009 - Pašvaldība |
| OBJEKTA ADRESE | “Viļķenes skola” Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV - 4050 |
| Pasūtītājs | Limbažu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114631 Rīgas iela16, Limbaži, Limbažu novads. |
| PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS, TĀLRUŅA NR. | Būvprojektu vadītājs Bruno Veide, Tālr. 29105540 bruno.veide@limbazunovads.lv |
| Projektēšanas TERMIŅI | 2025.gads |
| Objekta apraksts |  |
| Pārprojektējamā ēka atrodas Viļķenē, Viļķenes pagastā uz pašvaldībai piederoša zemes īpašuma, kura kopējā platība ir 10,86 ha. Saskaņā ar Limbažu novada teritorijas plānojumu zemes gabala atļautā izmantošana ir publiskās apbūves teritorija (P). Teritorija ir apbūvēta, tajā atrodas Viļķenes skola, kurai ir piebūvēta sporta halle ar palīgtelpām. Skolas ēkai ir divi virszemes stāvi un viens pagrabstāvs. Galvenais lietošanas veids - 1263 “Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas”. Sporta hallei ar palīgtelpām ir viens virszemes stāvs. Galvenais lietošanas veids – 1265 “Sporta ēkas”. Viss ēku komplekss tiek apsildīts no katlu telpas, kura atrodas piebūvētās Sporta halles daļā. Apkure tiek nodrošināta ar diviem šķidrā kurināmā katliem. Skolas ēkas pagrabstāvā izbūvēts siltummezgls no kura tiek regulēta siltumnesēja plūsma un temperatūra visam ēku kompleksam, izņemot pašu sporta halli, kuru apsilda ar siltā gaisa pūtēju darbināmu ar šķidro kurināmo. Siltumnesējs no katlu telpas uz skolas siltummezglu nonāk pa siltumtrasi zem skolas pagalma. Ūdens apgāde tiek nodrošināta no teritorijā esošā dziļurbuma. Tā ievads atrodas katlu telpā un pa iekštelpām nodrošina ūdensapgādi visai ēkai. Ēku kompleksam ir vienota, lokāla sadzīves kanalizācija ar bioloģisko attīrīšanās sistēmu. Pārprojektējamā ēka un teritorija. |  |
| MĒRĶIS |  |
| Izstrādāt Viļķenes skolas ēkas sadalīšanas projektu, kur no skolas ēkas tiek atdalīta trenažieru zāle ar palīgtelpām un katrai ēkai piešķirts savs kadastra apzīmējuma numurs. |  |
| Metodoloģija |  |
| - Pasūtītājs nodrošinās Izpildītāju ar: - zemesgabala īpašuma dokumentiem; - ēku kadastrālās uzmērīšanas lietām. - Izpildītājs: - Pieprasīs un saņems nepieciešamos valsts un pašvaldību institūciju, inženiertīklu īpašnieku tehniskos noteikumus, t.sk. tos, kuru izdošanai ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus. Izpildītājs ir atbildīgs par saņemto tehnisko noteikumu prasību ievērošanu un to ievērtēšanu izstrādē. - Darbus izpildīs atbilstoši līgumam, Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvam LBN 200-21, Latvijas būvnormatīviem (LBN), tehniskajiem noteikumiem, Latvijas valsts standartiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. - Izstrādājot esošo ēkas sadalīšanas projektu ievēros Latvijas būvnormatīvu prasības attiecībā uz būvju galveno lietošanas veidu, ugunsdrošību. - Starpziņojumā piedāvās darba dokumentāciju ar principiāliem priekšlikumiem. - Saskaņos dokumentāciju ar visām ieinteresētajām institūcijām un Pasūtītāju. Vajadzības gadījumā Izpildītājs veiks papildus korekcijas. |  |
| - Pasūtītāja nosacījumi: - Izstrādājot skolas ēkas sadalīšanas projektu jāievēro: - Skolas ēkai, kadastra Nr. 66880040123001 atdalāmas telpas: - Nr.001-1 ar platību 127,8 kv.m. - Nr.001-2 ar platību 10,1 kv.m. - Nr.001-3 ar platību 5,7 kv.m. - Nr.001-4 ar platību 12,6 kv.m. - Nr.001-5 ar platību 1,1 kv.m. - Nr.001-6 ar platību 1,2 kv.m. - Nr.001-7 ar platību 1,2 kv.m. - Nr.001-8 ar platību 0,9 kv.m. - Nr.001-9 ar platību 11,4 kv.m. - Gaiteņa Nr.001-11 daļa , pieguļoša no skolas ēkas atdalāmām telpām. - Skolas ēkai pēc telpu atdalīšanas saglabājams galvenais lietošanas veids - 1263 “Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas” un kadastra apzīmējuma numurs. - Atdalītās ēkas daļai paredzams galvenais lietošanas veids - 1265 “Sporta ēkas” ar savu kadastra apzīmējuma numuru. - Nodrošināt pieejamību katrai sadalītās ēkas daļai. - Nodrošināt abu ēkas daļu atdalīšanu atbilstoši ugunsdrošības prasībām. - Dokumentācija: - jāpievieno visas nepieciešamās un atbilstošās sadaļas atbilstoši projekta risinājumiem; - Saskaņošana ar Pasūtītāju: - Izpildītājs noteiktā termiņā iesniedz Pasūtītājam vizuālos un tehniskos risinājumus un aprakstus saskaņošanai. Pasūtītājs tos izskata 5 (piecu) darba dienu laikā; - Ne retāk kā divas reizes mēnesī Izpildītājs piedalās projektēšanas plānošanā klātienē pie Pasūtītāja vai klātienē objektā, vai attālināti risinājumu savlaicīgai saskaņošanai; - Pasūtītājs dokumentācijas izskatīšanu veic 2 (divu) nedēļu laikā pēc visu risinājumu materiālu saņemšanas. |  |

Pielikums Nr.3

Cenu aptaujai

“Viļķenes skolas ēkas sadalīšanas projekta izstrāde”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA*

___.____.2025. ______________(vieta)

Pretendents (pretendenta nosaukums) _____________________________________________

iepazinies ar projektēšanas uzdevumu, piedāvā veikt darbus par līguma izpildes laikā nemainīgu cenu:

| # Nr.p. k. | # Nosaukums | # Līgumcena bez PVN, # EUR |
| --- | --- | --- |
|  | Viļķenes skolas ēkas sadalīšanas projekta izstrāde |  |
|  | # PVN |  |
|  | # Summa kopā EUR, ar PVN |  |

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ______________________________

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts_________________________________________

*  Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar  prasību izpildi saistītās izmaksas un nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

Pielikums Nr.4
Cenu aptaujai

“Viļķenes skolas ēkas sadalīšanas projekta izstrāde”

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________, reģ nr.__________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

      - Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

      - Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

      - Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

      - Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

      - Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

      - Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

      - Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2025.

|  |  |  |  |  | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.