Cenu aptaujas par dzeramā ūdens atdzelžošanas filtru nomaiņu Jūras ielā 39A, Limbažos

NOLIKUMS

(Identifikācijas numurs: 2025/7)

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Cenu aptauju rīko SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālrunis 64070514, e-pasta adrese: info@limbazusiltums.lv (turpmāk – Pasūtītājs).

- Cenu aptaujas priekšmets – dzeramā ūdens atdzelžošanas filtru nomaiņa Jūras ielā 39A, Limbažos.

- Identifikācijas Nr.-2025/7.

- CPV kods: 45245000-6

- Līguma izpildes laiks – 2 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

- Ar cenu aptaujas nolikumu (turpmāk – nolikums) pretendenti var iepazīties  līdz 25.03.2025. plkst 9.00 (līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) Jaunā iela 2A, Limbažos (trešajā stāvā), vai iepazīties tiešsaistē SIA “LIMBAŽU SILTUMS” mājas lapā www.limbazusiltums.lv sadaļā “Iepirkumi”.

- Nolikums ir pieejams tiešsaistē SIA “LIMBAŽU SILTUMS” mājas lapā  www.limbazuslitums.lv sadaļā „Iepirkumi”.

- Ieinteresēto pretendentu jautājumi par nolikumu un tā pielikumiem iesniedzami: Cenu aptaujas komisijai (Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, vai elektroniski uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv). Pasūtītāja kontaktpersonas – N.Zaķis 29476636.

- Atbildes uz ieinteresēto pretendenta uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas SIA “LIMBAŽU SILTUMS” mājas lapā internetā www.limbazusiltums.lv sadaļā „Iepirkumi”.

- Piedāvājuma iesniegšana: pretendentiem piedāvājumus ir jāiesniedz līdz 25.03.2025. plkst.9.00, personīgi SIA „LIMBAŽU SILTUMS” (Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, trešajā stāvā), nosūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu vai nosūtot piedāvājumu elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv

- Piedāvājuma spēkā esamība: derīguma termiņš ir 100 (viens simts) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Apmaksa tiek veikta sekojoši:

  - starpposma maksājumi – līdz 70 % līdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā;

  - gala maksājums – līdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu darbu pieņemšanas;

  - avansa maksājums 10 %.

- Iesniedzamie dokumenti:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam | Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Pieteikums (pielikums Nr.1) |
| 2. | Finanšu piedāvājums | Būvniecības koptāme un lokālās tāmes |

- Piedāvājuma vērtēšana - pretendentu piedāvājumus izvērtēs un konkursa uzvarētāju noteiks slēgtā komisijas sēdē – vērtēšanas metode ar viszemāko cenu.

- Ar izraudzīto pretendentu, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu, slēgs līgumu. Līgums jānoslēdz 10 (desmit) dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas.

Pielikums Nr.1 – Pieteikums uz 1 lapas;

Pielikums Nr.2 – Noteikumi, kas jāievēro sagatavojot piedāvājumu uz 2 lapām;

Pielikums Nr.3 – Tehniskā specifikācija uz 1 lapas.

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Kopējā piedāvājuma cena (euro) bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | _______________ darbus, par kopējo līgumcenu: |  |
| 2. | PVN |  |
| 3. | Summa kopā |  |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

Apliecinām, ka:

- Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī nepastāv likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.panta 4., 6. un 7.daļā minētie komercdarbības ierobežojumi.

- Esam iepazinušies ar sagatavoto līgumprojektu un piekrītam tā noteikumiem;

Uzņēmējs__________________________________________________________________

pretendenta nosaukums

pretendenta adrese, tālruņa (faksa) numuri

vienotais reģistrācijas Nr.______________________________________________________

pretendenta bankas rekvizīti

vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, mob.tel.

Z.v.

Pielikums Nr.2

Noteikumi, kas jāievēro sagatavojot piedāvājumu

- Vispārīgā informācija pretendentiem.

  - Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotās lokālās tāmes un koptāme valsts valodā datordrukā, atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentiem jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu. Finanšu piedāvājumā jāietver visi izdevumi, kuri radīsies iepirkuma līguma izpildes laikā. Būvdarbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī jebkuru citu Tehniskās specifikācijas – noteikumi minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

  - Pretendentam sagatavojot piedāvājumu jāņem vērā Ministru Kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

  - Visas atklāta konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas pielikumos pievienotajos tehniskajos projektos un darbu apjomos iekļautās norādes uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar projekta tehniskajiem risinājumiem.

  - Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

Ja pretendents nav norādījis ekvivalentu materiālu iesniedzot piedāvājumu, būvdarbu izpildes laikā materiāli netiks mainīti!

  - Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde ietver pilnu darba ciklu līdz pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.

  - Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvdarbiem un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.

  - Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai (t.sk. objekta inventarizācija), izņemot būvatļauju.

  - Pretendentam ir pienākums laikus konkursa laikā pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam. Vienības cenā ir jāņem vērā visi darbi un materiāli, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Visi apjomi, kuri doti, pretendentam ir jāpārrēķina, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu būvprojektu.

  - Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, kuri ietver visus darbus, kuri ietverti sekojošos aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvdarbu un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

  - Piedāvājuma izmaksās ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas normām, kā arī maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c., ja nepieciešams) objekta būvdarbu laikā.

- Tehniskās specifikācijas būvdarbu veikšanas un līguma izpildes laikā

  - Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta apkārtējo namu, iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un iestāžu darbu. Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu pieeju ielai pieguļošajiem privātīpašumiem, gan tajā dzīvojošiem cilvēkiem, gan operatīvajam dienestam., satiksmes organizēšanu. Jānodrošina esošo inženierkomunikāciju darbība (nepieciešamības gadījumā izbūvējot pagaidu) būvdarbu laikā. Būvuzņēmējam jāveic visi darbi un /vai jāpiegādā visi materiāli/detaļas, kas būvprojektā nav pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Būvdarbu organizācijas  un nepieciešami Būvdarbu pabeigšanai.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums laicīgi, pirms darbu sākšanas pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam.

  - Pārbaude un testēšana: Visi ražotāja dokumenti – kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc būvuzņēmējam pieprasījuma jāpiegādā objektā nepieprasot par to samaksu.

  - Materiāli, iekārtas: objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem.

  - Blakus darbi: Visi darbi, kas nepieciešami, lai pabeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.

  - Būvuzņēmējam ir jāveic:

    - darbu uzmērījumi;

    - iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana;

    - kā arī citi izdevumi, kas ir saistīti un nav atdalāmi no darbu izpildes.

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt.

  - Pēc  būvdarbu pabeigšanas atklāta konkursa uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam:

    - rakstisks paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā;

    - tehniskā dokumentācija:

      - segto darbu akti;

      - būvmateriālu atbilstības deklarācijas;

      - izbūvēto/pārbūvēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījumi gan papīra izdrukas, gan digitālā (CD) formātā;

      - citi dokumenti ja tos paredz LR spēkā esošā likumdošana

  - Būvuzraudzību veiks Pasūtītāja norīkots sertificēts būvuzraugs.

Pielikums Nr.3

Tehniskā specifikācija dzeramā ūdens atdzelžošanas filtru nomaiņai Limbažu pilsētas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā Limbažos, Jūras ielā 39a.

Nomainīt esošos ūdens atdzelžošanas filtrus (TF 100 – 2 gab.) uzstādot pietiekošas caurplūdes ūdens atdzelžošanas filtrus/filtru komplektus, ievērojot sekojošas prasības:

- jāveic esošo filtru iztīrīšana, filtru demontāža, filtru materiāla un filtru novietošana ārpus dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas Pasūtītāja norādītā vietā pie ūdens atdzelžošanas stacijas (ne tālāk kā 50 m);

- jāizbūvē filtru apvedlīniju (materiāls PVC) ar nepieciešamo noslēgarmatūru  (cauruļvada diametrs ne mazāks kā 160 mm, garums ne lielāks kā 4 m);

- uzstādīt ūdens atdzelžošanas filtrus ( materiāls nerūsējošais tērauds - AISI 316 vai FRP – plastmasas tvertne) ar nepieciešamo noslēgarmatūru, ar pildījumu dzelzs un mangāna attīrīšanai ar kopējo filtrācijas jaudu ne mazāku kā 80 m3/h.  Uzstādīto tvertņu garantijas laikam jābūt ne mazākam kā 5 gadi no uzstādīšanas brīža – Pretendenta apliecinājums.  Ja uzstāda lietotu nerūsējošā tērauda mucu tad mucas garantija ne mazāk kā 10 gadi;

- saglabāt esošo tehnoloģisko procesu, kā oksidantu izmantojot gaisu un oksidācijas procesā neizmantojot ķīmiskos reaģentus;

- jāintegrē uzstādītie filtri esošajā filtru apsaistē, filtru nomaiņas laikā saglabājot minimālo attīrītā dzeramā ūdens plūsmu (60 m3/ stundā );

- piedāvājumā jāiekļauj visus darbus, kas saistīti ar esošo filtru demontāžu, jaunu filtru uzstādīšanu, t.sk. iespējamo dzeramās ūdens stacijas konstrukciju demontāžu, montāžu. Pēc darbu beigšanas stacijas telpas, konstrukcijas atjaunojamas iepriekšējā stāvokli, fiksācijas akti pirms darbu uzsākšanas un pēc darbu pabeigšanas;

- jānodrošina uzstādīto filtru materiāla, tā pildījuma materiāla atbilstību LR likumdošanas prasībām saistībā ar centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes prasībām (dzelzs, mangāna robežlielumi);

- darbu veikšanas laikā jānodrošina dzeramā ūdens stacijas aizsardzību pret atmosfēras apstākļiem (t.i. lietus utml.), un aizsardzību pret nepiederošu personu nokļūšanu dzeramās ūdens stacijas telpu iekšpusē;

- jāsaglabā esošā dzeramā ūdens stacijas vadības programma, nepieciešamības gadījumā jāintegrē papildus iekārtas uzstādīto filtru vadības nodrošināšanai;

- darba izpildes laiks ne lielāks kā 60 dienas;

- Piedāvājumā jābūt atšifrētām darba pozīcijām saskaņā ar LR LBN-501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

- darba izpildes garantijas laiks ne mazāks kā 5 gadi.