## Tāme
Pasūtītājs | SIA "Limbažu siltums"
Uzņēmējs
Reģistrācijas numurs
Adrese
Lokālā tāme Nr. T-1
Objekta nosaukums | Jumta remonts, paceļamo vārtu un logu nomaiņa noliktavas ēkai
Objekta adrese
Tāme sastādīta: 2025. gada 21.februārī
Nr.p.k | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | kopā (EUR) | darb- ietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | mate- riāli (EUR) | mehā- nismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Jumts
2 | Esošo ķieģeļu parapetu demontāža | kompl | 1
3 | Esošā ventilācijas skursteņa demontāža un aizdare | kompl | 1
4 | Jumta nosošo koka konstrukciju 100x100mm montāža (mūrlata, krēsls h=1.0m), ieskaitot stiprinājumus pie esošā paneļu jumta plāksnes | m3 | 1.5
5 | Jumta spāru 50x150mm montāža | m3 | 0.8
6 | Antikondensāta plēves montāža, ieskaitot plēves latojumu 25x50mm | m2 | 110
7 | Jumta šķērslatojuma 32x100mm izbūve, solis-400mm | m2 | 110
8 | Jumta seguma montāža (BP-20, Zn) | m2 | 110
9 | Jumta kores montāža (Zn) | m | 14
10 | Jumta karnīzes montāža (Zn) | m | 28
11 | Jumta vējmalas montāža (Zn) | m | 16
12 | Lietusūdens noteksistēmas montāža (Zn) | m | 40
13 | Jumta vēja kastes apšuvuma izbūve, ieskaitot karkasa izbūvi | m2 | 15
14 | Jumta sānu malu apšuvuma izbūve, ieskaitot karkasa izbūvi | m2 | 10
15 | Skursteņa pieslēguma izbūve | kompl | 1
16 | Sastatņu vai tornīšu montāža, demontāža un īre | kompl | 1
17 | Logi un vārti
18 | Esošo garāžas vārtu demontāža | kompl | 1
19 | Jaunu paceļamo vārtu 3190x3020(h) montāža (krāsa RAL9006, ķēdes pacelšanas mehānisms) | kompl | 1
20 | Karkasa izbūve paceļamiem vārtiem un aiļu apdare no ārpuses | kompl | 1
21 | Esošo logu demontāža | gab | 4
22 | Jaunu PVC neveramu logu 740x1080mm montāža | gab | 1
23 | Jaunu PVC neveramu logu 1230x1520mm montāža | gab | 1
24 | Jaunu PVC veramu logu 1230x1520mm montāža | gab | 2
25 | Aiļu apdare pēc logu montāžas | m | 15
26 | Ārejo skārda palodžu ZN montāža | m | 6
27 | Dažādi darbi
28 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 4
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi | [8 empty] | 16% |  | 0 | 0 | 0 | 0
Plānotā peļņa | [8 empty] | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kopsumma bez PVN | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PVN (21%) | [9 empty] | 0
Pavisam kopā | [9 empty] | 0
Uzņēmējs
Valdes loceklis (paraksts)