UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM

Limbažu novada pašvaldības Limbažu apvienības pārvalde uzaicina iesniegt savu cenu piedāvājumu “Jumta remonts Pasta ielā 2, Limbažos”.

- Līguma izpildes termiņš – ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Izpildes vieta  - Pasta iela 2, Limbaži (Limbažu tirgus slēgtas stacionāras tirdzniecības vietas Nr.36 un Nr.37).

- Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

- Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir pēc cenu aptaujas noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā zemāko cenu.

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2025.gada 12. maijam, plkst.11:00. Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Piedāvājums, sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas (uzaicinājuma 2.pielikums), atbilstoši LBN 501-17 sastādītas un aizpildītas būvdarbu tāmes un objekta apsekošanas akta.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi Limbažu apvienības pārvaldē, Mūru ielā 17, Limbažos, Limbažu novadā;

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Mūru ielā 17, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;

- nosūtot ieskanētu pa e-pastu: limbazi@limbazunovads.lv un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

- nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu: limbazi@limbazunovads.lv;

- Persona, ar kuru sazināties par objekta apsekošanu vai neskaidrību gadījumā  - Edmunds Liepiņš, mob.tālr.nr. 26433148, e-pasts: edmunds.liepins@limbazunovads.lv.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija uz 1lp.

- Piedāvājuma veidlapa uz 2lp.

- Objekta apsekošanas akts uz 1lp.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenu aptaujai “Jumta seguma nomaiņa”

- Plānots veikt jumta seguma nomaiņu slēgtām stacionārām tirdzniecības vietām Nr.36 un Nr.37, Pasta ielā 2, Limbažos saskaņā ar zemāk norādītajiem darbiem un materiāliem.

- Pretendentam jāiepazīstas ar pievienotajiem būvdarbu apjomiem, kā arī pirms piedāvājuma iesniegšanas jāveic Objekta apsekošana dabā.

- Darbi veicami saskaņā ar darbu apjomu tabulā norādīto aprakstu un norādītajiem materiāliem.

- Pretendentam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, ka arī papildus izdevumi bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza izpilde, pēc pasūtītāja prasībām un spēkā esošo normatīvu atbilstošu izpildi pilnā apjomā.

- Pretendentam jāiesniedz tāme (atbilstoši specifikācijā pievienotajiem darbu apjomiem), kas sastādīta atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes sastāda saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām un  ir jāiesniedz Excel formātā.

- Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, kuri ietver visus darbus, un kuri ietverti sekojošos aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvdarbu un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

- Piedāvājuma izmaksās ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas normām, kā arī maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c., ja nepieciešams) objekta būvdarbu laikā.

- Ja Izpildītājam ir priekšlikumi par citu, līdzvērtīgu, tādas pašas vai augstākas kvalitātes būvniecības materiālu pielietošanu, kas nav paredzēti šajā iepirkumā un tie atbilst Latvijas Republikas un Eiropas savienības standartiem, un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, būvizstrādājumu aizstāšana ar ekvivalentiem ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

- Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem objektā izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz materiālu sertifikāti.

- Būvdarbu un materiālu kvalitātes garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

| Nr.p.k. | Darbu, materiālu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šīfera, latojuma demontāža | m2 | 66 |
|  | Metāla jumta seguma, kores, vējmalas montāža | m2 | 76 |
|  | Tērauda jumta materiāls (tumši brūna, krāsu saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 66 |
|  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | Difūzijas piespiedlīstes montāža | m2 | 66 |
|  | Šķērslatojuma montāža, līmeņošana jumta segumam | m2 | 66 |
|  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | Difūzijas mebrānas montāža | m2 | 66 |
|  | Difūzijas mebrāna | m2 | 66 |
|  | Jumta teknes, noteku montāža | m | 18 |
|  | Sniega barjeras montāža | m | 9 |
|  | Būvgružu savākšana, aizvešana | m2 | 1 |

2.pielikums

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2025. Nr.______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Jumta remonts Pasta ielā 2, Limbažos”.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Pretendenta būvkomersantu reģistrācijas Nr. |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālr., faksa Nr. |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta būvdarbu vadītāja vārds uzvārds, sert.nr. |  |
| Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nosaukums |  | PVN | Cena kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez PVN, EUR |  |  |
| Jumta remonts Pasta ielā 2, Limbažos |  |  |  |

Pielikumā: Tāmes uz _ lapām.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________

____________________________________________________________________________

- OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Apsekošanas dati

| Apsekošanas datums | __.__.2025. |
| --- | --- |

Pretendents:

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese |  |
| Pārstāvja amats, vārds, uzvārds |  |
| Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts) |  |

Pretendenta ___________________________________ pārstāvis ________________________		                    /uzņēmuma nosaukums/				                         /vārds, uzvārds/

veicis objektu apsekošanu saskaņā ar iepirkuma “Jumta remonts Pasta ielā 2, Limbažos”, uzaicinājuma prasībām.

Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti

| Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts |
| --- | --- |
| Edmunds Liepiņš, mob.tālr.nr. 26433148 |  |
| Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |