Limbažu novada PAŠVALDĪBA

Alojas apvienības pārvalde

Reģ. Nr. 40900040462; Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064;

E-pasts aloja@limbazunovads.lv; tālrunis 28633673

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJĀ

Alojas apvienības pārvaldes Brīvzemnieku  un Braslavas pagastu pakalpojumu sniegšanas centrs uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam “Logu piegāde un uzstādīšana Brīvzemnieku un Braslavas pagastā, Limbažu novadā”.

- Līguma izpildes termiņš –  3 (trīs) mēnešu laikā no cenu aptaujas līguma noslēgšanas dienas.

- Līguma izpildes vieta –  “Nākotnes” 8, Brīvzemnieku pagasts, “Imantas”, Braslavas pagasts, Ozolmuižas sporta komplekss, Limbažu novads.

- Līguma apmaksa – pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

- Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz 2025.gada 29.maijam pulksten 14:00.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1.	Aizpildīta Piedāvājuma veidlapa un finanšu piedāvājums.

2.	Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novadā, LV-4063 vai Braslavas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā, Vilzēnu pamatskola, Vilzēnos, Limbažu novadā, LV-4068;

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot  Brīvzemnieku pagasta pakalpojumu sniegšanas centrs, Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novadā, LV-4063 vai Braslavas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā, Vilzēnu pamatskola, Vilzēnos, Limbažu novadā, LV-4068;

- nosūtot ieskanētu pa e-pastu (brīvzemnieki@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

- nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (brīvzemnieki@limbazunovads.lv);

- nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1 (vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām;

- Persona, ar kuru sazināties neskaidrību gadījumā – Dace Tauriņa, Brīvzemnieku  un Braslavas pagastu pakalpojumu sniegšanas centra vadītāja, tālr. +371 28684163

Pielikumā:

1.  Tehniskā specifikācija uz 3 lapām;

2.  Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām;

3.  Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

Pielikums Nr.1

Cenu aptauja “Logu piegāde un uzstādīšana Brīvzemnieku un

Braslavas pagastā, Limbažu novadā”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Piegādātajiem un uzstādītajiem logiem, jāatbilst LVS NE 14351-2+A2:2017.

- Piegādātajiem logiem jāatbilst sekojošām prasībām:

| Rādītājs | Minimālās prasības |
| --- | --- |
| Vēja slodžu izturība | ne mazāk kā B3 (0,6kPa, 1/200) |
| Statikas noturības prasības Izliece | Ne mazāk kā 0,5 kN Ne lielāka kā 1/200 |
| Siltumcaurlaidības koeficients (siltumizolācija) | Uw≤1,2 W/m2 |
| Gaisa caurlaidības klase | Ne zemāka kā 4. |
| Akustiskās īpašības | Jāatbilst LBN 016-15 “Būvakustika” |
| Ūdens necaurlaidības klase | Ne zemāka par 9A |
| Furnitūras korozijas noturība | Ne mazāka par 4.klasi |
| Atvēršanas spēka klase | Ne mazāka par 1.klasi |
| Mehāniskā stiprība | Ne mazāka par 3.klasi |
| Atkārtotas atvēršanas/aizvēršanas izturības klase | Ne mazāka par 2.klasi |
| Izturība pret ielaušanos | Vismaz RC1 |

- Pretendentam pirms logu izgatavošanas un uzstādīšanas jāveic precizējošie mērījumi.

- Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

- Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).

- Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.

- Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi objekta pilnīgai nodošanai.

- Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

- Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem jānodrošina garantija vismaz 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

- Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas patstāvīgi jāapseko objekti un jāpārbauda Pasūtītāja doto apjomu un izstrādājumu izmēru atbilstību dabā. Pretendentam jāparedz un jāiekļauj finanšu piedāvājumā visas materiālu, darba un mehānismu izmaksas durvju montāžai un ailes apdarei. Pretendentam jāparedz un savā piedāvājumā jāiekļauj arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas tehniskajās specifikācijās un finanšu piedāvājuma formā, bet bez kuru izpildes nevar nodrošināt objektam tehniskajās specifikācijās definētās prasības. Finanšu piedāvājums jānoformē, ievērojot Cenu aptaujas noteikumu prasības, neskaidrības gadījumos vērsties pie Pasūtītāja kontaktpersonas, kura sniegs paskaidrojumus

| Attēls | Apraksts | Skaits |
| --- | --- | --- |
| Nepieciešama iekšējo ailu apdare, kā arī iekšējo un ārējo palodžu izbūve. |  |  |  |
| “Nākotnes” 8, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads |  |  |  |
| Logs Nr. 1 | Stikla veids - 2 stiklu pakete Krāsa no ārpuses: Balts Krāsa no iekšpuses: Balts Demontāža/Montāža - Jā/Jā Iekšējo aiļu apdare ārējā palodze ZN 170 x 770 skaits 1 4.30 iekšējā palodze PVC balta 400 x 770 skaits 1 13.57 Konstrukcijas augstums ar palodžu līsti 1360mm | 1 |
|  | Stikla veids - 2 stiklu pakete Krāsa no ārpuses: Balts Krāsa no iekšpuses: Balts Demontāža/Montāža Jā/Jā Iekšējo aiļu apdare ārējā palodze ZN 170 x 1510 skaits 1 8.42 iekšējā palodze Kokskaidu balta 400 x 1550 skaits 1 28.45 Konstrukcijas augstums ar palodžu līsti 1360mm | 1 |
| Logs Nr. 2 |  |  |

| “Imantas”, Braslavas pagasts, Limbažu novads |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1190 x 1450 Logs Nr. 3 | Krāsa no ārpuses: Balts Krāsa no iekšpuses: Balts Stikla veids 2 stiklu pakete Demontāža/Montāža Jā/Jā Iekšējo aiļu apdare Palodzes Iekšējā un ārēja T - veida logi | 1 |
| 1130 x 1360 Logs Nr. 4 | Krāsa no ārpuses: Balts Krāsa no iekšpuses: Balts Stikla veids 2 stiklu pakete Demontāža/Montāža Jā/Jā Iekšējo aiļu apdare Palodzes Iekšējā un ārēja T - veida logi | 1 |
| 1170 x 1460 Logs Nr. 5 | Krāsa no ārpuses: Balts Krāsa no iekšpuses: Balts Stikla veids 2 stiklu pakete Demontāža/Montāža Jā/Jā Iekšējo aiļu apdare Palodzes Iekšējā un ārēja T - veida logi | 1 |
| Ozolmuižas sporta komplekss |  |  |
| 2620 * 1750. Logs Nr. 6 | Krāsa no ārpuses: Balts Krāsa no iekšpuses: Balts Stikla veids 2 stiklu pakete Demontāža/Montāža Jā/Jā Iekšējo aiļu apdare Palodzes Iekšējā un ārēja | 2 |

Pielikums Nr.2

Cenu aptauja “Logu piegāde un uzstādīšana Brīvzemnieku un

Braslavas pagastā, Limbažu novadā”

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2025. Nr.______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai “Logu piegāde un uzstādīšana Brīvzemnieku un Braslavas pagastā, Limbažu novadā”

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. vai personas kods |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālr.Nr. |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Rādītājs | Minimālās prasības | Piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Vēja slodžu izturība | ne mazāk kā B3 (0,6kPa, 1/200) |  |
| Statikas noturības prasības Izliece | Ne mazāk kā 0,5 kN Ne lielāka kā 1/200 |  |
| Siltumcaurlaidības koeficients (siltumizolācija) | Uw≤1,2 W/m2 |  |
| Gaisa caurlaidības klase | Ne zemāka kā 4. |  |
| Akustiskās īpašības | Jāatbilst LBN 016-15 “Būvakustika” |  |
| Ūdens necaurlaidības klase | Ne zemāka par 9A |  |
| Furnitūras korozijas noturība | Ne mazāka par 4.klasi |  |
| Atvēršanas spēka klase | Ne mazāka par 1.klasi |  |
| Mehāniskā stiprība | Ne mazāka par 3.klasi |  |
| Atkārtotas atvēršanas/aizvēršanas izturības klase | Ne mazāka par 2.klasi |  |
| Izturība pret ielaušanos | Vismaz RC1 |  |

Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem tiek nodrošināta garantija ___(____) gadi no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Nosaukums | Vienas vienības izmaksas, EUR bez PVN | Skaits | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | “Nākotnes” 8, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads - logs Nr. 1 |  | 1 |  |  |
| 2. | “Nākotnes” 8, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads - logs Nr. 2 |  | 1 |  |  |
| 3. | “Imantas”, Braslavas pagasts, Limbažu novads – logs Nr.3 |  | 1 |  |  |
| 4. | “Imantas”, Braslavas pagasts, Limbažu novads – logs Nr.4 |  | 1 |  |  |
| 5. | “Imantas”, Braslavas pagasts, Limbažu novads – logs Nr.5 |  | 1 |  |  |
| 6. | Ozolmuižas sporta komplekss – logs Nr.5 |  | 2 |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |  |  |
| KOPSUMMA ar PVN: |  |  |  |  |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________

____________________________________________________________________________

Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Pielikums Nr.3

Cenu aptauja “Logu piegāde un uzstādīšana Brīvzemnieku un

Braslavas pagastā, Limbažu novadā”

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________, reģ nr.__________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2025.

|  |  |  |  | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.