Cenu aptauja

“Kanalizācijas notekūdeņu skaitītāja akas izgatavošana un piegāde”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr: LS 2025/23

Cenu aptauju rīko SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālrunis 64070514, e-pasta adrese: info@limbazusiltums.lv (turpmāk – Pasūtītājs).

- Cenu aptaujas priekšmets: Saimnieciskās kanalizācijas notekūdeņu skaitītāja akas izgatavošana un piegāde.

- Identifikācijas numurs: LS 2025/23

- CPV kods: 90000000-7

- Pasūtījuma izpildes laiks un piegādes vieta: 20 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Piegādes vieta - Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads.

- Piedāvājuma iesniegšana: Pretendentiem piedāvājumus ir jāiesniedz līdz 05.06.2025. plkst. 09.00, personīgi SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, trešajā stāvā, nosūtot pa pastu vai nosūtot piedāvājumu elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv.

- Nolikums ir pieejams tiešsaistē SIA “LIMBAŽU SILTUMS” interneta vietnē  www.limbazuslitums.lv sadaļā „Iepirkumi” un Limbažu novada interneta vietnē www.limbazunovads.lv.

- Ieinteresēto Pretendentu jautājumi par nolikumu un tā pielikumiem iesniedzami: Iepirkumu komisijai Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, vai elektroniski uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv. Kontaktpersonas N. Zaķis - 29476636.

- Apmaksa: pēc pasūtījuma izpildes 5 (piecu) darba dienu laikā.

- Piedāvājumu izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

Pielikumā:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija/darba uzdevums

1.pielikums

Tehniskā specifikācija/darba uzdevums

Izgatavot un piegādāt skaitītāja aku (materiāls PE, PP) ar siltinātu vāku;

- aka pilnā komplektācijā ar uzstādītu elektromagnētisko plūsmas mērītāju KROHNE  vai analogs (maksimālā caurejošā plūsma līdz 10m3/h);

- skaitītāja nolasīšanas mezgls virs zemes ne tālāk kā 3m no skaitītāja akas;

- ienākošā/izejošā cauruļvada diametrs 50 mm, PE caurule;

- ienākošā/izejošā cauruļvada dziļums no skaitītāja akas virsmas ne lielāks kā 1,3 m;

- skaitītāja montāžas mezglam paredzēt nepieciešamos veidgabalus, iespējamai skaitītāja nomaiņai;

- skatītāja akas diametrs atkarībā no uzstādītā skaitītāja un uzstādītiem veidgabaliem.

| Nr. p.k. | Nosaukums | Kopējā piedāvājuma cena (euro) bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizācijas notekūdeņu skaitītāja akas izgatavošana un piegāde |  |
| 2. | PVN |  |
| 3. | Summa kopā |  |

Pretendenta pārstāvis  ___________________    _______________________________

(amats)		(vārds, uzvārds/ paraksts)

Datums: