**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJĀ**

 Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu cenu aptaujai **“*Kondicionieru apkope Rīgas ielā 16, Limbažos*”.**

Līguma izpildes termiņš – ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Izpildes vieta – Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads.

Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

**1.Piedāvājumu iesniegšanas kārtība:**

Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz **2025.gada 11. jūnijam, pulksten 12:00.** Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

* 1. iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, Latvija LV-4001;
	2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldībai Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, Latvija LV-4001;
	3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (iepirkumi@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
	4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (iepirkumi@limbazunovads.lv );
	5. nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 1 lapas.

 2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām.

**2.Pretendentam iesniedzamie dokumenti:**

* 1. Piedāvājuma veidlapa.

1.pielikums

Cenu aptaujai “Kondicionieru apkope Rīgas ielā 16, Limbažos”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Kondicionēšanas sistēmu apkopes ietilpstošo darbu saraksts:

* vispārējas iekārtu pārbaudes (vizuāla iekārtu pārbaude, iekārtu darbības visos režīmos pārbaude, pretvibrācijas stiprinājumu pārbaude);
* kontrolējamo parametru noregulēšana atbilstoši ekspluatācijas normām;
* ārējā un telpas bloka korpusa tīrīšana;
* ārējā bloka kondensātorvirsmu tīrīšana ar gaisa strūklu;
* ārējā bloka kondensātorvirsmu mazgāšana ar speciālu tīrīšanas šķidrumu;
* telpas bloku filtru tīrīšana, ja nepieciešams nomaiņa;
* dzesēšanas virsmu tīrīšana ar gaisa strūklu;
* dzesēšanas virsmu mazgāšana ar speciālu antibakteriālu šķidrumu;
* gaisa vārstu pārbaude;
* freona spiediena tests;
* vadu izolācijas pārbaude;
* kondensāta vanniņas tīrīšana;
* sūkņu darbības pārbaude;
* siltuma/aukstuma tests;
* restīšu, difuzoru un citu elementu tīrīšana;
* reglamentēto tehniskās apkopes darbu un kontrolmērījumu ierakstīšana attiecīgajos tehniskās apkopes žurnālos.

 **Darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienības  | Daudzums |
| 1 | INVERTER freona kompresora Mitsubiski apkope | Kompl | 2 |
| 2 | Aukstuma apgādes kompresors Čillers CIAT apkope | gab | 1 |
| 3 | Aukstuma apg.fankoila zemgriestu kasetes CIAT apkope | gab | 28 |
| 4 | Aukstuma apg.fankoila zemgriestu kasetes CIAT apkope | gab | 3 |
| 5 | Fankoila kondensāta drenāžas sūknīšu apkope | gab | 38 |
| 6 | IVVERTER freona kompresora Midea apkope | kompl | 5 |

2.pielikums

Cenu aptaujai “Kondicionieru apkope Rīgas ielā 16, Limbažos”

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2025. Nr.\_\_\_\_\_\_**

 **Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai “*Kondicionieru apkope Rīgas ielā 16, Limbažos*”**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums****vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.****vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālrunis, e-pasts** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |
| **Pretendenta speciālists, kurš ir sertificēts darbībām ar iekārtām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, vārds, uzvārds** |  |

 Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

*Darbi tiks veikti atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.*

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienības  | Vienības cena, EUR bez PVN | Daudzums | Kopējā cena, EUR bez PVN |
| 1 | INVERTER freona kompresora Mitsubiski apkope | Kompl |  | 2 |  |
| 2 | Aukstuma apgādes kompresors Čillers CIAT apkope | gab |  | 1 |  |
| 3 | Aukstuma apg.fankoila zemgriestu kasetes CIAT apkope | gab |  | 28 |  |
| 4 | Aukstuma apg.fankoila zemgriestu kasetes CIAT apkope | gab |  | 3 |  |
| 5 | Fankoila kondensāta drenāžas sūknīšu apkope | gab |  | 38 |  |
| 6 | IVVERTER freona kompresora Midea apkope | kompl |  | 5 |  |
| KOPĀ: |  |
| PVN: |  |
| Kopsumma, EUR ar PVN |  |

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Cenu aptaujas līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas cenu aptaujas līguma izpildes laikā netiks mainītas.