UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM

Salacgrīvas vidusskola uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu cenu aptaujai “Mehāniskās un  dabīgās ventilācijas sistēmu  pārbaude un tīrīšana Salacgrīvas vidusskolā objektos:  Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Limbažu novadā un Parka ielā 13, Ainažos, Limbažu novadā”.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Līguma izpildes termiņš – 3  (trīs) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Līguma izpildes vietas:

    - Salacgrīvas vidusskola, Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Limbažu novads;

    - Salacgrīvas vidusskola ar izglītības programmu īstenošanas vietu Ainažos, Parka iela 13, Ainaži, Limbažu novads.

  - Līguma apmaksa: iepirkuma līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| Finanšu piedāvājums | Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Tehniskais piedāvājums | Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Pretendents neatkarīgi sagatavojis piedāvājumu | Apliecinājums, atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumam |
| Pretendents veicis objekta apsekošanu |  |

- Piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz 2025.gada 11. jūlija pulksten 13:00.  Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

- Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  - iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Salacgrīvas vidusskolā,  Pērnavas ielā 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV- 4033;

  - nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot – Salacgrīvas vidusskolai, Pērnavas ielā 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV- 4033;

  - nosūtot ieskanētu pa e-pastu (salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv ) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

  - nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv );

  - nosūtot 4.3. vai 4.4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vērtējot cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piedāvājumam ar viszemāko cenu.

  - Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkuma netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma uzaicinājumā norādītajām prasībām, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst budžeta iespējām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

- Līguma slēgšana

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Pielikumā: 	1. Tehniskā specifikācija uz 3 lp.;

2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lp.;

3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 lp;

4. Objekta apsekošanas akts uz 1lp.

1.pielikums

Pie cenu aptaujas “Mehāniskās un  dabīgās ventilācijas sistēmu  pārbaude un tīrīšana Salacgrīvas vidusskolā objektos:  Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Limbažu novadā un Parka ielā 13, Ainažos, Limbažu novadā” uzaicinājuma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Objekti:  Ēkas -  Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Limbažu novadā, LV-4033 un Parka ielā 13, Ainažos, Limbažu novadā, LV-4033.

- Pakalpojuma mērķis:

  - Veikt mehāniskās un dabīgās ventilācijas sistēmu  apsekošanu, tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu;

  - Veikt  aktu sastādīšanu atsevišķi katram Objektam par ventilācijas sistēmu tīrīšanas rezultātiem un tehnisko stāvokli, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 91. punktu; akta pielikumā pievienojot aktuālo, konkrētajā objektā  veikto  darbu foto un video materiālus.

- Darbu veikšana:

  - Pretendents veic Objektu apsekošanu un sastāda tāmi par ventilācijas sistēmas tīrīšanas izmaksām  katram Objektam, ar norādi par iespējamo darbu veikšanas termiņu, saskaņojot savu vizīti Objektos ar kontaktpersonu Tatjanu Kondratjuku, tālrunis 2870387, e-pasts: tatjana.kondratjuka@limbazunovads.lv

  - Veicamo darbu termiņu Pretendents saskaņo ar Pasūtītāju pirms līguma apstiprināšanas, kā arī saskaņo ar Pasūtītāja darba grafiku, lai ievērotu pamatdarbības nepārtrauktību;

  - Izpildītājs veic Tehniskā specifikācijā noteikto pakalpojumu, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, nodrošinot darbu izpildi ar savu atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, inventāru, materiāliem un transportu, saskaņā ar iesniegtajām tāmēm;

  - Pasūtītājam ir tiesības noteikt Objektos pakalpojuma sniegšanas veicamo apjomu, kā arī grozīt pakalpojuma apjomu, attiecīgi samazinot, izslēdzot Objekta daļas, kurās ir nepieciešams pakalpojums;

  - Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāveic visu darbu organizācijas jautājumu saskaņošana. Izpildītājs nodrošina, ka ventilācijas sistēmu tīrīšanas darbi tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības,  sanitāri – higiēniskajām un vides aizsardzības normām, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

  - Izpildītājs ir atbildīgs par atbilstošas kvalifikācijas un pieredzes personāla piesaisti, precīzu darbu izpildes tehnoloģiju izvēli, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī darbu izpildes procesā nepieciešamo papildu darbu izpildi, piemērām, tīrīšanas lūku ierīkošanu, lai kvalitatīvi un termiņā sniegtu pakalpojumu.  Jebkuru, darba procesā radušos neprecizitāti, Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem;’

  - Izpildītājs veic pakalpojumu ar savu atbilstošas izglītības un kvalifikācijas darbaspēku, vismaz divām tehnikas vienībām, mehānismiem, darbarīkiem un materiāliem;

  - Izpildītājs, pirms tīrīšanas darbu uzsākšanas darbu izpildes vietā, esošos priekšmetus apsedz ar aizsargplēvi, kuru noņem pēc darbu pabeigšanas un veic darba vietu sakopšanu. Ja kādus priekšmetus nepieciešams pārvietot, pēc darba pabeigšanas tos jānovieto atpakaļ iepriekšējās vietās;

  - Pirms ventilācijas sistēmas tīrīšanas darbu uzsākšanu konkrētā vietā, Izpildītājam ir jānosedz ventilācijas sistēmas  gaisa pieplūdes vietās telpās, izmantojot EU5 (G5) klases filtrēšanas audumu. Pēc ventilācijas sistēmas gaisa pieplūdes daļas iztīrīšanas, gaisa filtrēšanas audumu no gaisa pieplūdes vietām noņem tikai pēc tam, kad konkrētā ventilācijas sistēma darbojusies vismaz diennakti;

  - Ventilācijas sistēmu tīrīšanu veic pakāpeniski vienu pēc otras, nākošo ventilācijas sistēmas tīrīšanu uzsākot tikai pēc  iepriekšējās sistēmas tīrīšanas pabeigšanas;

  - Ventilācijas sistēmas gaisa pieplūdes daļas tīrīšanu sāk virzienā no gaisa sagatavošanas iekārtas uz gaisa pieplūdes vietām telpās, gaisa  nosūces daļu – pretējā virzienā;

  - Ja kādam ventilācijas sistēmas posmam nav iespējams piekļūt, Izpildītājs ierīko tīrīšanas  lūku vai veic šī posma demontāžu, tīrīšanu un atpakaļmontāžu. Ventilācijas sistēmas  demontāžu veic tādā apjomā, lai līdz nākošās darba dienas sākumam (laiku saskaņojot ar Pasūtītāja kontaktpersonu), ir iespējams veikt demontētā posma tīrīšanu, atpakaļmontāžu un darba vietas sakopšanu;

  - Ja kādam ventilācijas sistēmas posmam nepieciešams ierīkot tīrīšanas lūku posmā, kas atrodas aiz ģipškartona griestu/sienu konstrukcijas, tad papildus tīrīšanas lūciņai ir jāierīko arī ģipškartona revīzijas lūka un jāveic tās krāsošana. Par krāsas toni un matējuma pakāpi Izpildītājs vienojas pirms krāsošanas darbu uzsākšanas. Ja tiek bojāta konkrētā ģipškartona konstrukcija, vienojoties ar Pasūtītāju, ir jāveic tās remonts, atbilstošs krāsojums;

  - Telpu iekšējās apdares, interjera un iekārtu, priekšmetu bojājumus (arī nosmērēšana vai deformācija), kas radušies pakalpojuma sniegšanas laikā Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs  to novērš par saviem līdzekļiem;

  - Izpildītājs utilizē atkritumus, atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām, nepieļaujot iestādes un apkārtējās vides piesārņojumu;

  - Pēc ventilācija sistēmu tīrīšanas darbu pabeigšanas, Izpildītājs, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, sagatavo:

3.16.1. mehāniskās un dabīgās ventilācijas sistēmu tīrīšanas un pārbaudes rezultātu aktis par katru objektu divos oriģināleksemplāros Pasūtītājam;

3.16.2. aktiem pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču  rādījumu rezultātus – pirms tīrīšanas darbu veikšanas un pēc tīrīšanas darbu veikšanas.

  - Izpildītājs par katra Objekta ventilācijas sistēmas tīrīšanas darbu pabeigšanu informē         Pasūtītāja kontaktpersonu un vienojas par pakalpojuma nodošanu – pieņemšanu. Pasūtītājs, pirms ventilācijas sistēmas tīrīšanas pakalpojuma  nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, ir tiesīgs pieprasīt iztīrītas ventilācijas sistēmas iekārtu kanālu pārbaudiar zondi (video, foto inspekciju) Pasūtītāja izvēlētajās vietās. Ja Pasūtītājam ir iebildumi, tiek sagatavots defekta akts un Izpildītājs atkārtotus tīrīšanas darbus un atkārtoti nodod sniegto pakalpojumu.

  - Par katra Objekta ventilācijas iekārtu sistēmas tīrīšanu tiek sagatavots atsevišķs pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akts.

2.pielikums

Pie cenu aptaujas “Mehāniskās un  dabīgās ventilācijas sistēmu  pārbaude un tīrīšana Salacgrīvas vidusskolā objektos:  Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Limbažu novadā un Parka ielā 13, Ainažos, Limbažu novadā” uzaicinājuma

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2025. Nr.______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai “Mehāniskās un  dabīgās ventilācijas sistēmu  pārbaude un tīrīšana Salacgrīvas vidusskolā objektos:  Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Limbažu novadā un Parka ielā 13, Ainažos, Limbažu novadā”.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālr., faksa Nr. |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k | Darba nosaukums | Cena, EUR bez PVN | PVN | Kopējā cena, EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mehāniskās ventilācijas sistēmas apsekošana, pārbaude un tīrīšana Salacgrīvas vidusskolā, Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Limbažu nov., LV-4033 |  |  |  |
| 2 | Mehāniskās un dabīgās ventilācijas sistēmu apsekošana, pārbaude un tīrīšana Salacgrīvas vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietā Ainažos, Parka ielā 123, Ainažos, Limbažu nov., LV-4033 |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |

*  Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________

____________________________________________________________________________

3.pielikums

Pie cenu aptaujas “Mehāniskās un  dabīgās ventilācijas sistēmu  pārbaude un tīrīšana Salacgrīvas vidusskolā objektos:  Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Limbažu novadā un Parka ielā 13, Ainažos, Limbažu novadā” uzaicinājuma

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

- Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________, reģ nr.__________

- (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto cenu aptauju apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz cenu aptaujas piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

|  | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
|  | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo cenu aptauju, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties cenu aptauju (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst cenu aptaujas prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šī cenu aptauja.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības cenu aptaujā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2025.

|  |  |  |  | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.pielikums

Pie cenu aptaujas “Mehāniskās un  dabīgās ventilācijas sistēmu  pārbaude un tīrīšana Salacgrīvas vidusskolā objektos:  Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Limbažu novadā un Parka ielā 13, Ainažos, Limbažu novadā” uzaicinājuma

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Apsekošanas dati

| Apsekošanas datums | __.__.2025. |
| --- | --- |

Pretendents:

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese |  |
| Pārstāvja amats, vārds, uzvārds |  |
| Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) |  |

Pretendenta ___________________________________ pārstāvis ___________________________		        /uzņēmuma nosaukums/			       /vārds, uzvārds/

veicis objekta apsekošanu saskaņā ar cenu aptaujas „ Mehāniskās un  dabīgās ventilācijas sistēmu  pārbaude un tīrīšana Salacgrīvas vidusskolā objektos:  Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Limbažu novadā un Parka ielā 13, Ainažos, Limbažu novadā” uzaicinājuma prasībām.

Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti

| Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |