## KT
Apstiprinu
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējum)
Z.v.
________ gada ___. _______________
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Objekta adrese:
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta
Nr. p. k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, euro
| Kanalizācija | 0
| Kopā: | 0
| PVN (21%): | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas: | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.:

## KS 1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem, Nr.
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums: Ātrās ēdināšanas restorāna ēkas jaunbūve Stacijas iela 1, Limbažos, Limbažu nov.
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Stacijas iela 1, Limbaži
Pasūtījuma Nr.
[7 empty] | Par kopējo summu, EUR | 0
[7 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr. p. k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 |  | Kanalizācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi (%) | 10% | 0
|  | t.sk. darba aizsardzība (%) | 3% | 0
|  | Peļņa (%) | 7% | 0
|  | Pavisam kopā bez PVN |  | 0
Sastādija:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.:

## K1
Lokālā tāme Nr.
Kanalizācija K1. Ārejie tīkli
Pasūtītājs:
Objekta nosaukums: Ātrās ēdināšanas restorāna ēkas jaunbūve Stacijas iela 1, Limbažos, Limbažu nov.
Būves nosaukums:
Objekta adrese: Stacijas iela 1, Limbaži
Pasūtījuma Nr.
Nr. p. k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sadzīves kanalizācija
Caurules un to izbūves materiāli:
1 |  | PP-B gluda monolītsienu kanalizācijas caurule OD160 (SN8/T8) ar rūpnieciski formētu uzmavu un blīvgredzenu; Evopipes RIGID MONO PP vai ekvivalents; tīklu montāža, tranšejas rakšana, nostiprināšana un aizbēršana, grunts aizvešana un atvešana |  | 4: t.m.; 5: 106; 6: 1.3
2 |  | Putu polistirola čaula caurulei OD160; Tenapors T vai ekvivalents; montāžas darbi |  | 4: t.m.; 5: 20; 6: 0.8
3 |  | Aizsargcaurule OD200; Evopipes RIGID MONO PP vai ekvivalents; montāžas darbi |  | 4: t.m.; 5: 20; 6: 0.82
4 |  | Dzelzsbetona balsts cauruļvadam OD200; montāžas darbi |  | 4: gb.; 5: 2; 6: 1.42
5 |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem 0,15 m un cauruļvada apbērums 0,30m |  | 4: m3; 5: 36; 6: 0.54
6 |  | PP veidgabali gludsienu caurulēm |  | 4: kmpl.; 5: 1; 6: 3.6
7 |  | Cauruļu stiprinājumi izolētajām caurulēm |  | 4: gab.; 5: 4; 6: 9.6
Akas, to materiāli un citas iekārtas:
1 |  | PP kanalizācijas skataka DN400 (K1-6) ar teleskopisku risinājumu, pamatni ar pievienojumiem (0 OD160/180 OD160) un apaļu lūkas pārsedzi DN315 (rāmis ar vāku, kaļamā ķeta, izbūves klase D400/40t); Evopipes vai ekvivalents; H = 2.56m, montāžas darbi |  | 4: kmpl.; 5: 1; 6: 5.42
2 |  | Dzelzsbetona grodu skataka DN1500 (K1-7) ar kāpšļiem, rūpnieciski ražotu groda pamatni, betonētam teknēm (0 OD160/170 OD160), pārseguma plātni, regulējošiem gredzeniem, apaļu lūkas pārsedzi DN600 (rāmis ar vāku, kaļamā ķeta, peldošā tipa, izbūves klase D400/40t), ārējo hidroizolāciju, PP aizsarguzmavām OD160 un cauruļvada pārkritumu OD160; H = 4,60 m, montāžas darbi |  | 4: kmpl.; 5: 1; 6: 34.4
3 |  | PP kanalizācijas skataka DN400 (K1-8) ar teleskopisku risinājumu, pamatni ar pievienojumiem (0 OD160/180 OD160) un apaļu lūkas pārsedzi DN315 (rāmis ar vāku, kaļamā ķeta, izbūves klase D400/40t); Evopipes vai ekvivalents; H = 2,52m, montāžas darbi |  | 4: kmpl.; 5: 1; 6: 4.42
|  | PP aizsarguzmava kanalizācijas caurules OD160 izbūvei esošā akā (K1-9e) |  | 4: gb.; 5: 1; 6: 2.89
Pārējais materiālu un darbu saraksts:
1 |  | Divdaļīga aizsargcaurule esošiem kabeļiem inženiertīklu krustošanās vietās |  | 4: v.; 5: 1; 6: 1.2
2 |  | Gruntsūdens atsūknēšana tranšejā ar gruntsūdens pazemināšanas iekārtu |  | 4: kmpl.; 5: 1; 6: 41.8
3 |  | Tranšejas nostiprināšanas inventāra īre |  | 4: kmpl.; 5: 1; 6: 26.8
4 |  | Montāžas darbi un palīgmateriāli |  | 4: kmpl.; 5: 1; 6: 4.58
5 |  | CCTV inspekcija kanalizācijas sistēmas tīklam |  | 4: kmpl.; 5: 1; 6: 21
6 |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  | 4: kmpl.; 5: 1; 6: 16.3
7 |  | Teritorijas seguma izbūve/atjaunošana (skatīt sadaļā TS-CD) |  | 4: kmpl.; 5: 1; 6: 142.8
8 |  | Teritorijas labiekārtošana (skatīt sadaļā TS-L) |  | 4: kmpl.; 5: 1; 6: 25.4
9 |  | Izpilddokumentācijas un aktu sagatavošana |  | 4: kmpl.; 5: 1; 6: 30
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(23,59%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
Sastādīja: |  |  |  | 9: Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | 10: (paraksts un tā atšifrējums, datums)