**Limbažu novada pašvaldība**

**Vilzēnu tautas nams**

Reģ. Nr. 40900010167; Vilzēnu tautas nams, Vilzēni, Braslavas pagasts, Limbažu novads, LV-4068;

E-pasts vilzenu.tn@limbazunovads.lv; tālrunis 26335558

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada Vilzēnu tautas nams uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu cenu aptaujai “**Elektrotehnisko mērījumu (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes) veikšana Vilzēnu tautas nama ēkai**, pēc adreses - Vilzēnu tautas nams, Vilzēni, Braslavas pagasts, Limbažu novads.

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. Iepirkuma priekšmets - elektrotehnisko mērījumu (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes) veikšana Vilzēnu tautas namam, adresē - Vilzēnu tautas nams, Vilzēni, Braslavas pagasts, Limbažu novads.
   2. Līguma izpildes termiņš – 4 (četras) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
   3. Līguma izpildes vieta: Vilzēnu tautas nams, Vilzēni, Braslavas pagasts, Limbažu novads.
   4. Līguma apmaksa: līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pārbaudes akta sastādīšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
2. **Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Prasība | **Iesniedzamais dokuments** |
| **1.** | **Pretendentu kvalifikācijas prasības** | |
| 1.1. | Pretendents ir veicis objekta apsekošanu atbilstoši uzaicinājuma prasībām - kontaktpersona objekta apsekošanai – Vilzēnu tautas nama vadītāja **Aira Lapkovska**  tālr.nr. +37126335558,  e-pasts [vilzenu.tn@limbazunovads.lv](mailto:vilzenu.tn@limbazunovads.lv) | Aizpildīts objekta apsekošanas akts (*uzaicinājuma 3.pielikums*) |
| 1.2. | Pretendents neatkarīgi sagatavojis piedāvājumu | Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (*uzaicinājuma 4.pielikums*) |
| 2. | **Prasības Tehniskajam piedāvājumam** | |
| 2.1. | Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām. | Pretendenta piedāvājuma veidlapa *(uzaicinājuma 2.pielikums*) |
| **3.** | **Prasības finanšu piedāvājumam** | |
| 3.1. | Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Uzaicinājuma 1. pielikumu - Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības, iekļaujot tajā visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi. | Pretendenta piedāvājuma veidlapa (*uzaicinājuma 2.pielikums*) |

1. **Piedāvājumu iesniegšanas kārtība.**

Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz **2025.gada 9.septembra plkst.13:00.**

**Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.**

1. **Piedāvājumi var tikt iesniegti:**
   1. iesniedzot personīgi Vilzēnu tautas namā, Vilzēni, Braslavas pagasts, Limbažu novads, LV- 4068;
   2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Vilzēnu tautas nams, Vilzēni, Braslavas pagasts, Limbažu novads, LV- 4068
   3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu: [vilzenu.tn@limbazunovads.lv](mailto:vilzenu.tn@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;
   4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu: [vilzenu.tn@limbazunovads.lv](mailto:vilzenu.tn@limbazunovads.lv).
2. **Piedāvājumu vērtēšana**
   1. Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
   2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.**
   3. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkuma netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma uzaicinājumā norādītajām prasībām, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst budžeta iespējām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
3. **Līguma slēgšana**

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 1 lp.;

2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lp.;

3. Objekta apsekošanas akts uz 1 lp.;

3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 lp.

**1.pielikums**

Cenu aptauja “Elektrotehnisko mērījumu (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes) veikšana Vilzēnu tautas nama ēkai”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Elektrotehnisko mērījumu (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes) veikšana”**

1. Pretendents nodrošina elektrotehnisko mērījumu, elektroinstalācijas, zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudi, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 56. un 58.punkta un saistīto punktu prasībām.
2. Pretendentam jāveic elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru.
3. Pamatojoties uz darbu izpildes rezultātiem sastādāms pārbaudes akts.

**Tehniskā specifikācija aktualizēta: 04.09.2025.**

**2.pielikums**

Cenu aptauja “Elektrotehnisko mērījumu (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes) veikšana Vilzēnu tautas nama ēkai”

**PIEDĀVĀJUMA VEIDALAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2025. Nr.\_\_\_\_\_\_**

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai **“Elektrotehnisko mērījumu (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes) veikšana Vilzēnu tautas nama ēkai”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k** | **Darba nosaukums** | **Summa, EUR bez PVN** | |
| 1. | Elektrotehnisko mērījumu (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes) veikšana Vilzēnu tautas nama ēkai- Vilzēnu tautas nams, Vilzēni, Braslavas pagasts, Limbažu novads |  | |
| 2. | Transporta izdevumi |  | |
| **KOPĒJĀ SUMMA. EUR bez PVN:** | | |  |
| **PVN:** | | |  |
| **Kopsumma, EUR ar PVN:** | | |  |

Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

**3.pielikums**

Cenu aptauja “Elektrotehnisko mērījumu (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes) veikšana Vilzēnu tautas nama ēkai”

**OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS  
 Apsekošanas dati**

|  |  |
| --- | --- |
| **Apsekošanas datums** | \_\_.\_\_.2025. |

**Pretendents:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese** |  |
| **Pārstāvja amats, vārds, uzvārds** |  |
| **Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)** |  |

Pretendenta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /uzņēmuma nosaukums/ /vārds, uzvārds/

veicis objekta apsekošanu saskaņā ar cenu aptaujas “Elektrotehnisko mērījumu (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes) veikšana Vilzēnu tautas nama ēkai”, uzaicinājuma prasībām.

**Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)** | **Pasūtītāja pārstāvja paraksts** |
|  |  |
| **Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)** | **Pretendenta pārstāvja paraksts** |
|  |  |

**4.pielikums**

Cenu aptauja “Elektrotehnisko mērījumu (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes) veikšana Vilzēnu tautas nama ēkai”

**APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto cenu aptauju apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz cenu aptaujas piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
|  | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
|  | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo cenu aptauju, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties cenu aptauju (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst cenu aptaujas prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šī cenu aptauja.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības cenu aptaujā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_\_.2025.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paraksts |