LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

VIDRIŽU PAMATSKOLA

Reģ. Nr. 40900002032; Skolas iela 5, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, LV-4013;

E-pasts vidrizu.pamatskola@limbazunovads.lv; tālrunis 25490183

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

NOJUMES BŪVNIECĪBA vIDRIŽU PAMATSKOLAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI

Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pamatskola, adrese: Skolas iela 5, Vidrižu ciems, Vidrižu pagasts, Limbažu novads (turpmāk - Pasūtītājs) uzaicina iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai - Nojumes būvniecībai Vidrižu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādei.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

- Līguma izpildes termiņš  20 (divdesmit) dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

- Izpildes vieta –Vidrižu pamatskola Skolas iela 8, Vidrižu ciems, Vidrižu pagasts, Limbažu novads

- Līguma apmaksa – cenu aptaujas līguma apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas dienas

- Darbs jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

- Darba izpildes termiņš – saskaņā ar līguma nosacījumiem.

- Pretendentam, kurš ir izvēlēts cenu aptaujas rezultātā, jāparaksta Pasūtītāja sagatavotais līgums. Līgums jāparaksta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta līgumu, uzskatāms, ka  pretendents atsakās slēgt līgumu.

- Cenu aptaujas izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums – zemākā cena.

- Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc zemāk norādīta termiņa, netiks vērtēti.

- Pasūtītājs  patur tiesības mainīt pasūtījuma apjomu atbilstoši pieejamam finansējumam.

- Pasūtītāja kontaktpersona:  Ina Sidjukina, Tālrunis: 26116186.

Piedāvājumu cenu aptaujai, kas sastāv no aizpildītām:  Piedāvājuma, Tāmes, Finanšu piedāvājuma un Apliecinājuma par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu veidlapām, iesniegt līdz 2025. gada 6. oktobra pkst.17.00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi Vidrižu pamatskolā, Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Vidriži, Skolas iela 5,LV-4013

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Vidrižu pamatskola, Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Vidriži, Skolas iela 5,LV4013

- nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu vidrizu.pamatskola@limbazunovads.lv

Pielikumā: 	1. Piedāvājuma veidlapa – pielikums Nr. 1.

2. Tehniskā specifikācija - Pielikums Nr.2

3. Finanšu piedāvājums – pielikums Nr.3.

4. Apliecinājums – Pielikums Nr. 4

Pielikums Nr.1

Cenu aptauja:

Nojumes būvniecība Vidrižu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādei

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2025. Nr.______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai Nojumes būvniecība Vidrižu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādei.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. vai personas kods |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Pielikums Nr.2

Cenu aptauja:

Nojumes būvniecība Vidrižu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādei

Tehniskā specifikācija

Cenā iekļaut visus izdevumus un nodokļus, piegādes izmaksas. Izpildes vieta: Vidrižu pamatskola, Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Skolas iela 8, LV4103. Līguma izpildes termiņš  20 (divdesmit) dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Pretendentam ir jāsagatavo tāme, pamatojoties uz Tehniskajai specifikācijai pievienotajiem darbu apjomiem, ņemot vērā uzaicinājumā un tā pielikumos minētās prasības. Būvdarbu apjomi (tāme) ir jāiesniedz arī Excel formātā.

- Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, ka arī papildus izdevumi bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza izpilde, pēc pasūtītāja prasībām un spēkā esošo normatīvu atbilstošu izpildi pilnā apjomā.

- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.

- Būvniecībā izmantojamie materiāli uzrādīti darbu apjomu tabulā.

- Ja Darbu apjomu tāmē ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Darbu apjomu tāmē minētie. Būvuzņēmējs, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.

- Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem objektā izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz materiālu sertifikāti.

- Pēc darbu pabeigšanas, Pretendents nodrošina objekta sakopšanu. Ar savu darbību nekavē un netraucē pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.

- Demontētos materiālus savāc un utilizē Būvuzņēmējs.

- Pēc būvdarbu pabeigšanas objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt.

- Būvdarbu un materiālu kvalitātes garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

# Darbu apraksts:

Tiek plānota koka āra nojumes būvniecība ar šādiem parametriem:

  - Nojumes izmēri: 4 m x 6 m

  - Grīda: brūnā krāsā imprignēti terases koka dēļi 28 mm x 145 mm

  - Nojumes aizmugures un sānu daļa: aizšūtas ar dēļiem.

  - Nojumes priekšējā daļa: atvērta

  - Konstrukcija: koka konstrukcija (impregnēta, piemērota āra apstākļiem, minimālais šķērsgriezums 95 mm x 95 mm balstiem)

  - Jumts: vienslīpnes, ar 0,45 mm trapecveida segumu

  - Pamati: keramzīta bloks BBR 3MPA 150x490x185mm

  - Montāža: pilna konstrukcijas uzstādīšana uz vietas, iekļaujot visu nepieciešamos materiālus, darbu un transportu

# Tehniskās prasības:

  - Visi izmantotie materiāli piemēroti āra apstākļiem un droši bērniem.

  - Koka daļas - impregnētas pret mitrumu, sēnīti, insektiem, 2x krāsotas ar koku aizsargājošu līdzekli

  - Būvniecība atbilstoši LR būvnormatīviem un drošības prasībām bērnu iestādēm.

  - Skrūves, stiprinājumi – nerūsējoši vai ar korozijizturīgu pārklājumu, koka skrūves/koka terases skrūves

  - Jumta segums - bez asiem izvirzījumiem

# Papildu informācija:

Nojume tiks izmantota pirmsskolas bērnu vajadzībām – aktivitātēm svaigā gaisā visa gada garumā, tāpēc būtiska ir drošība, izturība un ekspluatācijas ilgmūžība.

Tāmē pieļaujamas izmaiņas, kas nemaina darba kvalitāti un nemazina drošību. Izmaiņas noteikti jānorāda atsūtītajā piedāvājumā.

4. Darbu apjomi:

| Nr.p.k. | Kods | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Zemes darbi |  |  |
| 1 |  | Jaunās nojumes būvasu nospraušana | kpl | 1,00 |
| 2 |  | Pamatnes sagatavošana: liekās grunts izrakšana pamatu vietās, izvešana un izlīdzināšana bērnudārza teritorijā. | gb | 25 |
| 3 |  | Ģeotekstila ieklāšana uz esošās grunts | m2 | 26 |
| 4 |  | Pamatu (Keramzīta bloks BBR 3MPA 150x490x185mm) ierīkošana, līmeņošana, (20 gb terases karkasa balstīšanai + 5 gb pakāpienam), tai skaitā | gb | 25 |
|  |  | Montāžas darbi - Koka karkass |  |  |
| 5 |  | Karkasa montāža (Skuju koka karkass: ēvelēti stabi 95 x 95 mm, vainagsijas 95 x 95 mm , hidroizolācijas starplikas 2 kārtās starp koka detaļām un keramzīta blokiem, krāsošana 2x ar koksnes aizsardzības līdzekli toni - RAL 8019, tai skaitā stiprinājumi | m3 | 0,6 |
| 6 |  | Grīdas lāgu 45 x 145mm, montāža, tai sk., montāžas stiprinājumi, imprignētas (skatīt pievienoto skici) | m3 | 0,45 |
|  |  | Jumta konstrukcija |  |  |
| 7 |  | Skuju koka spāres 145x45 mm, montāža ar soli 600 mm (impregnēts), tai sk., montāžas stiprinājumi | m3 | 0,4 |
| 8 |  | Horizontālā koka latojuma 22 x 100 mm ar soli 250 mm (impregnēts) ierīkošana, tai sk., montāžas stiprinājumi | m2 | 33,00 |
| 9 |  | Vējdēļa 22 x 145 mm montāža, krāsošana 2x ar koksnes aizsardzības līdzekli, tonis - RAL 8019, tai sk.stiprinājumi | m | 23,20 |
| 10 |  | Metāla jumta seguma 0.45mm biezumā (trapecveida profils PP-20, PE, tonis - RAL 8019) vai ekvivalents montāža, tai skaitā stiprinājumi | m2 | 33,00 |
| 11 |  | Skārda karnīzes montāža, tai skaitā stiprinājumi, RAL - 8019 | m | 6,80 |
| 12 |  | Skārda vējmalas montāža, tai skaitā stiprinājumi, RAL -8019 | m | 21,60 |
| 13 |  | Lietus ūdens teknes Ø100 montāža (tai sk., veidgabali, stiprinājumi), RAL - 8019 | t.m. | 6,80 |
| 14 |  | Lietus ūdens notekas Ø100 montāža (tai sk., veidgabali, stiprinājumi), RAL - 8019 | t.m. | 3,00 |
|  |  | Sienas |  |  |
| 15 |  | Ēvelētu, krāsotu apdares dēļu 20 x 120 mm montāža vertikāli, (tonis - dzeltens, pieskaņots sākumskolas ēkai), krāsošana 2x ar koksnes aizsardzības līdzekli, tai sk. montāžas stiprinājumi | m2 | 39,00 |
|  |  | Grīda |  |  |
| 16 |  | Imprignētu terases koka dēļu 28x145 mm montāža, tai sk., montāžas stiprinājumi (24 m2 grīdai + 3 m2 sānu nosegšanai) | m2 | 27,00 |
| 17 |  | Pakāpiena montāža ar (6 m x 0,3 m plats, apm. 10 cm augsts) ar imprignētiem terases koka dēļiem 28 x145 mm montāža, tai sk., stiprinājumi | m2 | 1,8 |

Pielikums Nr.3

Cenu aptauja:

Nojumes būvniecība Vidrižu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādei

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

TĀME

| N.P.K. | Nosaukums | Skaits | Cena par vienību, bez PVN | Kopā, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Cena kopā, bez PVN |  |  |  |  |
| Cena kopā, ar PVN |  |  |  |  |

Pielikumā: Tāme uz _ lapām.

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ______________________________

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts_________________________________________

*  Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar  prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

Pielikums Nr.4

Cenu aptauja:

Nojumes būvniecība Vidrižu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādei

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________, reģ nr.__________(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto cenu aptauju apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz cenu aptaujas piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

|  | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
|  | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo cenu aptauju, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties cenu aptauju (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst cenu aptaujas prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šī cenu aptauja.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības cenu aptaujā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2025.

|  |  |  |  | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |