

Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas apvienības pārvalde uzaicina Jūs iesniegt savu piedāvājumu cenu aptaujai **“Dūmvada pārbūve ēkai Mežgravas Liepupes pagastā”**

1. Līguma izpildes vieta – “Mežgravas” Liepupes pagastā Limbažu novadā, zemes vienību kadastra apzīmējums Nr. 66600110050001.
2. Darbi veicami atbilstoši tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.2).
3. Līgumā izpildes termiņš: 20 kalendārās dienas.
4. Līguma apmaksa tiek veikta līdz 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas.
5. Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu;
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir pēc cenu aptaujas noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērācenu.
7. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc zemāk norādīta termiņa, netiks vērtēti.
8. No dalības Cenu aptaujas vērtēšanā var tikt izslēgti:
9. Pretendenti kas nav pildījuši ar pasūtītāju (Limbažu novada pašvaldību, tās iestādēm, struktūrvienībām) noslēgtu līgumu, un tādēļ ir sastādīti akti par nekvalitatīvu līguma izpildi (defektu akti) vai ir bijuši līguma izpildes kavējumi un ir piemērots līgumsods par pārkāpumiem vai Pretendents ir vienpusēji atkāpies no līguma.
10. Pretendenti, kuri nav iesnieguši šī uzaicinājuma 9. punktā minēto apliecinājumu.
11. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums savai pieredzei līdzvērtīgu darbu veikšanā pēdējo trīs gadu laikā, kurā norādīts projekta nosaukums, apraksts, kopējā līguma summa un būvprojekta vadītājs.
12. Pasūtītājs finanšu nepietiekamības dēļ patur tiesības slēgt līgumu par nepilnu apjomu.
13. Kontaktpersona: Elīna Indāre (mobilais tālrunis 29453653, e-pasts elina.indare@limbazunovads.lv).
14. Piedāvājumu cenu aptaujai, kas sastāv no aizpildītām Piedāvājuma, Finanšu piedāvājuma, Apliecinājuma par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu veidlapām, kā arī pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt līdz **2025.gada 22.oktobrim plkst. 12.00**
15. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi *Liepupes pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā, Mežgravas”, Liepupes pagasts, Limbažu novads;*

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot *Liepupes pagasta pakalpojumu sniegšanas centram, “Mežgravas”, Liepupes pagasts, Limbažu novads, LV4023*;

- nosūtot ieskanētu pa e-pastu *liepupe@limbazunovads.lv*un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

- nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu *liepupe@limbazunovads.lv*

Pielikumā: 1. Piedāvājuma veidlapa – Pielikums Nr.1

2. Tehniskā specifikācija – Pielikums Nr.2

3. Finanšu piedāvājums – Pielikums Nr.3

4. Apliecinājums – Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.1

Cenu aptaujai

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

|  |
| --- |
| **,,** **Dūmvada pārbūve ēkai Mežgravas Liepupes pagastā”** |
|  |

**\_\_\_.\_\_\_\_.2025.**

Iesniedzam savu sagatavoto piedāvājumu cenu aptaujai

**,,** **Dūmvada pārbūve ēkai Mežgravas Liepupes pagastā”**

un norādām sekojošu informāciju:

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums****vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.****vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālrunis** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Pielikums Nr.2

Cenu aptaujai

**Tehniskā specifikācija**

**,,Dūmvada pārbūve ēkai Mežgravas Liepupes pagastā”**

Līguma nosacījumi, darbu un apjomu tabula, rasējumi un citi līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šo Tehnisko specifikāciju. Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi.

* 1. Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, kā arī papildus izdevumi – mobilizācija, darbu atļaujas, paziņojumi iedzīvotājiem un presei u.c. izdevumi bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izbūve pilnā apjomā.
	2. Būvuzņēmējs ņemot par pamatu būvdarbu apjomu tabulu un objekta apsekošanu iesniedz tāmi, kurā iekļauti visi nepieciešamie izdevumi.
	3. Būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvdarbu apjomu un izmēru atbilstību Būvprojektā un pievienotajās apjomu tabulās norādītajam, kā arī faktiskajiem apjomiem un izmēriem dabā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi izprotot vai interpretējot noteiktās prasības.
	4. Ja darbu apjomu tabulās ir minēti konkrētu materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Būvuzņēmējs drīkst piedāvāt līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki par specifikācijā minētajiem. Līdzvērtīgo materiālu izvēle jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
	5. Būvdarbu apraksts un izmantojamie materiāli uzrādīti darbu un materiālu apjomu tabulās (pielikumā). Ja projekta dokumentācijā nav noteikts citādi, āra apstākļos izmantojamajiem tērauda stiprinājumiem jābūt cinkotiem vai izgatavotiem no nerūsējošā tērauda.
	6. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar darbu apjomiem un esošo situāciju dabā.
	7. Būvuzņēmējs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, savietojamu materiālu, darbarīku un mehānismu izmantošanu, kā arī par nepieciešamo apjomu uzmērīšanu. Jebkuras neprecizitātes jālabo uz Būvuzņēmēja rēķina. Būvdarbu laikā objektam nodarītie bojājumi jānovērš par Būvuzņēmēja līdzekļiem.
	8. Visi materiāli jāizmanto atbilstoši ražotāju sniegtajām instrukcijām.
	9. Visi darbi jāveic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem.
	10. Par apkārtējās teritorijas uzturēšanu kārtībā būvniecības laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Jānodrošina, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.
	11. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto darbu veikšanas laikā skartā teritorija: jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi, jāatjauno zālājs.
	12. Būvuzņēmējam jānodrošina būvgružu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā, kā arī tīrība objektā darba procesā un objekta nodošanas brīdī.
	13. Par izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Izmantotajiem būvmateriāliem jāiesniedz atbilstības sertifikāti.
	14. Sagatavojot un aizpildot segto darbu aktus, tajos jāuzrāda veikto darbu daudzumi, pievienojot shēmas un uzmērījumus.
	15. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs nodod objektu ekspluatācijā.
	16. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir pieci (5) gadi.

**Darbu un materiālu apjomu tabula**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NPK** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1 | Sagatavošanas darbi | komplekts | 1 |
| 2 | Demontāžas darbi | komplekts | 1 |
| 3 | Dūmvads DN180/280 (izolēts, nerūsējošā tērauda, tumši sarkans- pieskaņots fasādei) | komplekts | 1 |
| 4 | Montāžas darbi | komplekts | 1 |
| 5 | Papildmateriāli | komplekts | 1 |
| 6 | Transports | komplekts | 1 |
| 7 | Urbšanas pakalpojumi | komplekts | 1 |
| 8 | Katla instalācija | komplekts | 1 |
| 9 | Jumta apdares darbi pie skursteņa | komplekts | 1 |
| 10 | Atkritumu (būvgružu) izvešana | komplekts | 1 |

Pielikums Nr.3

Cenu aptaujai

**,,Dūmvada pārbūve ēkai Mežgravas Liepupes pagastā”**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2025. \_\_\_\_\_\_(vieta)**

Pretendents (pretendenta nosaukums) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

iepazinies ar darba uzdevumu, piedāvā veikt darbus par līguma izpildes laikā nemainīgu cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Līgumcena, EUR bez PVN | PVN | Kopējās izmaksas, EUR ar PVN |
| **,,Dūmvada pārbūve ēkai Mežgravas Liepupes pagastā”** |  |  |  |

Līgumcenā ir iekļautas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi (nodokļi, nodevas, darbinieku alga, nepieciešamo atļauju saņemšana u.c.), tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem un apskatei dabā. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

Pielikums Nr.4
Cenu aptaujai

**,,Dūmvada pārbūve ēkai Mežgravas Liepupes pagastā”**

**Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu**

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ nr**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.*

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

**1.** Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

**2.** Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

**3.** Pretendents ir pilnvarojiskatru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

**4.** Pretendents informē, ka (*pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem*):

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[[1]](#footnote-1) un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

**5.** Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

**6.** Pretendentsnav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

**7.** Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums \_\_.\_\_\_.2025.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paraksts |

1. Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam. [↑](#footnote-ref-1)