## Apjomi
Lokālā tāme Nr.
Vispārējie būvdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | Ozolu ārodvidusskola.
Objekta nosaukums |  |  | Galvenā aukstā ūdensvada pārbūve pagraba telpās.
Objekta adrese |  |  | Teikas, Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads
Pasūtījuma Nr.
Lokālās tāmes izmaksas
N.p.k. | Darbu, izdevumu nosaukums | Mēra vien. | Daudz. | Vienības izmaksas / EUR/ | [6 empty] | Kopā uz visu apjomu / EUR /
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Materiāla cena (EUR) | Mehān. (EUR) | Kopā (EUR) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehān. (EUR) | SUMMA (EUR)
1. Vecā ūdensvada demontāža.
1 | Vecā aukstā ūdensvada demontāža. | m | 78
| 1. Aukstā ūdensvada izbūve. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Centralizētā aukstā ūdensvada izbūve pagraba telpās. | m | 78
| PE caurule DN75 | t.m | 78
| PE caurule DN32 | t.m | 4
| PE caurule DN40 | t.m | 6
| EL metināmie veidgabali | gab | 36
| cauruļu stiprinājumi | gab | 40
| cauruļu izolācija Q76x20mm | t.m | 80
| cauruļu izolācija 35x20mm | t.m | 5
| cauruļu izolācija 42x20mm | t.m | 8
| Noslēg armatūra | kpl | 3
| palīgmateriāli (Cauruļvadu stiprinājumi, līmlentas) | kpl | 1
Kopā:
Kopā
Transporta izdevumi
Kopā
Darba devēja sociālais nodoklis
Virsizdevumi
Peļņa
[10 empty] | Kopā bez PVN | EUR
Sastādīja
paraksts un atšifrējums, datums