UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJAI

Limbažu novada pašvaldības Limbažu kultūras nams uzaicina Jūs iesniegt savu piedāvājumu cenu aptaujai “Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 1500HE automātikas uzstādīšana un gaisa vadu papildināšana Teātra mājā”

Līguma izpildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Līguma izpildes vieta –  Parka iela 7, Limbaži, Limbažu novads.

Līguma apmaksa – pasūtītājs veic samaksu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

| Nr.p.k. | Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendentu kvalifikācijas prasības |  |
| 1.1. | Pretendentam ir un iepirkuma līguma izpildes laikā būs spēkā esoša speciālā licence darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”). Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz spēkā esošas licences kopiju un tā tulkojumu latviešu valodā, darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka iepirkuma līguma darbības laikā tas būs licencēts darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/aukstuma-agenti/licences-darbibam-ar-aukstuma-agentiem/ | Pretendenta piedāvājuma veidlapa atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| 1.2. | Pretendenta rīcībā ir vismaz 1 (viens) speciālists, kurš ir sertificēts darbībām ar iekārtām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”. Ārvalstīs reģistrēts pretendents par rīcībā esošiem speciālistiem iesniedz spēkā esošu sertifikātu kopijas un tā tulkojumu latviešu valodā. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka iepirkuma līguma darbības laikā pretendenta norādītiem speciālistiem būs spēkā esoši sertifikāti darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” | Pretendenta piedāvājuma veidlapa atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| 2. | Prasības Tehniskajam piedāvājumam |  |
| 2.1. | Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām. | Pretendenta piedāvājuma veidlapa atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| 3. | Prasības finanšu piedāvājumam |  |
| 3.1. | Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Uzaicinājuma 1. pielikumā pievienotajā Tehniskajā specifikācijā noteikto iepirkuma priekšmeta apjomu, iekļaujot tajā visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi | Pretendenta piedāvājuma veidlapa atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam, pievienojot atbilstoši LBN 501-17 prasībām sastādītu un aizpildītu būvdarbu tāmi (ņemot par pamatu uzaicinājuma 1.pielikumā norādītos darbu apjomus). |

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2025.gada 6. novembra, pulksten 12:00.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Limbažu Kultūras namā, Rīgas ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu Kultūras namam, Rīgas ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;

- nosūtot ieskanētu pa e-pastu (limbazu.kn@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

- nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (limbazu.kn@limbazunovads.lv);

- nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1 (vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 	1. Tehniskā specifikācija uz 1 lpp.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lpp.

1.pielikums

Cenu aptaujas “Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 1500HE automātikas uzstādīšana un gaisa vadu papildināšana Teātra mājā” uzaicinājumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 1500HE automātikas uzstādīšana un gaisa vadu papildināšana Teātra mājā.

- Pretendentam pirms iekārtu uzstādīšanas jāveic precizējošie aiļu kontrolmērījumi uz vietas objektā.

- Visas darbu apjomos, iekļautās norādes uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar tehniskajiem risinājumiem.

- Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

- Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.

- Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi objekta pilnīgai nodošanai tostarp iekārtas ieregulēšanai, darbinieku apmācībai un nepieciešamo atzīmju veikšanā iekārtas tehniskās apkopes žurnālā vai tā sastādīšana.

- Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

- Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem jānodrošina garantija vismaz 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Darbu apjomi

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienības | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esošās ventilācijas iekārtas automātikas atslēgšana un noņemšana | kompl | 1 |
| 2. | VCA283DW-4* Corrigo Ardo kontrolieris ar displeju, 2xRS485 | gab | 1 |
| 3. | CORRIGO – E3-DSP Ārējais displejs, bez kabeļa | gab | 1 |
| 4. | CORRIGO-EDSP-K10 Kabelis 10m | gab | 1 |
| 5. | TG-K3/PT1000 tempratūras devējs, kanāla | gab | 4 |
| 6. | TRAFON3/D transformators, DIN sliede, 3 moduļi | gab | 1 |
| 7. | EKA NV 315 -6,0 3f PH (for RIS 1500 E/W) Priekšsildītājs | kompl | 1 |
| 8. | PULSER- M Regulators 3,6 kW (230V vai 6,4 kW (400V) | gab | 1 |
| 9. | Automātiskās kastes montāža | gab | 1 |
| 10. | Kantaino gaisa vadu 150x500mm montāža + fasondaļas | t.m | 7,2 |
| 11. | Pieplūdes un nosūces restes ar reg. lāpstiņām un vārsts (plūsmas regulēšanai) 600*150 kantainajos gaisa vados | gab | 6 |
| 12. | Ventilācijas iekārtu apkope, tīrīšana un filtru nomaiņa | kompl | 1 |

2.pielikums

Cenu aptaujas “Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 1500HE automātikas uzstādīšana un gaisa vadu papildināšana Teātra mājā” uzaicinājumam

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2024. Nr.______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 1500HE automātikas uzstādīšana un gaisa vadu papildināšana Teātra mājā”.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Licences Nr. |  |
| Speciālista vārds, uzvārds, licences Nr. |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālr., faksa Nr. |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Prasības | Piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Esošās ventilācijas iekārtas automātikas atslēgšana un noņemšana |  |
| 2. | VCA283DW-4* Corrigo Ardo kontrolieris ar displeju, 2xRS485 |  |
| 3. | CORRIGO – E3-DSP Ārējais displejs, bez kabeļa |  |
| 4. | CORRIGO-EDSP-K10 Kabelis 10m |  |
| 5. | TG-K3/PT1000 tempratūras devējs, kanāla |  |
| 6. | TRAFON3/D transformators, DIN sliede, 3 moduļi |  |
| 7. | EKA NV 315 -6,0 3f PH (for RIS 1500 E/W) Priekšsildītājs |  |
| 8. | PULSER- M Regulators 3,6 kW (230V vai 6,4 kW (400V) |  |
| 9. | Automātiskās kastes montāža |  |
| 10. | Kantaino gaisa vadu 150x500mm montāža + fasondaļas |  |
| 11. | Pieplūdes un nosūces restes ar reg. lāpstiņām un vārsts (plūsmas regulēšanai) 600*150 kantainajos gaisa vados |  |
| 12. | Ventilācijas iekārtu apkope, tīrīšana un filtru nomaiņa |  |

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr.p.k. | Nosaukums |  | PVN | Cena kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena bez PVN, EUR |  |  |
| 1 | Ventilācijas iekārtu SALDA RIS 1500HE automātikas uzstādīšana un gaisa vadu papildināšana Teātra mājā |  |  |  |

Pielikumā: Tāmes uz _ lapām.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________

____________________________________________________________________________