UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM

Limbažu novada pašvaldības Limbažu apvienības pārvalde uzaicina iesniegt savu cenu piedāvājumu “Apgaismojuma izbūve bērnu rotaļu laukumā Limbažu pilsētas stadionā”.

- Līguma izpildes termiņš – 2025.gada 19.decembris.

- Izpildes vieta  - bērnu rotaļu laukums Limbažu stadionā, Sporta ielā 3, Limbažos, Limbažu novadā.

- Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

- Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir pēc cenu aptaujas noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā zemāko cenu.

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2025.gada 27. novembrim, plkst.14:00. Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi Limbažu apvienības pārvaldē, Mūru ielā 17, Limbažos, Limbažu novadā;

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Mūru ielā 17, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;

- nosūtot ieskanētu pa e-pastu: limbazi@limbazunovads.lv un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

- nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu: limbazi@limbazunovads.lv;

- Persona, ar kuru sazināties neskaidrību gadījumā  - Viktors Zujevs, mob.tālr.nr. 29164648, e-pasts: viktors.zujevs@limbazunovads.lv.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija uz 2lp.;

- Piedāvājuma veidlapa uz 1lp.;

- Finanšu piedāvājuma veidlapa uz 1lp.;

- Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1lp.

1.pielikums

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Apgaismojuma izbūve bērnu rotaļu laukumā Limbažu pilsētas stadionā”

- Darbi veicami saskaņā ar pielikumā norādītiem darbu apjomiem.

- Visi darbu un materiālu apjomu tabulā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru iepirkuma priekšmeta aprakstu, ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

- Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).

- Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, iekārtu uzstādīšana un montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā elementa, vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.

- Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvniecībai un objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.

- Tāme jāizstrādā atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu  apjomiem, un  atbilstoši Ministru  kabineta  2017.gada  3.maija  noteikumiem  Nr.239 “Noteikumi  par Latvijas būvnormatīvu LBN   501-17 “Būvizmaksu  noteikšanas  kārtība”, izmaksas aritmētiski jānoapaļo līdz diviem cipariem aiz komata.

Darbu apjomi

| Nr.p.k. | Darbu, materiālu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Materiālu specifikācija - apgaismojums |  |  |
| 1 | Kabelis ar vara dzīslām 5x4 mm2+ aizsarg caurule | m | 320 |
| 2 | Kabelis ar vara (Cu) dzīslām 3x1.5 mm2 | m | 60 |
| 3 | Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm | m | 320 |
| 4 | Cinkots tērauda stabs H=3,5m ∅146mm | gab. | 2 |
| 5 | Staba pamats līdz 6 m balstam ar gumijas blīvi | gab. | 2 |
| 6 | Automātslēdzis 1C4A, 230V, 6kA | gab. | 6 |
| 7 | Automātslēdža stiprināšanas kronšteins - sliede | gab. | 6 |
| 8 | Gaismeklis Philips - BGP291 T25 740 DN08, P=150.0kW ar ZHAGA kontrolieri | gab. | 4 |
| 9 | Cinkots tērauda stabs H=6,0m ∅146mm | gab. | 4 |
| 10 | Staba pamats 6 m balstam ar gumijas blīvi | gab. | 4 |
| 11 | L-veida konsole 5.0°,1,5m | gab. | 4 |
| 12 | Nozarošanas spaiļu komplekts 4x(Cu/Al 1.5-25/10-35mm²), kabeļu komutācijai balstā | gab. | 6 |
| 13 | Kabeļa gala apdare piecu dzīslu plastmasas kabelim 25mm2 | kompl. | 10 |
| 14 | Apg. staba zemējums: • Zemējuma elektrods, tērauds L=2000mm, ∅16mm, ar iespēju pagarināt, 2 gab. • Elektroda uzgalis, 1 gab. • Zemējuma stieple, cinkota ∅10mm, 1 gab. • Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, 1 gab. • Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) ∅16 mm, daudzdzīslu vadītājs, 2m • Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai, 1 gab. • Kab.kurpe XMAR 1016-1 16mm2 presējamā Cu, 1 gab. | kompl. | 2 |
| 15 | Parka gaismeklis LED 18W Philips ar ZHAGA kontrolieri |  |  |
| 16 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojums |  |  |
| 1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 290 |
| 2 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 320 |
| 3 | Teritorijas labiekārtošana (ieskaitot atjaunošanas materiālus) | m2 | 18 |
| 4 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 320 |
| 5 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana esošā vai projektējamā apgaismojuma balstā | gab. | 6 |
| 6 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 10 |
| 7 | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma stabam | gab. | 6 |
| 8 | Apgaismošanas staba pamata montāža | kompl. | 6 |
| 9 | Apgaismošanas staba montāža | kompl. | 6 |
| 10 | Balsta zemējuma montāža | kompl. | 2 |
| 11 | LED gaismekļa montāža | kompl. | 6 |
| 12 | Vadības iekārtas montāža gaismeklī | kompl. | 6 |
| 13 | Kabeļa montāža pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 60 |
| 14 | Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | objekts | 1 |
| 15 | Transporta izdevumi | objekts | 1 |
| 16 | Pielikums |  |  |
| 17 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |
| 23 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | objekts | 1 |
| 24 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 |

2.pielikums

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2025. Nr.______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Apgaismojuma izbūve bērnu rotaļu laukumā Limbažu pilsētas stadionā”.

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Pretendenta būvkomersantu reģistrācijas Nr. |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālr., faksa Nr. |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta būvdarbu vadītāja vārds uzvārds, sert.nr. |  |
| Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nosaukums |  | PVN | Cena kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez PVN, EUR |  |  |
| Apgaismojuma izbūve bērnu rotaļu laukumā Limbažu pilsētas stadionā |  |  |  |

Pielikumā: Tāmes uz _ lapām.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________

____________________________________________________________________________

4.pielikums

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________, reģ nr.__________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2025.

|  |  |  |  | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.