|  | APSTIPRINĀTS ar 2026.gada 26.janvāra SIA “LIMBAŽU SILTUMS” Iepirkumu komisijas Lēmumu Nr.2 (Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.1, 2.§) |
| --- | --- |

IEPIRKUMA

“Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu piegāde”

NOLIKUMS

( Identifikācijas numurs: LS 2026/1)

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar “Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” (turpmāk sauktas “Vadlīnijas”).

Iepirkumu “Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu piegāde” (turpmāk – Iepirkums) rīko SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālrunis 64070514, e-pasta adrese: info@limbazusiltums.lv (turpmāk – Pasūtītājs).

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. LS 2026/1.

  - Iepirkuma priekšmets – Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu piegāde, atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

  - CPV kods: 38421100-3 – ūdens skaitītāji; 65500000-8 – skaitītāju nolasīšanas pakalpojumi.

  - Līguma izpildes laiks, vieta – 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža, izpildes vieta – Limbažu novads.

  - Ar Iepirkuma nolikumu (turpmāk – nolikums) pretendenti var iepazīties līdz 2026.gada 17.februārim plkst. 9.00 (līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) Jaunā iela 2A, Limbažos vai tiešsaistē Pasūtītāja mājas lapā www.limbazusiltums.lv sadaļā “Iepirkumi”, Limbažu novada interneta vietnē www.limbazunovads.lv.

Ieinteresēto pretendentu jautājumi par nolikumu un tā pielikumiem iesniedzami: Iepirkumu komisijai Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, iepirkumi@limbazusiltums.lv.

Kontaktpersona: Valters Mardoks – tālr: 29215974.

Atbildes uz ieinteresēto pretendentu uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā www.limbazusiltums.lv sadaļā “Iepirkumi”.

  - Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:

    - Pretendentiem piedāvājums ir jāiesniedz līdz 2026.gada 17.februārim plkst. 9.00, elektroniskā formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) nosūtot uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv, pa pastu (Jaunā iela 2A, Limbaži, LV-4001) vai personīgi (SIA “LIMBAŽU SILTUMS” trešajā stāvā).

    - Piedāvājumi, kas nav iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim vai, kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

    - Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Piedāvājumi tiks atvērti 2026.gada 17.februārim plkst. 9.00, SIA „LIMBAŽU SILTUMS” valdes locekļa kabinetā (trešajā stāvā) Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001.

  - Piedāvājuma spēkā esamība: derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pretendents var būt - fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA, GROZĪJUMI NOLIKUMĀ, KONKURSA NOLIKUMA SKAIDROJUMI, OBJEKTA APSKATE, CITA INFORMĀCIJA

  - Piedāvājums iesniedzams elektroniski ar elektronisko parakstu vai aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - Iepirkuma identifikācijas Nr. LS 2026/1 “Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu piegāde, atbilstoši tehniskajai specifikācijai”

  - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Papildu informācijas sniegšana par Iepirkuma procedūru, nolikuma grozījumi:

    - Pasūtītājs var izdarīt grozījumus nolikumā, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas nolikuma prasības;

    - Grozījumi nolikumā un papildus informācija pretendentam būs pieejama Pasūtītāja mājas lapā;

    - Saziņu nodrošina latviešu valodā pa pastu vai elektroniski.

  - Nolikuma izskaidrojums, saziņa:

Nolikums, Nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pasūtītāja mājas lapā www.limbazusiltums.lv sadaļā “Iepirkumi”. Ja ieinteresētais Piegādātājs ne vēlāk kā iepirkuma dokumentos noteiktajā termiņā ir pieprasījis papildu informāciju par Iepirkumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu vai piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Cita informācija:

    - Pretendentam piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz piedāvājumu vai atsevišķām piedāvājuma daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretējā gadījumā visa piedāvājumā ietvertā informācija tiks uzskatīta par atklātu informāciju.

    - Apmaksa:

- Pakalpojumu daļā par piegādātajām Ierīcēm 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Ierīču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī rēķina – pavadzīmes saņemšanas;

- Pakalpojumu daļā par citiem uz Līguma pamata sniegtajiem servisiem, kam piemērojama ikmēneša maksa, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša ikmēneša rēķina saņemšanas.

- APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

  - Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

  - Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks Līgumā paredzētos būvdarbus vai sniegs Līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu un sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro), un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus.

- PRETENDENTA izslēgšanas noteikumi

  - Pasūtītājs, atbilstoši SPSIL 48. panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktam, neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkuma izvērtēšanā procesa (attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām).

  - Uz Pretendentu attiecas Sankciju likuma izslēgšanas nosacījumi.

  - Nolikuma minētie Pretendentu izslēgšanas iemesli (4.1. un 4.2) attiecas arī uz jebkuru no šādām personām: uz personālsabiedrības biedru, uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās; uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro).

  - Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents ir nodrošinājis uzticamību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā.

- LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

  - Pretendents, pēc līguma parakstīšanas 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu 5000 EUR (pieci tūkstoši euro)  kā kredītiestādes garantiju, apdrošināšanas polisi vai ieskaitot līguma izpildes nodrošinājuma summu   Pasūtītāja kontā: LV62UNLA0013000467757, AS “SEB banka”.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

| Nr. p.k. | Kvalifikācijas prasības | Iesniedzami dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja. | Pielikums Nr.1. Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs. Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu). Piezīme: Ja piedāvājumu iesniedz Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles noformēties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība, ievērojot, ka solidāri atbildīgiem ir jābūt tiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un/vai kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. |
| 6.2. | Pretendentam jābūt pieredzei attālinātās ūdens patēriņa nolasīšanas risinājumu nodrošināšanā, viena projekta īstenošanā, kurā nodrošināta vismaz 1000 aukstā ūdens patēriņa skaitītāju datu attālināta nolasīšana pilsētā un nodrošināta vismaz 10 aukstā ūdens patēriņa skaitītāju datu attālināta nolasīšana 5 apdzīvotās vietās. | Klienta atsauksme. |
| 6.3. | Pretendents nodrošina datu integrāciju grāmatvedības programmā Hansa World. | Pretendenta rakstisks apliecinājums. |
| 6.4. | Tehniskā specifikācija | Aizpildīta Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.2) 1. tabula un 2. tabula. |
| 6.5. | Informācija par apakšuzņēmēju (ja attiecināms) | Pielikums Nr. 4 |

- IZZIŅU DERĪGUMA TERMIŅŠ UN EIROPAS VIENOTAIS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTS

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus iepirkuma procedūrā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu (apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja pretendents apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams Eiropas komisijas tīmekļvietnē: https://espd.eis.gov.lv/filter/?lang=lv. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu pretendents izdrukā un pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to.

- Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji

  - Pasūtītāja Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) Pretendentu piedāvājumus izvērtēs un konkursa uzvarētāju noteiks slēgtā komisijas sēdē. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Iepirkuma līgumS

  - Pirms iepirkuma līguma slēgšanas visi Pretendenti par konkursa rezultātiem tiek informēti vienlaicīgi, trīs darba dienu laikā uz elektronisko e-pasta adresi, kas norādīta Pretendenta pieteikumā, no lēmuma pieņemšanas dienas, ievērojot normatīvajos aktos norādīto. Paziņojumu par konkursa rezultātiem Pasūtītāja mājas lapā internetā.

  - Ar izraudzīto Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu, slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem. Iepirkuma līgums jānoslēdz 10 (desmit) dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas.

  - Ja Pretendents, atsakās slēgt iepirkuma līgumu Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu šajā iepirkumā.

- Iepirkumu komisijas darbība UN tiesības

  - Iepirkumu komisijas darbība: Iepirkumu komisija darbojas saskaņā ar Nolikumu un “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.

  - Iepirkumu komisijas tiesības:

    - Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;

    - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot Pretendenta finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas, informējot par to Pretendentu;

    - Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu;

    - Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- PRETENDENTA TIESĪBAS

  - Pretendenta tiesības:

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;

    - Uzdot Iepirkumu komisijai jautājumus un iesniegt iebildumus par Iepirkuma dokumentāciju.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

Pielikums Nr.1 – Pieteikums uz 1 lapas;

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija uz 7 lapām;

Pielikums Nr.3 – Līguma projekts uz 6 lapām;

Pielikums Nr.4 – Informācija par apakšuzņēmēju.

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju piegāde (1584 iekārtas) |  |
| 2. | Abonēšanas maksa (1584 iekārtām 48 mēnešu periodā) |  |
| 3. | Kopējā piedāvājuma cena bez PVN |  |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām, ka:

- Esam pilnībā iepazinušies ar Iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šajā sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā;

- Neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma noteiktie 48. pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un neattiecas Sankciju likuma izslēgšanas nosacījumi;

- Esam iepazinušies ar sagatavoto līgumprojektu, piekrītam tā noteikumiem un apņemamies parakstīt Iepirkuma nolikuma pielikumā esošo iepirkuma līgumu pievienotajā redakcijā, ja pasūtītāja Iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt tiesības slēgt konkrēto iepirkuma līgumu.

Pretendents__________________________________________________________

pretendenta nosaukums

pretendenta adrese, tālruņa numuri

kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese

vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts

Ja Pieteikumu aizpilda vai iepirkuma dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, klāt pievienojama pilnvara.

Pielikums Nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Pretendenta piedāvātajiem ūdens patēriņa skaitītājiem (turpmāk – Preces) jāatbilst:

- Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa MK noteikumu Nr.212 ”Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība”;

- 2006.gada 22.augusta MK noteikumu Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” prasībām.

- Preces saskaņā ar Līguma noteikumiem jāpiegādā Pasūtītāja adresē: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads.

- Preču piegādes periods: 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

- Preču iepirkuma apjomi (pēc daudzuma (gab.)) ir orientējoši un tie var palielināties vai samazināties par 20% pēc Pasūtītāja nepieciešamības un pieprasījuma, t.sk., mainot apjomu (daudzumu (gab.)) starp Tehniskās specifikācijas/Tehniskā piedāvājuma 1. tabulā norādītājām pozīcijām no (1) līdz (5), par ko Pasūtītājs paziņo Izpildītājam pirms piegāžu veikšanas.

Pretendentam ir jāpiegādā Pasūtītājam šādi aukstā ūdens skaitītāji ar Internet of Things tīkls (IoT) datu pārraides iespēju:

1.tabula

| Nr.p.k. | Piegādājamie skaitītāji/antenas | Skaitītāja diametrs, DN | Pasūtītāja noteiktā specifikācija | Daudz- ums, gab. | Piedāvātā Cena gab. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 15 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R3/4) L=80/110 mm, Q≥1.6/2.5 m³/h | 615 |  |
| 2. | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 20 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R3/4) L=130mm, Q≥4 m³/h | 625 |  |
| 3. | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 25 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R1) L=260 mm, Q≥6.3 m³/h | 167 |  |
| 4. | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 32 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R5/4), L=260 mm, Q≥10 m³/h | 146 |  |
| 5. | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs ar rūpnieciski iebūvētu IoT datu pārraides moduli | 40 | Ultraskaņas skaitītājs ar vītņu pieslēgumu (R1 ½), L=300 mm, Q≥16 m³/h | 31 |  |

Piedāvātajiem skaitītājiem un skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojumam (turpmāk tekstā - Ierīcei) jāatbilst šādām tehniskām prasībām:

2.tabula

| Nr.p.k. | Raksturojums | Pasūtītāja noteiktā specifikācija, parametri | Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie rādītāji, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens patēriņa skaitītāja uzbūve | 1.1. Ultraskaņas vai ekvivalenta tipa ūdens patēriņa uzskaites skaitītājam (turpmāk – Skaitītājs) ir jābūt bez kustīgām komplektējošām detaļām. Piedāvātajam Skaitītājam tā darbības nodrošināšanai nav nepieciešamas mehāniskas komplektējošas daļas. |  |
|  |  | 1.2. Aizsardzība no ārējā magnētiskā lauka iedarbības saskaņā ar LVS NE ISO 4064-2:2025. |  |
|  |  | 1.3. Dinamiskais diapazons Q ne zemāks par: R250 |  |
|  |  | 1.4. Izgatavotājrūpnīcas pirmreizējās verifikācijas apzīmējums ne vecāks par 2025. gadu. |  |
|  |  | 1.5. Materiāliem, kas tieši saskaras ar dzeramo ūdeni jābūt ražotiem no kompozītmateriāla vai nerūsējošā tērauda, vai bronzas, vai ekvivalenta - t.i., videi draudzīga materiāla, kas nesatur svina un smago metālu piemaisījumus. |  |
|  |  | 1.6. Marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/32/ES prasībām. |  |
|  |  | 1.7. Skaitītājam jābūt aprīkotam ar sistēmu/ materiāliem, kas nepieļauj skaitītāja ekrāna aizsvīšanu ne pie kādiem apstākļiem, īpaši pazeminoties apkārtējās vides temperatūrai. |  |
|  |  | 1.8. Skaitītāja aizsardzības klase: ne zemāka par IP68 |  |
|  |  | 1.9. Darbības temperatūras diapazons vismaz: 0.1 °C...30°C. |  |
|  |  | 1.10. Skaitītājam jābūt paredzētam darbam gan skaitītāju akās, gan iekštelpās. |  |
|  |  | 1.11. Strāvas avots: Baterijas darbības ilgumam saskaņā ražotāja noteikto, jābūt vismaz 12 gadiem. |  |
| 2. | Uzstādīšana | Skaitītājiem jābūt paredzētiem uzstādīšanai jebkurā leņķī, gan vertikāli, gan horizontāli, tai pat laikā saglabājot atbilstību attiecīgajām mērinstrumentu direktīvām. |  |
| 3. | Mērījumi | 3.1. Skaitītājam jāspēj pārraidīt šādus datus uz IoT platformu ne retāk kā reizi 24 stundās: - ūdens patēriņu, - par sauso darbību, - pretplūsmu, - uzlaušanas mēģinājumu, - caurules plīsums, - zems baterijas līmenis, - noplūdi. |  |
|  |  | 3.2. Skaitītājam jāspēj nodrošināt precīzu uzskaiti un plūsmas mērījumus arī pie ļoti nelielām plūsmām. Minimālai vērtībai ir jābūt vismaz 2 l/h pie Q līdz 4 m3/h, vismaz 32 l/h pie Q līdz 40 m3/h, |  |
|  |  | 3.3. Skaitītājam jāspēj mērīt ūdens un apkārtējās vides temperatūra. |  |
| 4. | Displejs | 4.1. Skaitītājam jābūt ar displeju, iespēju iegūt detalizētu informāciju par ūdens patēriņu atskaites periodos, kas nav garāki par 30 sekundēm. |  |
|  |  | 4.2. Displejam jābūt iespējai uzrādīt ne mazāk kā 5 ciparus ūdens patēriņa uzskaites daļai kubikmetros (m3) un ne mazāk kā 3 ciparus ūdens patēriņa uzskaites daļai litros (l). |  |
|  |  | 4.3. Skaitītājam ir jābūt aprīkotam ar vizuālo plūsmas indikatoru, kas Pasūtītājam nodrošina plūsmas kontroles veikšanu klātienē. |  |
|  |  | 4.4. Katram Skaitītājam ir jābūt individuālam sērijas numuram, lai Pasūtītājs var viegli un pārskatāmi veikt katra uzstādītā Skaitītāja kontroli. |  |
|  |  | 4.5. Skaitītāja displeja virsmai jābūt no paaugstinātas stiprības stikla vai citu līdzvērtīga materiāla, ko normālos ekspluatācijas apstākļos nav iespējams saskrāpēt vai sasist. |  |
| 5. | Datu reģistrēšana/uzglabāšana | Katram Skaitītājam ir jābūt aprīkotam ar iekšējo datu reģistratoru, t.sk., avārijas paziņojumu reģistratoru dienas griezumā vismaz 365 dienu periodam vai mēneša griezumā vismaz 36 mēnešu periodam. |  |
| 6. | Komunikācija | Skaitītāja mehānismā ir jābūt integrētam IoT datu pārraides modulim. |  |
| 7. | Minimālais garantijas termiņš skaitītājiem – 6 (seši) gadi no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Garantijā jābūt iekļautai bezmaksas ierīces diagnostikai darbības traucējumu novēršanai. Minimālais garantijas termiņš strāvas avotam (baterijai) – 6 (seši) gadi no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. |  |  |
| 8. | Skaitītājam jāspēj darboties tīklā pēc 24h no uzstādīšanas brīža. |  |  |

Prasības IoT datu pārraides un platformas pakalpojuma (turpmāk – Pakalpojuma) nodrošināšanai

- Pakalpojuma objekti:

  Limbažu pilsēta

  Limbažu pagasts: Ozolaine, Lādezers

  Viļķenes pagasts: Viļķene, Vitrupe

  Pāles pagasts: Pāle

  Umurgas pagasts: Umurga

  Katvaru pagasts: Pociems, Tiegaži, Priedes, Līcīši, Pociema skola

  Vidrižu pagasts: Vidriži, Bīriņi

  Skultes pagasts: Mandegas, Stiene

  Alojas pilsēta

  Alojas pagasts: Ungurpils

  Braslavas pagasts: Vilzēni, Braslava

  Brīvzemnieku pagasts: Puikule, Puikules stacija, Ozolmuiža

- Pakalpojuma mērķis

Datu pārraides pakalpojums, lai nodrošinātu automātisko datu nolasīšanu ūdens skaitītājiem.

Izmantotie saīsinājumi un termini

| Termins, saīsinājums | Skaidrojums |
| --- | --- |
| API | Lietojumprogrammu saskarnes (no angļu valodas - Application Programming Interface) |
| HansaWorld | SIA “LIMBAŽU SILTUMS” resursu vadības sistēma jeb ERP programma, kas nodrošina grāmatvedības uzskaiti un finanšu vadību, noliktavas pārvaldību, klientu un sniegto pakalpojumu, t.sk., komercuzskaites mēraparātu rādījumu uzskaiti |
| Iekārta | Komercuzskaites mēraparāts, kas rūpnieciski aprīkots ar datu nolasīšanas iekārtām |
| IoT | Internet of Things tīkls jeb “lietu internets”, mākslīgi radītu sistēmu un objektu tīkls, kas spēj savstarpēji sazināties un dalīties informāciju, izmantojot interneta protokolus. |
| Izpildītājs | Telemetrijas pakalpojuma sniedzējs |
| KUM | Komercuzskaites mēraparāts, t.i., ūdens patēriņa skaitītājs, kas ir iebūvēts VU tīklā. Tas ir galvenais līdzeklis, kas VU ļauj noteikt ūdens patēriņu noteiktajā objektā |
| IoT tīkls | Zemas jaudas mobilais tīkls (IoT, LTE-M, 2G) |
| Pasūtītājs | SIA “LIMBAŽU SILTUMS” |
| Sistēma | Izpildītāja piedāvātais IT risinājumu kopums, kas nodrošina KUM rādījumu datu savākšanu un saglabāšanu datubāzē |
| Gateway | Ierīce, kura, izmantojot M-BUS vai W-MBUS tīklu, veic datu nolasīšanu no skaitītājiem un nosūta datus uz MQTT brokeri |
| COAP | Ierobežota tīkla piekļuves protokola (Constrained Application Protocol) tehnoloģija, kas tiek izmantota datu translācijai |
| MQTT | Ziņojumapmaiņas protokols |
| M-Bus | Datu nolasīšanas protokols, kas paredz fiziskā tīkla izveidi ēkā |
| W-MBUS | Datu nolasīšanas protokols, kurš izmanto bezvadu tehnoloģiju |

Sistēmas arhitektūra

Sistēmas arhitektūras centrā jāatrodas IoT platformai, kas nodrošina ne tikai datu savākšanu un saglabāšanu datubāzē, bet arī ierīču un lietotāju pārvaldību.

Datubāzē tiek veikta ūdens skaitītāju mērījumu datu saglabāšana par 24 mēnešu periodu, lai būtu iespējams izvērst tālāku skaitītāju datu analīzi, bet skaitītāju operatīvie metadati tiek saglabāti par vismaz 3 mēnešu periodu, lai tādejādi incidentu (piemēram, komunikācijas pārrāvuma) gadījumā 3 mēnešu periodā to būtu iespējams izmeklēt. Par operatīvajiem datiem tiek uzskatīti visi metadati, ko iesūta ierīce par patēriņu, baterijas statusu un citiem skaitītāju raksturojošajiem parametriem. Komunikācija ar skaitītāju ir atkarīga no konkrētā skaitītāja ražotāja konfigurācijas, bet paredzēt, ka tā notiek ne retāk kā reizi diennaktī.

IoT platformas specifikācija

IoT platformai ir jābūt modulāra sistēmai ar iespēju papildināt tālākajās sistēmas izstrādes kārtās. IoT platformai jāsastāv no Ierīču pārvaldības moduļa (Device management), Lietotāju pārvaldības moduļa (Administration) un Datu vizualizācijas moduļa. Papildus šiem moduļiem, risinājuma attīstības otrajā kārtā jābūt iespējai papildināt IoT platformu, pievienojot jaunus  sistēmas mikroservisus, piemēram, aprēķinu modulis, kas veiktu kalkulācijas ar skaitītāju mērījumiem.

Datu apstrāde jāveic IoT platformā, kurai atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām jābūt konfigurētai, lai nodrošinātu Pasūtītāja prasības. Pēc Pasūtītāja vēlmes datu uzglabāšanu jāspēj nodrošināt Izpildītāja infrastruktūrā. Datu glabāšana jānodrošina mākoņrisinājumā, kas izvietots datu centrā Eiropas Savienības teritorijā. Datu uzglabāšana un apstrāde jānodrošina atbilstoši labajai praksei un saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) izvirzītajām prasībām.

Sistēmai ir jābūt balstītai uz Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kuri ir saistoši dotai Sistēmai, un kuri tiks noteikti Sistēmas izstrādes laikā.

Sistēmai jānodrošina iespēja uzdot fiksētus datu nolasīšanas laikus, t.i., tādus konkrētus laikus, kad mērītāja modulim jāveic pieslēgtā mērītāja datu nolasīšana, saglabāšana savā atmiņā un nolasīto datu nosūtīšana uz platformu. Sistēmai jānodrošina visu Gateway pieslēgto skaitītāju vienlaicīga nolasīšana un datu nosūtīšana uz platformu, piemēram plkst. 00:00.

Jānodrošina sistēmas dokumentācija, lai Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā Sistēmā glabājamos datus lasīšanas režīmā varētu izmantot citās iekšējās sistēmās, izmantojot lietojumprogrammu saskarnes (API).

Sistēmai jānodrošina datu šifrēšanu visos datu pārraides posmos, izmantojot standartizētu šifrēšanas algoritmu ar pietiekamu atslēgas garumu, lai nodrošinātu Sistēmas datu aizsardzību un nepieļautu datu atšifrēšanu Sistēmas ekspluatācijas laikā.

Sistēmai jābūt balstītai uz atvērtiem standartiem datu pārraidei, šifrēšanai un apstrādei.

Uzņēmējam jāievēro GDPR, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu personas datu apstrādi reglamentējošās normatīvo aktu prasības.

Sistēmai jānodrošina Pasūtītāja ūdens skaitītāju attālinātu, automatizētu nolasīšanu, pārvaldi un nolasīto mērījumu datu eksportu. Datu uzglabāšana par skaitītāju rādījumiem ir jāveic 24 mēnešu periodā no datu saņemšanas brīža.

Lietotājam jānodrošina iespēja veikt ūdens skaitītāja datu pieprasījumu no Platformas jebkurā laikā – 24/7. Pieprasījuma apstrāde jāīsteno brīdī, kad ūdens skaitītājs ir sasniedzams.

Sistēmai jānodrošina diagnostikas un pašdiagnostikas līdzekļi ar tipveida problēmu novēršanas automatizāciju. Piemēram, ģenerējot trauksmi, ja dati par Ierīces darbību nav saņemti vismaz diennakti.

Sistēmai jāparedz automātisko sakaru atjaunošanu, sakaru traucējumu gadījumā, kā arī pēc sakaru servera vai attālināta objekta sakaru iekārtas iniciatīvas.

Gadījumā, ja starp Iekārtu un IoT platformu pārtrūkst datu savienojums, Iekārtā nolasītie dati tiek uzglabāti Iekārtas lokālajā datu glabātuvē. Atjaunojot datu savienojumu starp Iekārtu un IoT Platformu, Iekārta nodrošina automātisku lokālajā datu glabātuvē saglabāto datu nosūtīšanu uz IoT platformu.

Ierīču pārvaldības modulis

IoT platformai jānodrošina ierīču pārvaldības modulis, kur tiek veikta ierīču pirmreizējā reģistrācija un ierīču konfigurēšana, pārvaldīta iekārtu darbība. Risinājumam jānodrošina datu nodošanas notikumu žurnālu un saņemto kļūdu paziņojumu caurskatīšana. Realizācijas laikā iekārtu pārvaldības modulī var tikt implementētas arī citas funkcionalitātes, ja būs panākta vienošanās par to izstrādi. Modulī ir iespējams pārlūkot skaitītāja tehnisko informāciju un veikt Ierīču programmatūras atjauninājumus.

Lietotāju pārvaldības modulis

Lietotāju pārvaldības modulī jābūt iespējai kontrolēt lietotāju piekļuvi dažādām platformas sadaļām un atļauto darbību apjomu, katram no lietotājiem nosakot ierobežotu tiesību un lomu komplektu. Šajā modulī ir jābūt iespējai veikt jaunu lietotāju pievienošanu, norādot to e-pastu.

Trešo pušu sistēmas datus no IoT platformas var izgūt, izmantojot attiecīgajai sistēmai piešķirto lietotāju kontu. Trešo pušu sistēmai pieejamo datu apjoms atkarīgs no attiecīgajam sistēmas lietotājam piešķirtajām tiesībām platformā.

IoT platforma nodrošina datu pieprasījumu žurnalēšanu un lietotāja saskarni, kas ļauj sistēmas administratoram pārlūkot un meklēt datu izgūšanas gadījumus.

Datu vizualizācijas modulis

Datu vizualizācijas modulī ir jābūt iespējai aplūkot iepriekš piesaistītās ierīces un tām pakārtotās ierīces, kura konfigurācija tiek veikta Ierīču pārvaldības modulī.

Ierīču iesūtītiem datiem, atbilstoši norādītajam datu lauka nosaukumam, ir jābūt atspoguļotiem šī moduļa ietvaros.  Lietotājam ērtā veidā jābūt iespējams veikt datu atspoguļošanu, izmantojot gatavos vizualizācijas rīkus (widgets), lai, atbilstoši savām vajadzībām, izveidotu ērtu un pārskatāmu datu atspoguļošanas vidi (dashboard).

Ieviešot risinājumu, Pretendentam ir jānodrošina platformas darbība ar iepriekš sagatavotiem instrumentu paneļiem. Ieviešanas posmā, vienojoties ar Pasūtītāju, būs iespējams veikt pielāgojumu instrumentu paneļos, lai nodrošinātu Pasūtītāja uzņēmējdarbības procesiem atbilstošāku datu attēlošanu.

Notikumu un avārijas signālu kontrole

IoT platformai jānodrošina Iekārtu diagnostika, piemēram, identificējot Iekārtas, no kurām nav saņemti dati ilgāk par noteiktu laika posmu (piem., diennakti) un automatizēti jāizveido brīdinājumu platformā, kā arī jānosūta e-pasta paziņojumu norādītajai atbildīgajai personai. IoT platformai jānodrošina iespēja konfigurēt un noteikt dažādus pielāgotus paziņojumus un brīdinājumus, piem., Iekārtas rādījumu anomālijas, zems baterijas stāvoklis u.c.

Paziņojumu konfigurēšana jāveic gan platformas līmenī, gan iekārtu līmenī, katrai iekārtai uzstādot atribūtu vērtības, kuras pārsniedzot tiek veidots paziņojums. Paziņojumu veidošana jānodrošina gan platformas lietotāju saskarnē, gan paziņojumus nosūtot uz konfigurācijā norādīto e-pastu/-tiem. Sistēmai jāminimizē nepieciešamību apmeklēt uzskaites punktus, lai nolasītu skaitītāju mērījumus.

IoT platformā izstrādājamā funkcionalitāte:

Jāiepazīstas ar programmas HansaWorld darbību.

Platformai jāizveido sekojoša integrācijā ar uzņēmumā lietoto grāmatvedības programmu HansaWorld:

- Integrāciju ar HansaWorld datu nodošanai no IoT platformas reizi dienā.

- Datu ielādi no HansaWorld par objektu administratīvām teritorijām, apkaimēm, adresēm un objektos uzstādītiem skaitītājiem.

- Datu nodošanu Pasūtītāja sistēmai reizi mēnesī, izmantojot REST API.

Datu nosūtīšanas integrācijai nodrošināmi atsevišķi servisi, kas:

- no IoT platformas izgūs datus, izmantojot platformas API,

- noformēs datu atbilstoši informācijas sistēmai, ar kuru tiek veikta integrācija,

- nodos datus informācijas sistēmai, izmantojot tās API.

- Pakalpojuma pieņemšana, apmaksas noteikumi

  - Pakalpojuma uzraudzību un pārbaudi veic Pasūtītāja pārstāvis.

  - Ja Izpildītājs nenodrošina pakalpojumu, vai veic to nekvalitatīvi, nenovērš Pasūtītāja pieteiktās pretenzijas, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt samaksu par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.

- Īpašās prasības

Reakcijas laiks pēc pieteikuma saņemšanas.

| Reaģēšanas laiks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Avārijas | Darbības traucējumi |  | IoT pakalpojuma ieviešana objektā pēc pieteikuma saņemšanas |
|  | Steidzami | Citi gadījumi |  |
| Līdz 8 stundām | Līdz 24 stundām | Līdz 3 darba dienām | Objekta pieslēgšana IoT platformai, konfigurēšana un testi - līdz 1 darba dienai |

Avārija – problēma izraisa pilnīgu Sistēmas darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts;

Steidzami – darbības traucējumi, tehniska problēma, kas izraisa iekšēju Sistēmas kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Nav zināms (Pasūtītājam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā;

Citi gadījumi – problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz Sistēmām ir mazsvarīga/sagādā zināmas neērtības.

Pielikums Nr.3

LĪGUMA PROJEKTS

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. …………

(par ūdens patēriņa mēraparātu piegādi un attālinātās rādījumu nolasīšanas risinājuma nodrošināšanu)

Datums skatāms laika zīmogā

……………, reģistrācijas Nr. ……… , (turpmāk – Pasūtītājs), kuru, saskaņā ar statūtiem pārstāv ……………, no vienas puses, un

…………………………, reģistrācijas Nr. ……………………. juridiskā adrese …………………………..(turpmāk – Izpildītājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv ………………………….un turpmāk saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkuma “Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju ar attālinātas datu nolasīšanas sistēmu piegāde, ID Nr. LS 2026/__ (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu Pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt ūdens patēriņa komercuzskaites skaitītāju jeb mēraparātu, turpmāk tekstā – Ierīces, piegādi Pasūtītājam ar attālinātās rādījumu nolasīšanas iespēju (telemetriju), turpmāk tekstā – Pakalpojums, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (1. pielikums), Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu (2. pielikums) un Līguma noteikumiem.

  - Pakalpojums cita starpā ietver arī šādus papildu servisus - datu pārraides nodrošināšanu no skaitītāja uz IoT platformas serveriem, IoT platformas izmantošanas tiesības (licenci) Pasūtītāja reģistrētajiem pārstāvjiem, IoT platformas API nodrošināšanu savienošanai ar citām Pasūtītāja informācijas sistēmām.

  - Ierīču daudzumi ir orientējoši un var tikt palielināti vai samazināti līdz 20% atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

  - Ierīces ir paredzētas uzstādīšanai Limbažu novada administratīvajās teritorijās:

  Limbažu pilsēta

  Limbažu pagasts: Ozolaine, Lādezers

  Viļķenes pagasts: Viļķene, Vitrupe

  Pāles pagasts: Pāle

  Umurgas pagasts: Umurga

  Katvaru pagasts: Pociems, Tiegaži, Priedes, Līcīši, Pociema skola

  Vidrižu pagasts: Vidriži, Bīriņi

  Skultes pagasts: Mandegas, Stiene

  Alojas pilsēta

  Alojas pagasts: Ungurpils

  Braslavas pagasts: Vilzēni, Braslava

  Brīvzemnieku pagasts: Puikule, Puikules stacija, Ozolmuiža

  - Pasūtītājs par sniegto Pakalpojumu norēķinās ar Izpildītāju Līgumā noteiktajā kārtībā atbilstoši  Piedāvājumā ietvertajam Finanšu piedāvājumam (2. pielikums).

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka tam nav nekādu juridisko vai tehnisko ierobežojumu un aizliegumu Pakalpojuma sniegšanai un tam ir visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un sertifikāti, lai sniegtu Pakalpojumu.

- LĪGUMA SUMMA

  - Līguma cena par Līgumā noteikto Ierīču piegādi un Pakalpojuma nodrošināšanu pilnā apjomā, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, ir _____ EUR (___________ euro un ___ centi), turpmāk tekstā – Līguma cena. Pievienotās vērtības nodokļa 21 % maksājums no Līguma cenas ir _____ EUR (____________ eiro un ___ centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir _____ EUR (____________ euro un ___ centi). Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

  - Pasūtītājs veic Izpildītājam Līguma cenas samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem par faktiski izpildīto Ierīču piegādi un Pakalpojuma nodrošināšanu.

  - Izpildītājs apliecina, ka Piedāvājuma tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai Ierīču piegādei un Pakalpojuma nodrošināšanai.

  - Izpildītāja Piedāvājuma tāmē noteiktā Ierīču piegādes un Pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas paliek nemainīgas visā Līguma izpildes laikā.

- NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam:

    - par Pakalpojumu daļā par piegādātajām Ierīcēm 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Ierīču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša Izpildītāja rēķina – pavadzīmes saņemšanas;

    - par Pakalpojumu daļā par citiem uz Līguma pamata sniegtajiem servisiem, kam piemērojama ikmēneša maksa, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša ikmēneša Izpildītāja rēķina saņemšanas.

  - Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā vai pavadzīmē norādīto bankas kontu.

  - Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

- PAKALPOJUMA IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - Pakalpojumu Izpildītājs sniedz, tostarp nodrošina interneta (IoT) servisus, 48 (četrdesmit astoņus) mēnešus no Līguma abpusējas parakstīšanas.

  - Ierīces tiek piegādātas Pasūtītājam 48 (četrdesmit astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

  - Ierīču piegādes vieta – Jaunā iela 2A, Limbaži. Ierīču piegādes izmaksas sedz Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju vēlamo Ierīču piegādes laiku. Visas piegādājamās Ierīces uz piegādes brīdi ir aprīkotas ar atbilstošu IoT pieslēgumu, kas darbojas Izpildītāja elektronisko sakaru tīklā.

  - Pakalpojums daļā par Ierīču piegādi Pasūtītājam ir uzskatāms par pabeigtu un izpildītu un Ierīces par pieņemtām no Pasūtītāja puses, ja ir abpusēji parakstīts Ierīču pieņemšanas - nodošanas akts.

  - Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un pavadzīmes, un Ierīču pieņemšanas - nodošanas aktus sagatavo elektroniskā formā. Pasūtītājam iesniegtie rēķini būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un pavadzīmes, un Ierīču pieņemšanas - nodošanas akti ar skaitītāju sērijas numuriem tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: info@limbazusiltums.lv. Ierīču pieņemšanas - nodošanas aktus Pušu vārdā ir tiesīgas parakstīt Līguma 4.9.punktā norādītās atbildīgās personas.

  - Izpildītājs sagatavo Ierīču pieņemšanas – nodošanas aktu un iesniedz to Pasūtītājam Ierīču piegādes brīdī. Pasūtītājs iesniegto Ierīču pieņemšanas - nodošanas aktu izskata ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā un paraksta to, ja Pakalpojums daļā par Ierīču piegādi sniegts atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja piegādātās Ierīces neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājs neparaksta Ierīču pieņemšanas - nodošanas aktu, Līguma 4.6.punktā noteiktajā termiņā iesniedzot Izpildītājam rakstiski motivētu atteikumu kopā ar defekta aktu (kurā ir iekļauts izvērsts izklāsts par konstatētajām Ierīču neatbilstībām un iekļauti nepilnību novēršanas izvirzāmie nosacījumi) uz Izpildītāja elektroniskā pasta adresi. Pusēm, rakstiski vienojoties, tiek noteikts saprātīgs Ierīcēm konstatēto trūkumu novēršanas termiņš. Konstatētos trūkumus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem, izņemot gadījumus, ja trūkumi ir radušies Pasūtītāja pamatotas vainas dēļ.

  - Pasūtītājs paraksta Ierīču pieņemšanas - nodošanas aktu tikai pēc tam, kad Izpildītājs ir pilnībā novērsis Ierīcēm norādītos trūkumus.

  - Atbildīgās personas šī Līguma ietvaros:

    - no Pasūtītāja puses: ………………..., e-pasts:…………………, tālr. ……………..;

    - no Izpildītāja puses: …………..……, e-pasts………………..., tālr……………….

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītāja pienākumi:

    - sniegt Līguma prasībām atbilstošu, pienācīgas kvalitātes Pakalpojumu;

    - veikt Līguma izpildi ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem;

    - izpildīt citas Līgumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

  - Izpildītāja tiesības:

    - saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei;

    - par kvalitatīvu Līguma noteikumu izpildi saņemt Līgumā noteikto samaksu;

    - Līgumā noteiktos gadījumos saņemt no Pasūtītāja līgumsodu.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei;

    - pieņemt Pakalpojumu, kas sniegts atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - veikt Līgumā noteikto samaksu Izpildītājam par kvalitatīvu Līguma noteikumu izpildi.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - kontrolēt Pakalpojuma izpildi, pastāvīgi uzraudzīt Pakalpojuma izpildes kvalitāti un dot Izpildītājam saistošus norādījumus;

    - ja Pasūtītājam ir radušās pamatotas pretenzijas par sniegto Pakalpojumu, tad Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju. Gadījumā, ja Izpildītājs pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti neatzīst, Puses atzinuma iesniegšanai par Pakalpojuma kvalitāti var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja pieaicinātais eksperts pamatoti apstiprina nekvalitatīvā Pakalpojuma faktu, Izpildītājs sedz Pasūtītāja tiešos zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar nekvalitatīvo Pakalpojumu un eksperta pieaicināšanu;

    - saņemt informāciju no Izpildītāja par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;

    - Līgumā noteiktos gadījumos saņemt no Izpildītāja līgumsodu.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Puses ir atbildīgas par savas darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarīto tiešo zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Ja Pasūtītājs neveic samaksu par atbilstoši Līguma noteikumiem sniegto Pakalpojumu Līguma 3.1. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru maksājuma termiņa nokavējuma dienu, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu un/vai pavadzīmi, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas.

  - Ja Izpildītājs kavē kādu no Līgumā minētajiem saistību izpildes termiņiem, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītajam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no kavēto darbu vērtības  par katru nokavēto laika vienību (kalendāro dienu), bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas.

  - Ja Izpildītājs atsakās no Līguma turpmākās izpildes sakarā ar to, ka iestājies kāds no Līguma 8.3.3.-8.3.5.punktiem, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma (nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu) un pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas.

  - Puses ir tiesīgas attiecīgo līgumsoda summu ieturēt arī savstarpēja ieskaita veidā.

  - Līgumā noteikto līgumsodu apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda pieprasīšanu saņemšanas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības, kas radušies šādas neizpildes rezultātā.

- LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā 48 (četrdesmit astoņus) mēnešus. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā Pušu pievienotā drošā elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.

  - Līgumu var izbeigt, abām Pusēm rakstiski par to vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā paredzētajos gadījumos.

  - Pasūtītājam ir tiesības izbeigt šī Līguma darbību, 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja:

    - Izpildītājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt uzņēmuma darbību;

    - pret Izpildītāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra, vai tā darbība ir apturēta;

    - nepilda savas līgumsaistības atbilstoši Līguma noteikumiem, atsakās novērst konstatēto neatbilstību sekas, un tas ir fiksēts Līgumā noteiktā kārtībā;

    - atsakās atlīdzināt Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - Izpildītājs nepilda citus Līguma noteikumus, par kuru neizpildes faktu Pasūtītājs ir iepriekš rakstiski informējis Izpildītāju.

  - Puses var vienoties par Līguma grozījumiem. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja ir noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par Līguma izbeigšanu rakstiski informējot Pasūtītāju un norādot Līguma izbeigšanas iemeslus. Šajā punktā noteiktajā kārtībā Līgumu var izbeigt, ja:

    - Pasūtītājs kavē Līgumā paredzēto rēķinu un/vai pavadzīmju apmaksas termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām un nav informējis Izpildītāju par citu rēķina un/vai pavadzīmes apmaksas termiņu;

    - pret Pasūtītāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra, vai tā darbība ir apturēta;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Pasūtītājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Ja Pasūtītājam Pakalpojums vairs nav nepieciešams, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski par to informējot Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par faktiski sniegto Pakalpojumu un Ierīču piegādēm uz Līguma izbeigšanās brīdi.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem pielīdzināmi akti, kompetento iestāžu oficiālu paziņojumu apstiprinātas epidēmijas, pandēmijas, vai slimības karantīnas ierobežojumi, kas izraisījuši Pakalpojuma izpildes ierobežojumus, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi Pusēm nav domstarpības, kā arī Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai bezdarbību, un kas saistību izpildi padara par neiespējamu.

  - Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, rakstiski, pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski informē par to otru Pusi, pievienojot dokumentu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Puses apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ līgums nav izpildāms ilgāk par vienu mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstiski informējot otru Pusi. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

- KONFIDENCIALITĀTE

  - Pusēm jāuzskata visi šī Līguma noteikumi, visa informācija, kas saņemta līdz šī Līguma noslēgšanai, kā arī šī Līguma parakstīšanas un izpildes laikā, par konfidenciālu, un jāizmanto tā tikai savstarpējos darījumos un tikai šajā Līgumā paredzētajiem mērķiem. Puses neizmantos konfidenciālu informāciju saviem komerciālajiem nolūkiem un neizpaudīs to trešajām personām, ja tam nav saņemta otras Puses rakstiska atļauja, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Pusēm ir tiesības izpaust konfidenciālu informāciju tikai tiem saviem darbiniekiem un pārstāvjiem, kuriem tā jāzina, lai īstenotu augstāk minētos mērķus. Puses apņemas nodrošināt, lai informāciju ieguvušās personas iepazītos ar šajā Līgumā minētajām prasībām par konfidencialitāti, un apņemtos ievērot šīs prasības vēl pirms šādas informācijas iegūšanas. Konfidencialitātes prasības netiks piemērotas attiecībā uz publiski pieejamo informāciju, informāciju, kas jādara publiski zināma Iepirkuma rezultātā,  un attiecībā uz tādu informāciju, kura Pusēm jau bija zināma un, ar kuru tās varēja rīkoties, pirms tāda tika iegūta no otrās Puses. Neskatoties uz izklāstīto, Pusēm ir tiesības izklāstīt konfidenciālu informāciju gadījumos, kad to paredz normatīvie akti.

  - Izpildītājs apliecina, ka viņam ir zināms, ka visa informācija, kuru Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja šī Līguma izpildes gaitā ir pilnīgi konfidenciāla un to nevar izmantot jebkādiem citiem mērķiem, kas ir ārpus šī Līguma, var izmantot vai sniegt, tikai stingri ievērojot konfidencialitātes prasības un Pasūtītāja atsevišķi iesniegtās instrukcijas.

  - Pēc tam, kad Puses būs lauzušas Līgumu, vai Līguma darbība būs pārtraukta citu iemeslu dēļ, Izpildītājs apņemas nekavējoties nodot Pasūtītājam visu informāciju un visus uzkrātos datus (ar iespēju tos Pasūtītājam pašam eksportēt no Izpildītāja nodrošinātas IoT platformas),  kas saņemti vai radīti šī Līguma izpildes gaitā uz jebkuriem informācijas nesējiem, vai pēc Pasūtītāja norādījuma iznīcināt (neatgriezeniski dzēst) šo informāciju.

  - Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai informācija par Pasūtītāju un tā klientiem (tostarp, kas glabājas Izpildītāja nodrošinātā IoT platformā), kura Izpildītāja rīcībā nonākusi šī Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pasūtītāja komercnoslēpumu un bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav izpaužama trešajām personām. Šajā punktā minētās saistības neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām. Saņemto Pasūtītāja komercnoslēpumu saturošo informāciju, Izpildītājs apņemas izmantot vienīgi šajā Līgumā norādītajam mērķim, ievērojot Pasūtītāja konfidencialitātes pienākumu.

  - Katra no Pusēm, gadījumos, kur tai konstatējama pārziņa loma, patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.

- CITI NOTEIKUMI

  - Jautājumos, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Ja Puses nepanāk vienošanos sarunu veidā, strīdi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

  - Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta, banku rekvizīti un reģistrācijas informācija, tad tā piecu darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

  - Līgums ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un apstiprināts ar laika zīmogu. Pie katras Puses glabājas Līguma eksemplārs elektroniskā formā.

  - Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa uz parakstīšanas brīdi ir pievienoti šādi pielikumi:

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |

*Rekvizīti “Paraksts” un “Datums” netiek aizpildīti – tie ir ietverti elektroniski parakstītā dokumenta datos.

Pielikums Nr.4

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Veicamo būvdarbu/ sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu/ sniedzamo pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- |