Atbilde uz pretendenta jautājumu iepirkumam

“Aukstā ūdens patēriņa skaitītāju ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu piegāde”, ID Nr. LS 2026/1.

Jautājums:

Dokumentācijā “IoT tīkls” ir definēts kā zemas jaudas mobilais tīkls (IoT, LTE-M, 2G).  Vienlaikus tehniskajā aprakstā ir paredzēti arī risinājuma elementi un termini, kas konceptuāli atbilst atvērtu standartu arhitektūrai (piem., M-Bus/W-M-Bus, “Gateway” definīcija).

Ņemot vērā tirgū izplatītos attālinātās nolasīšanas risinājumus un to tehnoloģisko ekvivalenci, pastāv risks, ka prasības interpretācija kā “tikai mobilais IoT (NB-IoT/LTE-M/2G)” nepamatoti sašaurina pieļaujamo risinājumu loku, lai gan Pasūtītāja mērķis pēc būtības ir nodrošināt automatizētu nolasīšanu, drošību, datu uzglabāšanu un integrāciju (t.sk. ar HansaWorld), nevis piesaistīties vienai konkrētai pārraides tehnoloģijai.

Pamatojoties uz augstāk norādīto lūdzam Pasūtītāju:

- precizēt, ka Pretendents drīkst piedāvāt arī risinājumu, kur attālinātā nolasīšana un datu pārraide tiek nodrošināta, izmantojot Wireless M-Bus, LoRaWAN vai citu līdzvērtīgu atvērtu standartu tehnoloģiju, ar nosacījumu, ka tiek izpildītas visas Pasūtītāja prasītās funkcionālās prasības (datu nolasīšanas regularitāte, drošība/šifrēšana, incidentu kontrole, datu uzglabāšana, integrācijas iespējas u.c.), veicot grozījumus Iepirkumā.

Atbilde:

Informējam, ka tehniskajā specifikācijā lietotais termins “IoT tīkls” tiek izmantots kā vispārīgs apzīmējums attālinātas datu pārraides risinājumam. Tādējādi tehniskajā specifikācijā minētie mobilie IoT tīklu veidi (piemēram, NB-IoT, LTE-M, 2G) ir norādīti kā piemēri iespējamajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un nav interpretējami kā vienīgais vai obligāti izmantojamais datu pārraides veids.

Pasūtītājam nav būtiski, ar kādu konkrētu sakaru tehnoloģiju tiek nodrošināta datu pārraide, ja Pretendenta piedāvātais risinājums nodrošina nolikumā noteikto funkcionalitāti un nolikumā noteikto prasību pilnvērtīgu izpildi, tostarp:

- automatizētu ūdens patēriņa datu nolasīšanu;

- stabilu un nepārtrauktu datu pārraidi uz IoT platformu;

- sistēmas darbību visā Pasūtītāja apkalpošanas teritorijā;

- atbilstību datu drošības, integrācijas un uzglabāšanas prasībām;

- sistēmas balstīšanu uz atvērtiem standartiem.

Pasūtītājs norāda, ka tehnoloģiskā elastība jau izriet no nolikuma, jo Tehniskās specifikācijas sadaļā “Izmantotie saīsinājumi un termini” ir definēti M-Bus, W-MBus un Gateway risinājumi, savukārt sadaļā “IoT platformas specifikācija” ir noteikta prasība, ka sistēmai jābūt balstītai uz atvērtiem standartiem datu pārraidei, šifrēšanai un apstrādei.

Ņemot vērā minēto, nolikums pieļauj, ka pretendenti var iesniegt piedāvājumu, izmantojot dažādus tehnoloģiskos risinājumus, tostarp mobilos IoT tīklus, M-Bus, W-MBus, gateway vai citus līdzvērtīgus risinājumus, ja tie nodrošina nolikumā noteiktās funkcionalitātes un prasību izpildi.

Līdz ar to Pasūtītājs secina, ka nolikumā ietvertās prasības ir pietiekami skaidras un tehnoloģiski neitrālas, un nav nepieciešams veikt grozījumus nolikumā.