UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM

Limbažu novada p/a ”LAUTA” uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu cenu aptaujai “Durvju piegāde un uzstādīšana p/a ”LAUTA” apsaimniekotajās pludmalēs”. 

1. Informācija par iepirkuma priekšmetu

1.1. Līguma izpildes termiņš – 6 (sešas) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

1.2. Līguma izpildes vietas:
1.2.1. Lielezera pludmale - Lielezera iela 10, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001;
1.2.2. Vārzu pludmala -Vārzu pludmale, Skultes pagasts, Limbažu novads.
1.3. Līguma apmaksa: iepirkuma līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
2. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti
	Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	Finanšu piedāvājums 
	Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam

	Tehniskais piedāvājums
	Pieteikuma veidlapa, atbilstoši uzaicinājuma 1.pielikumam

	Pretendents neatkarīgi sagatavojis piedāvājumu
	Apliecinājums, atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumam


3. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība.  
Piedāvājumus cenu aptaujai var iesniegt līdz 2026.gada 30. marta pulksten 12:00.  Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

4. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

4.1. iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001;

4.2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada p/a “LAUTA”, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001;
4.3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu ( lauta@limbazunovads.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

4.4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (lauta@limbazunovads.lv);

4.5. nosūtot 4.3. vai 4.4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1 (vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.
5. Piedāvājumu vērtēšana
5.1. Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
5.2. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vērtējot cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piedāvājumam ar viszemāko cenu.
5.3. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkuma netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma uzaicinājumā norādītajām prasībām, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst budžeta iespējām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
6. Līguma slēgšana
Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Pielikumā: 
1. Tehniskā specifikācija uz 5 lp.;



2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lp.;



3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 lp.

1.pielikums

Pie cenu aptaujas “Durvju piegāde un uzstādīšana p/a ”LAUTA” apsaimniekotajās pludmalēs” uzaicinājuma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
1. Pretendentam pirms durvju izgatavošanas un uzstādīšanas jāveic precizējošie aiļu kontrolmērījumi uz vietas objektā.

2. Durvju komplektā ietilpst durvis aprīkotas ar atbilstošo furnitūru, tostarp durvju aizvērējiem.

3. Durvīm jābūt aprīkotām ar slēdzeni, kas no ārpuses slēdzama ar atslēgu, bet no iekšpuses – ar grozāmo aizgriezni, kas nodrošina durvju atvēršanu bez atslēgas un bez roktura pacelšanas.

4. Prasības durvju konstrukcijai un materiāliem:

4.1. Durvīm jābūt izgatavotām no alumīnija profilu sistēmas ar termopārtraukumu (piemēram, PROCURAL PE78NHI vai ekvivalents), nodrošinot piemērotību ārējai ekspluatācijai.

4.2. Alumīnija profilu virsmai jābūt pulverkrāsotai, krāsa – RAL 9016 (balta, matēta) vai ekvivalenta.

4.3. Durvju vērtnes pildījumam jābūt sendvičtipa panelim (pildiņam) ar biezumu ap 48 mm, nodrošinot mehānisko izturību un siltumizolāciju.

4.4. Durvju konstrukcijai jānodrošina siltumtehniskie rādītāji ne sliktāki par Uw ≤ 2,2 W/m²K.

4.5. Durvju furnitūrai jāietver: vismaz 3 eņģes (trīsdaļīgas), nerūsējošā tērauda (INOX) rokturis vai ekvivalents, daudzpunktu slēdzene (multipoint lock) vai ekvivalents, pusautomātiska aizslēgšanas sistēma vai ekvivalents, standarta profils cilindrs.

4.6. Slēdzenei jānodrošina bloķēšana vairākos punktos un durvju aizvēršana bez nepieciešamības pacelt rokturi.

4.7. Visiem metāla elementiem jābūt ar pretkorozijas pārklājumu un piemērotiem ārējai videi.

4.8. Durvju konstrukcijā jāparedz blīvgumijas, hermētiskums un droša ekspluatācija.

5. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgā būves elementa gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus nepieciešamos materiālus un būvdarbus.

6. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus materiālus un izstrādājumus, ja tie nav pretrunā ar tehniskajiem risinājumiem, pievienojot to tehniskos pamatojumus.

7. Pretendentam jānodrošina visi darbi objekta pilnīgai nodošanai, tostarp aiļu atjaunošana un durvju ieregulēšana.

8. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

9. Veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem jānodrošina garantija vismaz 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

1. attēls Durvis Vārzās

[image: image1.png]1125

7865 9016MAT

7865 9016MAT
857x1827

13

wgy, SUIp|t

7865 9016MAT

2050

1050





2.attēls Durvis Vārzās

[image: image2.png]950

|
7
7865 9016MAT .
682x1827
(i
—_ |
Pt }1
- B
< P o -
Elt=}
7 Z .
3 &
o
g oo 2
~ E $~
=] i g
g
M
7865 9016MAT | | | 4

| S$=726 J




3.attēls
[image: image3.png]1125

78627 7016MAT,
7865 7016MAT

857x1927

ildin$ 48mm

7865 7016MAT

e ok LVIN910Z §98L ]

ol

S$=901




4.attēls
[image: image4.png]950

7865 7016MAT

0STT

LVNO 8L
L — unmmﬂ_‘\‘nwn‘\

682x1927

db db

ildin§ 48mm

L1VIN910L S98L o

LVWIIUZ ZCYSL

7865 7016MAT

L

0501
29

S$=726




2.pielikums

Pie cenu aptaujas “Durvju piegāde un uzstādīšana p/a ”LAUTA” apsaimniekotajās pludmalēs” uzaicinājuma

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2026. Nr.______


Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai “Durvju piegāde un uzstādīšana p/a ”LAUTA” apsaimniekotajās pludmalēs”.

1. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Adrese
	

	Tālr., faksa Nr.
	

	Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese
	

	Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu
	

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats
	


Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

2. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Vienas vienības cena, EUR bez PVN
	Daudz.
	Kopējā cena, EUR bez PVN

	1. 
	Durvju bloku -piegāde un uzstādīšana Vārzu pludmalē, Skultes pagastā, Limbažu novadā
	
	
	
	

	1.1. 
	Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.attēlu
	kmpl
	
	2
	

	1.2.
	Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 2.attēlu
	kmpl
	
	2
	

	2. 
	Durvju bloku -piegāde un uzstādīšana Limbažu pludmalē, Lielezera iela 10, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
	
	
	
	

	2.1. 
	Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.attēlu
	kmpl
	
	1
	

	2.2. 
	Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 4.attēlu
	kmpl
	
	2
	

	KOPĀ:
	

	PVN:
	

	Kopsumma, EUR ar PVN:
	


Piedāvātajā cenā esam iekļāvuši visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi- tostarp, transporta, piegādes u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma līguma realizācijai.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________ 

____________________________________________________________________________

3.pielikums

Pie cenu aptaujas “Zāles pļāvēja – mauriņa traktora piegāde” uzaicinājuma

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________, reģ nr.__________
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto cenu aptauju apliecina, ka
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz cenu aptaujas piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

	
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

	
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo cenu aptauju, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties cenu aptauju (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst cenu aptaujas prasībām; 

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šī cenu aptauja.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības cenu aptaujā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
Datums __.___.2026.


                

	
	
	
	
	Paraksts


