APSTIPRINĀTS

Ar 2026.gada 20.aprīļa

SIA “LIMBAŽU SILTUMS”

Cenu aptaujas komisijas

lēmumu (protokols Nr.1, 2.§)

Cenu aptaujas

“Maģistrālā ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi

Lādes ciematā, Limbažu novadā”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr. LS 2026/9

Cenu aptauju rīko SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālrunis 64070514, e-pasta adrese: info@limbazusiltums.lv (turpmāk – Pasūtītājs).

  - Iepirkuma priekšmets – Ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi (Ø63 mm).

  - Identifikācijas numurs: LS 2026/9.

  - CPV kods: 45231300-8 (ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi).

  - Piedāvājuma iesniegšana: Pretendentiem piedāvājumus ir jāiesniedz līdz 06.05.2025. plkst.9:00 personīgi SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, Jaunā iela 2A, Limbažos, LV-4001, trešajā stāvā, nosūtot pa pastu vai nosūtot piedāvājumu elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv.

  - Piedāvājuma spēkā esamība: derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no iesniegšanas termiņa beigām.

  - Nolikums pieejams: SIA “LIMBAŽU SILTUMS” interneta vietnē www.limbazusiltums.lv sadaļā “Iepirkumi” un Limbažu novada interneta vietnē www.limbazunovads.lv.

  - Ieinteresēto Pretendentu jautājumi par nolikumu un tā pielikumiem iesniedzami: Cenu aptaujas komisijai, Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, vai elektroniski uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv.

  - Kontaktpersona: Normunds Zaķis, tālr.Nr.29476636.

  - Līguma izpildes laiks, vieta un citi noteikumi:

  - Līguma izpildes laiks: 3 (trīs) kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas;

  - Līguma izpildes vieta: Lādes ciemats, Limbažu pagasts, Limbažu novads;

  - Apmaksa 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc darbu pabeigšanas.

- Tehniskā specifikācija – Ūdensvada izbūve (orientējošais izbūves garums 500 m) ar beztranšejas metodi (Ø63 mm) un caurules ievilkšana. Tāmē netiek iekļauti: cauruļvadu materiāls, tīklu šurfēšanas darbi, būvbedru rakšanas darbi, zaļās zonas, grants seguma un asfalta seguma atjaunošana, kā arī Būvbedru un tranšeju attīrīšana uzreiz pēc pilot urbuma veikšanas un caurules ievilkšanas.

- Garantija: 5 (pieci) gadi.

- Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

- Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

  - Pieteikums – Pielikums Nr.1;

  - Tāme.

Pielikumi:

Pielikums Nr.1 – Pretendenta pieteikuma dalībai iepirkumā veidlapa uz 1 lapas;

Pielikums Nr.2 – Darba zonas plāns.

Pielikums Nr.1

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

| Nr. p.k. | Nosaukums | Kopējā piedāvājuma cena (euro) bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi |  |
| 2. | PVN |  |
| 3. | Summa kopā |  |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinu, ka:

- Piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta un līguma saistību izpildi, tajā skaitā visi nodokļi un nodevas, kā arī citas izmaksas iepirkuma līguma kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei;

- Piedāvātā vienas vienības cena un līgumcena netiks paaugstināta visu iepirkuma līguma darbības laiku;

- Apliecinu, ka iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nav par pamatu līgumcenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas ir prognozētas un aprēķinātas, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

Informācija, ko pretendents uzskata par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma ____ lp.

Uzņēmējs________________________________________________________________

pretendenta nosaukums

vienotais reģistrācijas Nr.___________________________________________________

pretendenta adrese, e-pasts, tālruņa numurs

________________________________________________________________________

pretendenta bankas rekvizīti

vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, tālruņa numurs

Pretendenta paraksts _________________________