[image: image1.wmf]
latvijas republika

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LIMBAŽU SLIMNĪCA

Vienotais reģ. Nr. 4000336161, PVN reģ. Nr. LV4000336161, Klostera iela 3, Limbaži, LV-4001, 

Tālrunis 64070104, fakss 64070104, e-pasts pasts@limbazuslimnica.lv
A/S SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV20UNLA0013000142205


Limbažos
13.05.2026









Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujā “Elektrotehniskie mērījumi SIA “Limbažu slimnīca” vajadzībām”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003361616, aicina jūs piedalīties cenu aptaujā “Elektrotehniskie mērījumi SIA “Limbažu slimnīca” vajadzībām” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
· Plānotais līguma darbības laiks līdz 2026.gada 1.augustam.

· Līguma izpildes vieta – SIA Limbažu slimnīcas jaunais korpuss, Klostera iela 3, Limbaži.
· Līguma summas apmaksa - Pircējs samaksā Pārdevējam Līgumā noteikto Līgumcenu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir iesniedzis sagatavotu rēķinu un pieņemšanas-nodošanas aktu.

· Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas nākamajam piedāvājumam ar viszemāko cenu iesniegušajam Pretendentam, vai pārtraukt cenu aptaujas procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1. Aizpildīta Piedāvājuma veidlapa;
2. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība;
3. Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izsniegts sertifikāts elektroietaišu izbūvē un elektroietaišu ekspluatācijā;
4. Apliecības kopija, kas apliecina, ka elektromontāžas darbu vadītājam un elektrotehniķim ir piešķirta vismaz “C” elektrodrošības (ED) grupa, kura piešķirta saskaņā ar 08.10.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības.
5. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.
Ja esat ieinteresēti sadarboties, līdz 2026.gada 22.maijam, plkst. 11:00 lūdzam iesūtīt piedāvājumus:

1. Elektroniski parakstītus pa e-pastu pasts@limbazuslimnica.lv ar norādi „Cenu aptauja Elektrotehniskie mērījumi”;

2. Nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot SIA Limbažu slimnīca, Klostera iela 3, Limbaži, LV4001, ar norādi “Cenu aptauja Elektrotehniskie mērījumi”.
3. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.
4. Kontaktpersona: SIA Limbažu slimnīca saimniecības daļas vadītājs A.Andžs, t. 29164673, e-pasts: aigars.andzs@limbazuslimnica.lv
Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija/piedāvājums uz 2 lapām;
2. Piedāvājuma veidlapa uz 2 lapām;

3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 lapas;

     SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                      Oksana Strogonova
Pielikums Nr. 1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai  “Elektrotehniskie mērījumi SIA “Limbažu slimnīca” vajadzībām”
PASŪTĪTĀJS – SIA Limbažu slimnīca

Plānotais līguma darbības laiks līdz 2026.gada 1.augustam.

Plānotais Objekts ir SIA LIMBAŽU SLIMNĪCA jaunais korpuss ar kopējo platību 2025,00 m2, kurš atrodas Klostera ielā 3, Limbažos, Limbažu novadā.

Izpildītājs veic:

1. Esošās elektroinstalācijas apsekošanu un shēmas izstrādi (esošās elektroinstalācijas zīmēšana elektroniskā formātā);

2. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus;

3. Cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības mērījumus;
4. Elektroinstalācijas pārejas pretestības mērījumus (sazemējuma esamība);
5. Zibensaizsardzības  un zemējuma kontūra pretestības mērījumus;

6. Elektroinstalācijas kontaktu savienojuma kvalitātes pārbaude ar termokameru mērījumus;

7. Izpilddokumentācijas izstrādi un nodošanu pasūtītājam.

Elektriskie mērījumi pilnā apjomā visās elektriskajās ķēdēs līdz 1kV

Izpildītājam jāuzrāda:

1. Apliecības kopija, kas apliecina, ka elektromontāžas darbu vadītājam un elektrotehniķim ir piešķirta vismaz “C” elektrodrošības (ED) grupa, kura piešķirta saskaņā ar 08.10.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”;
2. Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izsniegts sertifikāts elektroietaišu izbūvē un elektroietaišu ekspluatācijā;
Darba uzdevums

1. Visu pasūtītāja objektu mērījumi, kuri ir iekļauti mērījumu plānā jāveic ne vēlāk kā 10 dienas pēc pieteikuma saņemšanas no Pasūtītāja (telefoniskā veida vai elektroniskā veidā, izmantojot e-pastu), saskaņā ar šo darba uzdevumu;

2. Darbus jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” un 08.10.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”;
3. Visus darbus jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo kontaktpersonu - saimniecības daļas vadītājs A.Andžs, t. 29164673;

4. Darbi jāveic, ņemot vērā norādītos darbu apjomus un saskaņā ar laika grafiku. Darba izpildes laiku un datumu nosaka Pretendents, saskaņojot to ar Darba pasūtītāju;

5. Pirms darbu veikšanas jāiepazīstas ar pieslēgumu shēmu. Shēmā jāatzīmē visus drošinātājus un kabeļus, t.sk. kabeļus, kas pirms tam nebija identificēti;

6. Pirms mērījumu veikšanas ir jāapseko viss Objekts;

7. Par kabeļu pievienojumiem pēc mērījumu veikšanas atbild mērījumu veicējs;

8. Izpildītājam Pasūtītājs jābrīdina ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienas pirms Pakalpojuma sniegšanas Objektā.
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums un apraksts
	Mērv.
	Daudzums

	1
	Esošās elektroinstalācijas apsekošanu un shēmas izstrādi (esošās elektroinstalācijas zīmēšana elektroniskā formātā);
	gab.
	1

	2
	Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus;
	gab.
	1

	3
	Cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības mērījumus;
	gab.
	1

	4
	Elektroinstalācijas pārejas pretestības mērījumus (sazemējuma esamība);
	gab.
	1

	5
	Zibensaizsardzības  un zemējuma kontūra pretestības mērījumus;
	gab.
	1

	6
	Elektroinstalācijas kontaktu savienojuma kvalitātes pārbaude ar termokameru mērījumus;
	gab.
	1

	7
	Izpilddokumentācijas izstrādi un nodošanu pasūtītājam.
	gab.
	1


SAGAIDĀMAIS REZULTĀTS

1. Par sniegtā Pakalpojuma rezultātu ir uzskatāms Pasūtītāja pieņemts atzinums (turpmāk – atzinums) par Objektu (pēc atbilstošu precizējumu veikšanas, ievērojot Pasūtītāja komentārus (ja tādi bijuši)), atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
2. Atzinums un tā pielikumi (ja nepieciešami) iesniedzami Pasūtītājam ar drošu elektronisko parakstu parakstīti  (PDF, Word) ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja gala saskaņojuma saņemšanas brīža.

Pielikums Nr. 2
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
Cenu aptaujā „Elektrotehniskie mērījumi SIA “Limbažu slimnīca” vajadzībām”
1. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

	Pretendenta nosaukums

vai vārds, uzvārds
	

	Reģistrācijas Nr.

vai personas kods
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Adrese
	

	Tālr.nr, e-pasta adrese
	

	Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese
	

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu
	

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats
	


Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.
2. Finanšu piedāvājums
	Nr.p.k.
	Pakalpojums
	Izmaksas EUR, bez PVN

	1.
	Esošās elektroinstalācijas apsekošanu un shēmas izstrāde (esošās elektroinstalācijas zīmēšana elektroniskā formātā);
	

	2.
	Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi;
	

	3.
	Cilpas “fāze-nulle” pilnās pretestības mērījumi;
	

	4.
	Elektroinstalācijas pārejas pretestības mērījumi (sazemējuma esamība);
	

	5.
	Zibensaizsardzības  un zemējuma kontūra pretestības mērījumi;
	

	6.
	Elektroinstalācijas kontaktu savienojuma kvalitātes pārbaude ar termokameru mērījumi;
	

	7.
	Izpilddokumentācijas izstrāde un nodošana pasūtītājam.
	

	Kopējā summa EUR bez PVN
	 

	PVN 21%
	 

	Kopējā summa EUR ar PVN
	 


3. Pretendents apliecina, ka ir skaidri saprotama Tehniskā specifikācija, kā arī tiks nodrošināta pakalpojuma sniegšana labā kvalitātē un, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas varētu būt saistītas ar cenu aptaujas „Elektrotehniskie mērījumi SIA “Limbažu slimnīca” vajadzībām”” saistītām izmaksām, tajā skaitā, bet ne tikai arī visas izmaksas, kas saistītas ar transporta izdevumiem, nodokļiem, nodevām, kas nepieciešamas pakalpojuma savlaicīgai, kvalitatīvai un pilnvērtīgai izpildei. 
Datums, vieta_____________________                       Pretendenta  _________     paraksts, amats
Pielikums Nr. 3
APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Cenu aptaujai „Elektrotehniskie mērījumi SIA “Limbažu slimnīca” vajadzībām”
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________, reģ nr.__________________
                                                                           Pretendenta nosaukums                             reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkumu apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

	□
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

	□
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
Datums __.___.2026.


                

	
	
	
	
	
	Paraksts


