## Finanšu piedāvājums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Objekta nosaukums: |  | Apkures katla remonts Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos
Pasūtītājs: |  | SIA "LIMBAŽU SILTUMS", reģ.Nr.40003006715
Būvdarbu veicējs:
Objekts: Apkures katla Nr.2 remonts
Nr. | Darbu nosaukums |  | Summa (euro) | Darbs (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Darbietilpība (c/h)
1 | Remontdarbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā bez PVN 21% : |  | 0
| Peļņa : |  | 0
| PAVISAM KOPĀ : |  | 0

## Tāme
Objekta nosaukums: Apkures katla remonts Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos
Adrese: Mazā Noliktavu iela 134, Limbaži, Limbažu novads
Pasūtītājs: SIA "LIMBAŽU SILTUMS", reģ.Nr.40003006715
Būvdarbu veicējs:
Tāme
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, €/st | Darba alga, € | Būvizstrādājumi, € | Mehānismi, € | Kopā | Darbietilpība, c/st | Darba alga, € | Būvizstrādājumi, € | Mehānismi, € | Summa, €
Demontāžas darbi
1 |  | Katla korpusa sienas segmenta izgriešana, lai veiktu cauruļu demontāžu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tērauda caurules Dn 76 demontāža (cauruli demontē pilnā garumā un novieto pasūtītāja norādītajā vietā) | gab. | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Katla augšējās un apakšējās cauruļu plāksnes demontāža | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montāžas darbi1
4 |  | Katla augšējās un apakšējās cauruļu plāksnes (P355GH, 14 mm biezumā) montāža | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Tērauda bezšuvju caurule (P265GH) Dn 76,1x4 montāža katla iekšpusē | gab. | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Katla korpusa sienas segmenta montāža un metināšanas šuves pārbaude | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Metināšanas šuvju pārbaude cauruļu plāksnēm | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Metināšanas šuvju pārbaude caurulēm | gab. | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Darbietilpība, c/st | Darba alga, € | Būvizstrādājumi, € | Mehānismi, € | 0
1Caurules un plāksnes piegādā pasūtītājs | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Darbu izpildes grafiks
DARBU IZPILDES GRAFIKS
Objekta nosaukums: Apkures katla remonts Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos
Adrese: Mazā Noliktavu iela 134, Limbaži, Limbažu novads
Pasūtītājs: SIA "LIMBAŽU SILTUMS", reģ.Nr.40003006715
Būvdarbu veicējs:
Nr.p.k. | Darba nosaukums
Demontāžas darbi
1 | Katla korpusa sienas segmenta izgriešana, lai veiktu cauruļu demontāžu
2 | Tērauda caurules Dn 76 demontāža (cauruli demontē pilnā garumā un novieto pasūtītāja norādītajā vietā)
3 | Katla augšējās un apakšējās cauruļu plāksnes demontāža
Montāžas darbi
4 | Katla augšējās un apakšējās cauruļu plāksnes (P355GH, 14 mm biezumā) montāža
5 | Tērauda bezšuvju caurule (P265GH) Dn 76,1x4 montāža katla iekšpusē
6 | Katla korpusa sienas segmenta montāža un metināšanas šuves pārbaude
7 | Metināšanas šuvju pārbaude cauruļu plāksnēm
8 | Metināšanas šuvju pārbaude caurulēm