LIMBAŽU VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. 90009114631, Parka iela 38, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJAI

Limbažu vidusskola uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu cenu aptaujai „ Dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana, tehniskā stāvokļa pārbaude un aktu sastādīšana Limbažu vidusskolas mācību un sporta kompleksos “

- Līgumā paredzēto darbu izpildes laiks – no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas 30 dienas;

- Līguma apmaksa – Pasūtītājs veic līguma apmaksu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu pabeigšanas, pamatojoties uz abpusēji parakstīto nodošanas – pieņemšanas aktu, sastādītajiem aktiem atbilstoši MK 238.p. prasībām, un Izpildītāja iesniegto rēķinu (e-rēķinu)

- Iesniedzamie dokumenti:

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| Pretendents neatkarīgi sagatavojis iesniegto piedāvājumu | Apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu atbilstoši uzaicinājuma 3.pielikumam |
| Pretendentam ir un iepirkuma līguma izpildes laikā būs spēkā esoša speciālā licence darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”). Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz spēkā esošas licences kopiju un tā tulkojumu latviešu valodā, darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka iepirkuma līguma darbības laikā tas būs licencēts darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/aukstuma-agenti/licences-darbibam-ar-aukstuma-agentiem/ | Pretendenta piedāvājuma veidlapa atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Pretendenta rīcībā ir vismaz 1 (viens) speciālists, kurš ir sertificēts darbībām ar iekārtām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”. Ārvalstīs reģistrēts pretendents par rīcībā esošiem speciālistiem iesniedz spēkā esošu sertifikātu kopijas un tā tulkojumu latviešu valodā. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka iepirkuma līguma darbības laikā pretendenta norādītiem speciālistiem būs spēkā esoši sertifikāti darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” | Pretendenta piedāvājuma veidlapa atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laika periodā vai īsākā laika periodā, ja pretendents savu darbību ir uzsācis vēlāk (pasūtītājs pieredzi apliecinošos dokumentos ņems vērā uzrādīto pieredzi, kas gūta arī līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai), ir pieredze vismaz 1 (viena) līguma (pasūtījumu) izpildē, kura ietvaros veikta „ dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana, | Pretendenta piedāvājuma veidlapa atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam |
| Finanšu piedāvājums |  |
| Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Uzaicinājuma 1. pielikumā pievienotajā Tehniskajā specifikācijā noteikto iepirkuma priekšmeta apjomu, iekļaujot tajā visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi | Pretendenta piedāvājuma veidlapa atbilstoši uzaicinājuma 2.pielikumam, |
| Objekta apsekošanas akts |  |
| Kontaktpersona objekta apsekošanai Jānis Menke, tālr.25438599 | Objekta apsekošanas akts atbilstoši uzaicinājuma 4.pielikumam, |

- Piedāvājumu cenu aptaujai var iesniegt līdz 2026.gada 19 .jūnijam  , plkst. 11:00

- Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc augstāk norādītā termiņa, netiks vērtēti.

- Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi Parka iela 38, Limbaži, Limbažu novadā;

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Parka iela 38, Limbaži, Limbažu novads;

- nosūtot ieskanētu pa e-pastu limbazu.vsk@limbazunovads.lv, pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

- nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu limbazu.vsk@limbazunovads.lv.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir pēc cenu aptaujas noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā cenu.

- Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.

- Kontaktpersona:  Jānis Menke, tālr.25438599.

Pielikumā:

1.pielikums. Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;

2.pielikums. Piedāvājuma veidlapa uz 5 (piecām) lapām;

3.pielikums. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 (vienas) lapas;

4.pielikums: Objekta apsekošanas akts uz 1 (vienas) lapas.

1.pielikums

Pie cenu aptaujas “dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana Limbažu vidusskolas mācību un sporta kompleksos“ uzaicinājuma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana Limbažu vidusskolas mācību un sporta kompleksos

- Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam objektā ir jāveic precizējoša ventilācijas iekārtu apsekošana, visu esošo filtru uzmērīšana, paredzot to nomaiņu,

- Uzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu un transporta, ka arī papildus izdevumi bez kā nebūtu iespējama pareiza līguma izpilde, pēc pasūtītāja prasībām un spēkā esošo normatīvu atbilstošu izpildi pilnā apjomā. Pretendentam jānodrošina palīgierīču (pacēlāju, stalažu) objektā piegāde, izkraušana, uzstādīšana un demontāža, ja tas nepieciešams.

- Papildus cauruļvadu un citu kanālu tīrīšanai, izpildītājam objektā jāveic elektrisko savienojumu drošības (pie dzinējiem, sildītājiem utt.) pārbaude, visu skrūvju savienojumu vietās pievilkšana, iekārtu mezglu attīrīšana no putekļiem un mehāniskām daļām, gaisa vadu un difuzoru tīrīšana, rekuperatoru tīrīšana, ventilatoru gultņu trokšņa līmeņa pārbaude un vizuāla novērtēšana – pēc pārkarsēšanas zīmēm, dzinēja gultņu trokšņa līmeņa pārbaude un vizuāla novērtēšana – pēc pārkarsēšanas zīmēm, ventilācijas agregātu gaisa ieņemšanas un izmešanas restu pārbaude, tīrīšana, ja nepieciešams.

- Uzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.

- Par  sniegtā pakalpojuma kvalitāti atbild uzņēmējs. Visām piegādātajām precēm jāiesniedz materiālu sertifikāti.

- Pēc dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšanas uzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam pieņemšanas -nodošanas akts un akti, atbilstoši MK  noteikumu Nr. 238. 75. un 92.p prasībām.

- Preces kvalitātes garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

| Nr.p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv | Vienas mērvienības izmaksas, EUR bez PVN | Daudzums | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Ventilācijas tīrīšana |  |  |  |  |
| 1 | Visu dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana skolas mācību korpusā | kompl. |  | 1 |  |
| 2 | Visu dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana skolas sporta kompleksā | kompl. |  | 1 |  |
| 3 | Visu dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšanas aktu sastādīšana Limbažu vidusskolai un skolas sporta kompleksam | gab. |  | 2 |  |
|  | 2. Filtru nomaiņa ventilācijas sistēmai |  |  |  |  |
| 4 | Filtru 250x250/Ø250 F-7 nomaiņa | gab. |  | 1 |  |
| 5 | Filtru F5 O630 nomaiņa | kompl. |  | 1 |  |
| 6 | Visu mehānisko ventilāciju sistēmu mācību un sporta kompleksā tehniskā apkope | Kompl. |  | 2 |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |  |
| PVN |  |  |  |  |  |
| KOPSUMMA |  |  |  |  |  |

Garantijas laiks – 24 mēneši

2.pielikums

Pie cenu aptaujas “Dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana, un aktu sastādīšana Limbažu vidusskolas mācību un sporta kompleksos” uzaicinājuma

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

2026.gada ____. ______  Nr. ______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu cenu aptaujai “Dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana, un aktu sastādīšana Limbažu vidusskolas mācību un sporta kompleksos”

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. vai personas kods |  |
| Licences Nr. |  |
| Speciālista vārds, uzvārds, licences Nr. |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālr., faksa Nr. |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |
| Pretendents nodrošina elektronisku līguma parakstīšanu |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

- PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS

| Nr. p.k. | Līguma nosaukums un īss raksturojums, tīrīto ventilācijas sistēmu apjoms | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Līguma izpildes periods |
| --- | --- | --- | --- |

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājums

Dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana, un aktu sastādīšana Limbažu vidusskolas mācību un sporta kompleksos

Iepazinies ar tirgus izpētes, dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana, un aktu sastādīšana Limbažu vidusskolas mācību un sporta kompleksos noteikumiem, piedāvāju veikt noteikumos un tehniskajā specifikācijā paredzēto preču Piegādi par šādu līgumcenu:

| Nr.p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv | Vienas mērvienības izmaksas, EUR bez PVN | Daudzums | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Ventilācijas tīrīšana |  |  |  |  |
| 1 | Visu dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana skolas korpusā | kompl. |  | 1 |  |
| 2 | Visu dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana skolas sporta kompleksā | kompl. |  | 1 |  |
| 3 | Visu dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšanas aktu sastādīšana Limbažu vidusskolai un skolas sporta kompleksam | gab. |  | 2 |  |
|  | 2. Filtru nomaiņa ventilācijas sistēmai |  |  |  |  |
| 4 | Filtra 250x250/Ø250 F-7 nomaiņa | gab. |  | 1 |  |
| 5 | Filtru F5 O630 nomaiņa | Kompl. |  | 1 |  |
| 6 | Visu mehānisko ventilāciju sistēmu mācību un sporta kompleksā tehniskā apkope | Kompl. |  | 2 |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |  |
| PVN |  |  |  |  |  |
| KOPSUMMA |  |  |  |  |  |

*Norāda, ja pretendents ir PVN maksātājs.

*Pasūtītājs patur tiesības samazināt iegādājamo preču apjomu, ja Pretendenta finanšu piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ______________________________

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts_________________________________________

*  Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem. *  Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem, pielikumiem. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar  prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistīto iekārtu apkopi, tostarp materiāli- filtri uc.c, ieregulēšanu, pārbaudi, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

3.pielikums

Pie cenu aptaujas “Dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana, un aktu sastādīšana Limbažu vidusskolas mācību un sporta kompleksos” uzaicinājuma

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________, reģ nr.__________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

2026.gada “____”_____________

|  |  |  |  | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.pielikums

Pie cenu aptaujas “Dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana, un aktu sastādīšana Limbažu vidusskolas mācību un sporta kompleksos” uzaicinājuma

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Apsekošanas dati

| Apsekošanas datums | __.__.2026. |
| --- | --- |

Pretendents:

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese |  |
| Pārstāvja amats, vārds, uzvārds |  |
| Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) |  |

Pretendenta ___________________________________ pārstāvis ___________________________		        /uzņēmuma nosaukums/			       /vārds, uzvārds/

veicis objekta apsekošanu saskaņā ar cenu aptaujas „Dabīgo un mehānisko ventilāciju sistēmu un kanālu tīrīšana, un aktu sastādīšana Limbažu vidusskolas mācību un sporta kompleksos”, uzaicinājuma prasībām.

Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti

| Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pasūtītāja pārstāvja paraksts |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds) | Pretendenta pārstāvja paraksts |

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.