UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM

Limbažu novada pašvaldības Limbažu apvienības pārvalde uzaicina iesniegt savu cenu piedāvājumu “Lietus kanalizācijas noteku pievienošana kanalizācijas sistēmai”.

- Līguma izpildes termiņš – ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

- Izpildes vieta  Burtnieku iela 4, Limbaži.

- Līguma apmaksa – līguma apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

- Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais līgums un ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir pēc cenu aptaujas noteikumiem un tā pielikumiem atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru Pasūtītājs nosaka, ņemot vērā zemāko cenu.

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz 2026.gada 16. jūnija plkst.11:00. Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Piedāvājums, sastāv no aizpildītas piedāvājuma veidlapas (uzaicinājuma 2.pielikums), atbilstoši LBN 501-17 sastādītas un aizpildītas būvdarbu tāmes.

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

- iesniedzot personīgi Limbažu apvienības pārvaldē, Mūru ielā 17, Limbažos, Limbažu novadā;

- nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Mūru ielā 17, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;

- nosūtot ieskanētu pa e-pastu: limbazi@limbazunovads.lv un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

- nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu: limbazi@limbazunovads.lv;

- Persona, ar kuru sazināties neskaidrību gadījumā  - Edmunds Liepiņš, mob.tālr.nr. 26433148, e-pasts: edmunds.liepins@limbazunovads.lv.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija uz 1lp.

- Piedāvājuma veidlapa uz 2lp.

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Cenu aptaujai “Lietus kanalizācijas noteku pievienošana kanalizācijas sistēmai”

- Plānots veikt lietus kanalizācijas noteku pievienošanu kanalizācijas sistēmai, Burtnieku ielā 4, Limbažos saskaņā ar zemāk norādītajiem darbiem un materiāliem.

- Darbi veicami saskaņā ar darbu apjomu tabulā norādīto aprakstu un norādītajiem materiāliem.

- Pretendentam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie izdevumi darbaspēka, materiālu, būvmašīnu un transporta, ka arī papildus izdevumi bez kā nebūtu iespējama paredzēto būvdarbu pareiza izpilde, pēc pasūtītāja prasībām un spēkā esošo normatīvu atbilstošu izpildi pilnā apjomā.

- Pretendentam jāiesniedz tāme (atbilstoši specifikācijā pievienotajiem darbu apjomiem), kas sastādīta atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes sastāda saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām un  ir jāiesniedz Excel formātā.

- Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, kuri ietver visus darbus, un kuri ietverti sekojošos aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvdarbu un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

- Piedāvājuma izmaksās ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas normām, kā arī maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c., ja nepieciešams) objekta būvdarbu laikā.

- Ja Izpildītājam ir priekšlikumi par citu, līdzvērtīgu, tādas pašas vai augstākas kvalitātes būvniecības materiālu pielietošanu, kas nav paredzēti šajā iepirkumā un tie atbilst Latvijas Republikas un Eiropas savienības standartiem, un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, būvizstrādājumu aizstāšana ar ekvivalentiem ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

- Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Būvuzņēmējs. Visiem objektā izmantotiem būvmateriāliem jāiesniedz materiālu sertifikāti.

- Būvdarbu un materiālu kvalitātes garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši.

Lietus kanalizācijas noteku pievienošana kanalizācijas sistēmai

| Nr.p.k. | Darbu, materiālu un resursu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kanalizācijas PVC caurule D200 SN 8 | m | 23 |
|  | Tīrīšanas vietas montāža | k-ts | 1 |
|  | Pieslēgšanās esošajām notekām | vietas | 5 |
|  | Gūlija D 400/315 /200 ar kantainu ķeta resti ar pieslēgšanos trasei | vietas | 1 |
|  | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokām | m3 | 10,00 |
|  | Esoša bruģa seguma demontāža | m2 | 15,00 |
|  | Esoša bruģa seguma montāža | m2 | 15,00 |

2.pielikums

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

___.____.2026. Nr.______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Lietus kanalizācijas noteku pievienošana kanalizācijas sistēmai”.

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Pretendenta būvkomersantu reģistrācijas Nr. |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālr., faksa Nr. |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta būvdarbu vadītāja vārds uzvārds, sert.nr. |  |
| Pretendents nodrošina vai nenodrošina līguma elektronisku parakstīšanu |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

Piekrītam visām Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nosaukums |  | PVN | Cena kopā ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez PVN, EUR |  |  |
| Lietus kanalizācijas noteku pievienošana kanalizācijas sistēmai |  |  |  |

Pielikumā: Tāmes uz _ lapām.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksts ________________________________

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________

____________________________________________________________________________