Limbažu novada pašvaldība

Iepirkumu komisija

Reģ. Nr. 90009114631; Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001;

E-pasts iepirkumi@limbazunovads.lv; tālrunis 26398814

LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU CENU APTAUJAI

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu

„ DATORTĪKLA INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA SALACGRĪVAS VIDUSSKOLĀ”

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Līguma izpildes vieta –  Salacgrīvas vidusskola, Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Limbažu novads.

  - Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Līguma apmaksa:  iepirkuma līguma apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

- Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Finanšu piedāvājums – atbilstoši uzaicinājuma pielikumam Nr.2;

  - Tehniskais piedāvājums;

  - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu atbilstoši uzaicinājuma pielikumam Nr.3.

- Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

Piedāvājumus cenu aptaujai  var iesniegt līdz  2026. gada 24. jūlijam plkst. 1630

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti:

    - iesniedzot personīgi, slēgtā vēstulē Salacgrīvas vidusskolā,  Pērnavas ielā 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV- 4033;

    - nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot – Salacgrīvas vidusskolai, Pērnavas ielā 31, Salacgrīva, Limbažu novads, LV- 4033;

    - nosūtot ieskanētu pa e-pastu (salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv ) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

    - nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu (salacgrivas.vsk@limbazunovads.lv );

    - nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1 (vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Pasūtītājs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vērtējot cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piedāvājumam ar viszemāko cenu.

  - Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iepirkuma netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma uzaicinājumā norādītajām prasībām, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst budžeta iespējām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

- Līguma slēgšana

Pretendentam, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, jāparaksta pasūtītāja sagatavotais iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas un jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

Pielikumā: 	1. Tehniskā specifikācija uz 2 lp.;

2. Piedāvājuma veidlapa uz  2 lp.;

3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu uz 1 lp.

Pielikums Nr.1

Pie cenu aptaujas “Datortīkla infrastruktūras sakārtošana Salacgrīvas vidusskolā”

Cenu aptaujas “DATORTĪKLA INFRASTRUKTŪRA SAKĀRTOŠANA  SALACGRĪVAS VIDUSSKOLĀ”

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA

- Objekts:  Salacgrīvas vidusskola, Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Limbažu novadā, LV-4033

- Pakalpojuma mērķis:

  - Veikt esošās datortīkla infrastruktūras sakārtošanu skolas telpās, nodrošinot drošu, pārskatāmu  un profesionāli izbūvētu strukturēto kabeļu sistēmu;

  - Uzlabot esošās datortīkla infrastruktūras kvalitāti, drošību un ekspluatācijas ērtumu, pārvelkot esošos datortīkla kabeļus, izvietojot tos kabeļu kanālos un sakārtojot tīkla mezglus atbilstoši labas prakses principiem.

- Darbu veikšana:

  - Pretendents veic Objekta apsekošanu un sastāda tāmi par esošā datortīkla sakārtošanas izmaksām, ar norādi par iespējamo darbu veikšanas termiņu, saskaņojot savu vizīti Objektā ar kontaktpersonu Tatjanu Kondratjuku, tālrunis +3712870387, e-pasts: tatjana.kondratjuka@limbazunovads.lv

  - Veicamo darbu termiņu Pretendents saskaņo ar Pasūtītāju pirms līguma parakstīšanas, kā arī saskaņo ar Pasūtītāju darba grafiku, lai ievērotu pamatdarbības nepārtrauktību;

  - Izpildītājs veic Tehniskā specifikācijā noteikto pakalpojumu, nodrošinot darbu izpildi ar savu atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, inventāru, materiāliem un transportu, saskaņā ar iesniegto tāmi, kurā ietverti sekojoši veicamie darbi un izmantojamie materiāli:

- nekvalitatīvi izvietoto vai bojāto datortīkla kabeļu demontāža (ja nepieciešams);

- jaunu datortīkla kabeļu maršrutu izbūve, izmantojot kabeļu kanālus;

- esošo datortīkla kabeļu pārvilkšana vai nomainīšana (ja nepieciešams), ievietojot kabeļu kanālos;

- visu kabeļu sakārtošana komunikāciju skapī;

- kabeļu organizatoru uzstādīšana (Cable Management), ja nepieciešams;

- visu datortīkla kabeļu marķēšana abos galos;

- katra datortīkla līnijas pārbaude ar kabeļa testeri;

- konstatēto bojājumu vai neatbilstību novēršana;

- visiem izmantotajiem materiāliem jābūt jauniem un ne agrāk lietotiem;

- darbos jāizmanto vismaz CAT5E kategorijas kabeļi;

- darbos jāizmanto RJ45 Keystone uzgaļi;

- darbos jāizmanto PVC kabeļu kanāli ar vākiem;

- stiprinājumi un montāžas elementi jāizvēlas, kas paredzēti ilgstošai ekspluatācijai;

- visiem materiāliem jāatbilst Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un jābūt CE marķētiem.

  - Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāveic visu darbu organizācijas jautājumu saskaņošana. Izpildītājs nodrošina, ka datortīkla infrastruktūras sakārtošanas darbi tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasībām, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

  - Izpildītājs ir atbildīgs par atbilstošas kvalifikācijas un pieredzes personāla piesaisti, precīzu darbu izpildes tehnoloģiju izvēli, darbarīku un mehānismu pielietošanu, lai kvalitatīvi un termiņā sniegtu pakalpojumu.  Jebkuru, darba procesā radušos neprecizitāti, Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem;

  - Izpildītājs veic darbu, nebojājot telpu apdari un nodrošinot estētisku un pārskatāmu kabeļu izvietojumu;

  - Pēc datortīkla infrastruktūras sakārtošanas darbu pabeigšanas, Izpildītājs sagatavo:

3.7.1. visu datortīkla līniju testēšanas protokolus;

3.7.2. visu izmantoto materiālu sarakstu;

3.7.3. marķējumu shēmas;

3.7.4. atjaunota datortīkla shēmas (ja darbu gaitā mainīta kabeļu izvietojuma struktūra).

4. Papildu prasības Pakalpojuma sniegšanai:

2.1. Materiāli tiek piegādāti ar Izpildītāja transportu.

2.2. Transporta izmaksas tiek iekļautas cenā.

2.3. Darbi jāveic 3 (trīs) kalendāro nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

2.4. Veiktajiem darbiem tiek noteikts garantijas termiņš ne  mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no veikto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2.5. Pasūtītājs patur tiesības darbu gaitā precizēt atsevišķu datortīkla pieslēgumu izvietojumu, nemainot iepirkuma būtību.

Pielikums Nr.2

Pie cenu aptaujas “Datortīkla infrastruktūras sakārtošana Salacgrīvas vidusskolā”

PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

2026. gada ____. ______  Nr. ______

Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam cenu piedāvājumu iepirkumam “DATORTĪKLA INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA SALACGRĪVAS VIDUSSKOLĀ” Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Limbažu novadā , LV-4033

- INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. vai personas kods |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |
| Adrese |  |
| Tālr., faksa Nr. |  |
| Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats |  |
| Pretendents nodrošina elektronisku līguma parakstīšanu |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  | Līgumcena par pakalpojuma sniegšanu eiro (bez PVN) | Vienību skaits | Līgumcena par pakalpojuma sniegšanu eiro (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Datortīkla infrastruktūras sakārtošana Salacgrīvas vidusskolā, Pērnavas ielā 31, Salacgrīvā, Limbažu nov., LV-4033 |  |  |  |

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ______________________________

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts_________________________________________

*  Pretendentam jāsagatavo finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajiem darbu apjomiem. Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, izmaksas, kas saistītas ar iekārtas un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos sadārdzinājumus. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienību izmaksu cenas iepirkumu līguma izpildes laikā netiks mainītas.

Pielikums Nr.3

Pie cenu aptaujas “Datortīkla infrastruktūras sakārtošana Salacgrīvas vidusskolā”

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________, reģ nr.__________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

2026. gada “____”_____________

|  |  |  |  | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.