## Finanšu piedāvājums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Kopsavilkums
Objekta nosaukums: Siltumtrases cirkulācijas sūkņu aprīkošana ar frekvenču regulatoriem un automātikas uzstādīšana katlu mājā Jaunatnes ielā 6, Limbažos
Adrese: Jaunatnes iela 6, Limbaži, Limbažu novads
Pasūtītājs: SIA "LIMBAŽU SILTUMS", reģ.Nr.40003006715
Būvdarbu veicējs:
Nr. | Darbu nosaukums | Summa (euro) | Darbs (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Darbietilpība (c/h)
1 | Remontdarbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā bez PVN 21% : | 0
| Peļņa : | 0
| PAVISAM KOPĀ : | 0

## Tāme
Objekta nosaukums: Siltumtrases cirkulācijas sūkņu aprīkošana ar frekvenču regulatoriem un automātikas uzstādīšana katlu mājā Jaunatnes ielā 6, Limbažos
Adrese: Jaunatnes iela 6, Limbaži, Limbažu novads
Pasūtītājs: SIA "LIMBAŽU SILTUMS", reģ.Nr.40003006715
Būvdarbu veicējs:
Tāme
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma, c/st | Darba apmaksas likme, €/st | Darba alga, € | Būvizstrādājumi, € | Mehānismi, € | Kopā | Darbietilpība, c/st | Darba alga, € | Būvizstrādājumi, € | Mehānismi, € | Summa, €
Demontāžas darbi
1 |  | Esošā frekvenču regulatora, kabeļu, sensoru un automātikas demontāža | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montāžas darbi
2 |  | Frekvenču regulatoru uzstādīšana 37 kW IP55 | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Automātikas (Siemens PLC kontrolieris) - vadības sadale | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Vadības panelis 7" ar programmu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sensori (trases P1 un P2 sensori), mēriekārtas, signalizācija | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Kabeļi, vadi, komunikācijas iekārtas | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Darbietilpība, c/st | Darba alga, € | Būvizstrādājumi, € | Mehānismi, € | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0