**LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ.Nr. 90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

**UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IEPIRKUMAM**

Limbažu novada pašvaldība uzaicina Jūs iesniegt savu cenu piedāvājumu iepirkumam vienkāršotā būvniecības iecere **“Jaunu durvju piegāde un uzstādīšana esošā ailā, ēkā Burtnieku ielā 2, Limbažos”.**

**Līguma izpildes termiņš** – 1 (viena) mēneša laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

**Izpildes vieta** – Burtnieku iela 2, Limbaži.

**Līguma apmaksa** – līguma apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

Piedāvājumus iepirkumam var iesniegt līdz **2021.gada 13.aprīlim pulksten 11:00.**

Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Limbažu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā;
2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001;
3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu (iepirkumi@limbazi.lv) un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu.

Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti.

Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija uz 1 lapas.

2. Piedāvājuma veidlapa uz 1 lapas.

3. Apliecinājuma karte .pdf faila formātā (1 komplekts)

Pretendentam iesniedzamie dokumenti:

1. Piedāvājuma veidlapa.
2. Finanšu piedāvājums. Tāme atbilstoši Apliecinājuma kartē norādītajiem darbu apjomiem, kas sastādīta atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes sastāda saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu prasībām.

Iepirkuma

“Jaunu durvju piegāde un uzstādīšana esošā ailā, ēkā Burtnieku ielā 2, Limbažos”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Pretendentam jāveic darbi saskaņā ar Apliecinājuma kartē norādīto specifikāciju.
2. Piegādes un darbu izpildes vieta- Burtnieku iela 2, Limbažos.
3. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem **“vai ekvivalents”,** pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
4. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un jāpievieno piedāvājumam (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti).
5. Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, detaļas, būves elementa vai izstrādājumu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, būves elementa vai izstrādājuma gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
6. Pretendentam, ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvniecībai un objekta pilnīgai nodošanai.
7. Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
8. Veiktajiem darbiem jānodrošina garantija 5 (pieci) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērvienības** | **Daudzums** |
| 1. | Jaunu durvju piegāde un uzstādīšana esošā ailā, ED3 ailas H = 1985mm.  Aprīkotas ar - Evakuācijas durvju slēdzeni BMH 1013 D PZ65/72/24.  *Specifikācijā Apliecinājuma kartē, lapā nr.AR2* | Gab. | 1 |
| 2. | Jauna evakuācijas avārijas apgaismes gaismekļa piegāde un uzstādīšana virs durvju ailes,  *Specifikācijā Apliecinājuma kartē, lapā nr.AR2* | Gab. | 1 |
| 3. | Esošajām durvīm - Nomainīt esošo slēdzeni pret: Evakuācijas durvju slēdzeni BMH 1013 D PZ65/72/24  *Specifikācijā Apliecinājuma kartē, lapā nr.AR2* | Gab. | 1 |

**PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA**

**\_\_\_.\_\_\_\_.2021. Nr.\_\_\_\_\_\_**

**Pamatojoties uz saņemto uzaicinājumu, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam “Jaunu durvju piegāde un uzstādīšana esošā ailā, ēkā Burtnieku ielā 2, Limbažos”.**

1. **INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums**  **vai vārds, uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  **vai personas kods** |  |
| **Pretendenta bankas rekvizīti** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālr., faksa Nr.** |  |
| **Par līguma izpildi atbildīgās personas vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojuma pamats** |  |

Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, klāt pievienojama pilnvara.

1. **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Darba nosaukums** | **Piedāvātā cenaEUR**  **(bez PVN)** |
| **“Jaunu durvju piegāde un uzstādīšana esošā ailā, ēkā Burtnieku ielā 2, Limbažos”** |  |
| **PVN** |  |
| **Kopējā piedāvājuma cena, EUR ar PVN** |  |

Piedāvātajā cenā esam iekļāvuši visus nodokļus, izmaksas, izdevumus un riskus, kas saistīti ar darbu veikšanu.

Apliecinām, ka darbus veiksim atbilstoši Apliecinājuma kartē norādītai specifikācijai

Pretendenta / pilnvarotās personas paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta / pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_